Opis przedmiotu zamówienia

I. SPECYFIKACJA PRALNI KONTENEROWEJ

| Pralnia w zabudowie kontenerowej/modułowej - Mobilna zabudowa np. na bazie kontenera 20-stopowego – wyposażenie: |  |
| --- | --- |
| 1 | klimatyzator oraz grzejnik elektryczny co pozwoli na utrzymanie niezależnie od warunków atmosferycznych temperatury wewnątrz na poziomie +20 °C; |
| 2 | Pojedynczy kontener pralni wyposażony w co najmniej 8 pralek automatycznych (min. wsad 6 kg) oraz co najmniej 8 suszarek bębnowych (min. wsad 6 kg) |
| 3 | - Źródło zasilania w energię elektryczną zapewnia Zamawiający. Przewód przyłączeniowy o długości około 250 m (przyłącze do agregatu jeżeli zachodzi taka potrzeba) i niezbędny do podłączenia osprzęt zapewni Wykonawca. Wykonawca wykona uziemienie kontenerów wraz z pomiarami elektrycznymi. |
| 4 | Pompa wody czystej: -zabezpieczenie przed suchobiegiem -zabezpieczenie przez zamarzaniem -zawory zwrotne |
| 5 | Zbiornik na wodę zasilający pralnię kontenerową o pojemności 10 000 l (10 m3) lub dwa zbiorniki co najmniej 5 000 l (5 m3) Przewody zapewniające możliwość podłączenia zbiornika do kontenera Zabezpieczenie przed zamarzaniem wody w zbiorniku i przewodach Niezbędna armatura (zawory odcinające, itp.) Dostarczenie wody użytkowej po stronie Zamawiającego. |
| 6 | Zbiornik na nieczystości płynne zabezpieczający pralnię kontenerową; 10 000 l (10 m3) lub dwa zbiorniki co najmniej 5 000 l (5 m3) Przewody zapewniające możliwość podłączenia zbiornika do kontenera Zabezpieczenie przed zamarzaniem zawartości zbiornika i przewodów Niezbędna armatura (zawory odcinające, itp.) Zamiennie: - pompa wody brudnej w przypadku podstawienia zbiornika wolnostojącego - schody – w przypadku podstawienia zbiornika grawitacyjnego – pod kontenerem. Odbiór nieczystości po stronie Zamawiającego. |

Uwaga: jeden hydrofor zapewnia właściwe zasilanie kontenerów z max 3 szt. zbiorników o pojemności min 5 000 l

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

- Drzwi kontenera pralniczego zamykane na klucz patentowy;

- Kontener pralniczy wyposażony w podręczny sprzęt ppoż. oraz informację o zakazie palenia tytoniu i używania w kontenerze otwartego ognia;

- Kontener wyposażony w oświetlenie wewnętrzne oraz zewnętrzne o klasie IP55 (nad drzwiami wejściowymi);

- W przypadku nierówności terenu lub wysokiego progu w wejściu kontenera należy doposażyć kontener w systemowe schodki lub inne rozwiązanie pozwalające na bezpieczne i wygodne użytkowanie kontenera pralniczego.

Zamawiający wskaże złącza kablowe/agregat prądotwórczy w odległości 
do kilkudziesięciu metrów od posadowienia kontenerów. Doprowadzone 
do kontenerów przewody elektryczne należy zabezpieczyć (np. poprzez zainstalowanie najazdów systemowych). Podłączenie i uruchomienie poszczególnych urządzeń i elementów wyposażenia kontenerów leży po stronie Wykonawcy.

III. SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY.

1) Miejsce realizacji przedmiotu umowy to:

-  obozowiska tymczasowe w województwie podlaskim. Zamawiający zastrzega, że realizacja może odbyć się w dziewięciu różnych lokalizacjach (po 1 kontenerze 
w każdej z nich).

2) Wymagany termin realizacji:

- Termin dostawy, podłączenia i gotowości do użytku pralni kontenerowych (a także gotowości Wykonawcy do świadczenia ich serwisu) zgodnie z ilością dni roboczych podanych w złożonej ofercie od dnia podpisania umowy

- Termin realizacji najmu kontenerów pralniczych: od dnia następującego po dniu protokolarnego odbioru usługi do dn. 31.12.2025 r. (włącznie).

3) Oferowane kontenery pralnicze muszą być w pełni sprawne i wolne 
od wad oraz wyposażone w kompletne, sprawne, wolne od wad fizycznych oraz prawnych urządzenia i elementy wyposażenia zapewniające ich bezawaryjne i bezpieczne użytkowanie.

4) Za termin dostawy, podłączenia i gotowości do użytku kontenerów pralniczych przyjmuje się moment ich całkowitej gotowości do użytku, a także gotowość Wykonawcy do świadczenia ewentualnych usług serwisowych i konserwacyjnych w pełnym zakresie. Odbiór realizacji zadania polegającego na podstawieniu 
i podłączeniu kontenerów pralniczych nastąpi w formie protokolarnej.

5) Wykonawca zobowiązuje się do:

- podstawienia, podłączenia oraz przygotowania do użytkowania kontenerów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego we wskazanym terminie, zgodnie ze złożoną ofertą, z zasadami wiedzy technicznej oraz normami i przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; - wyposażenia kontenerów pralniczych w urządzenia wyposażenia zgodnie z powyższym opisem przedmiotu zamówienia oraz dostarczenia pełnej instrukcji obsługi w języku polskim, Europejskiego Certyfikatu Bezpieczeństwa „CE” oraz Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (dla urządzeń i elementów wyposażenia dla których jest to wymagane);

- przeprowadzenia na swój koszt szkolenia z zakresu obsługi urządzeń i sprzętów znajdujących się na wyposażeniu pralni kontenerowych wyznaczonym przedstawicielom użytkownika;

- przedłożenia Zamawiającemu po podpisaniu umowy harmonogramu serwisu i konserwacji urządzeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu kontenerów z wyszczególnieniem nazwy urządzenia, jego numeru seryjnego (jeśli posiada), wymaganej częstotliwości przeprowadzania serwisu i konserwacji oraz terminów wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych- o ile są wymagane;

- obsługi serwisowej i konserwacji urządzeń i sprzętu znajdującego się 
na wyposażeniu kontenerów pralniczych zgodnie z przedłożonym harmonogramem o którym mowa powyżej;

- dokonywania oględzin wadliwego/uszkodzonego sprzętu wyposażenia lub usterek kontenerów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w ciągu 48 h od otrzymania telefonicznego lub mailowego zgłoszenia od przedstawiciela użytkownika a następnie usunięcia usterek w ciągu 48 h. Usunięcie usterek musi zostać potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela użytkownika;

- przypadku braku możliwości usunięcia usterek danego urządzenia lub elementu wyposażenia w ciągu 48 h wymiany wadliwego lub uszkodzonego sprzętu na nowy- wolny od wad w ciągu następnych 48 h;

- nieodpłatnego usuwania w okresie realizacji przedmiotu umowy zaistniałych awarii i usterek związanych z funkcjonowaniem kontenerów pralniczych i ich wyposażenia (z wyłączeniem awarii i usterek, które wystąpiły wskutek oczywistej winy użytkownika- np. celowego działania);

- wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy przy użyciu własnych narzędzi i materiałów;

- aktywnej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego celem zapewnienia należytej realizacji przedmiotu umowy;

6) Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy jest Szef Służby Mundurowej 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego i osoby przez niego wyznaczone.

7) Zamawiający nie zapewnia dźwigu i pojazdów do przewozu i posadowienia kontenerów. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

8) Samochody przeznaczone do realizacji usługi powinny być pojazdami 
o podwyższonych możliwościach pokonywania terenu oraz być wyposażone w sprzęt umożliwiający prawidłowe wykonanie usług.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki techniczne do realizacji niniejszej umowy umożliwiające dojazd  do miejsca realizacji usługi po nieutwardzonych drogach.

9) Wykonawca nie odpowiada ze szkody powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi lub napraw dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie, chyba, że Wykonawca nie dokonywał serwisów, konserwacji lub napraw zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wówczas użytkownik może dokonać napraw we własnym zakresie lub przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy.

IV. ZAKRES USŁUG

- PODSTAWIENIE PRALNI KONTENEROWEJ OBEJMUJE

| 1) | Transport wszystkich elementów wchodzących w skład pralni kontenerowych w terminie i w miejsce wskazane przez Zamawiającego; |
| --- | --- |
| 2) | Ustawienie na miejscu przeznaczenia w sposób stabilny tak, aby nie zagrażał zdrowiu i życiu osób korzystających z kontenera; |
| 3) | przygotowanie do użytku: podłączenie do źródła zasilania energii elektrycznej: - źródło zasilania w energię elektryczną zapewnia Zamawiający – Wykonawca zapewnia podłączenie do wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego gniazda (stacjonarnego lub agregatu wojska) przygotowanie do użytku zbiorników: - zbiorniki na nieczystości płynne (puste) - podłączenie do źródła tych nieczystości - zbiorniki na wodę –(puste) podłączenie do urządzeń, które mają zasilać - podłączenie zasilania pomp (wody czystej i brudnej – w zależności od konfiguracji zbiornika na nieczystości płynne) Wykonawca zabezpiecza wszelkie najazdy kablowe w celu ochrony kabli i rurociągów (węży) układanych w ciągach komunikacyjnych, drogach |

- ODBIÓR PRALNI KONTENEROWEJ OBEJMUJE

| 1) | odbiór urządzeń w terminie wskazanym przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 2) | Uprzątnięcie terenu |

- MIESIĘCZNE ZABEZPIECZENIE PRALNI KONTENEROWEJ OBEJMUJE

| 1 | Koszty związane z wynajmem kontenera |
| --- | --- |
| 2 | Naprawienie lub wymiana niesprawnego systemu lub jego wyposażenia: - obsługa serwisowa i konserwacji urządzeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu kontenerów pralniczych zgodnie z przedłożonym harmonogramem o którym mowa powyżej; - dokonywania oględzin wadliwego/uszkodzonego sprzętu wyposażenia lub usterek kontenerów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w ciągu 24 h od otrzymania telefonicznego lub mailowego zgłoszenia od przedstawiciela użytkownika a następnie usunięcia usterek w ciągu 48 h. Usunięcie usterek musi zostać potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela użytkownika; - przypadku braku możliwości usunięcia usterek danego urządzenia lub elementu wyposażenia w ciągu 48 h wymiany wadliwego lub uszkodzonego sprzętu na nowy- wolny od wad w ciągu następnych 48 h; - usuwania w okresie realizacji przedmiotu umowy zaistniałych awarii i usterek związanych z funkcjonowaniem kontenerów pralniczych i ich wyposażenia (z wyłączeniem awarii i usterek, które wystąpiły wskutek oczywistej winy użytkownika- np. celowego działania); |