## Zestawienie materiałów podstawowych – instalacja kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej

Uwaga:

Poniższe zestawienie elementów instalacyjnych, ma za zadanie pomóc w realizacji inwestycji, jednakże zamawianie i wykonanie elementów wyłącznie według przytoczonego zestawienia nie wyczerpuje zagadnienia pod względem kompletności instalacji.

Dopuszcza się zastosowanie produktów innego producenta, jednak należy wykonać ponowne obliczenia hydrauliczne.

## - instalacja kanalizacji deszczowej - grawitacja

| Nr. | Nazwa | Średnica | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 Przewód ukryty w elewacji | Ø110 | 52,0m |

## - instalacja kanalizacji sanitarnej

| Nr. | Nazwa | Średnica | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN4 w izolacji akustycznej (pion) | Ø110 | 202,0m |
| 2 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN4 | Ø110 | 45,0m |
| 3 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN4 | Ø90 | 10,0m |
| 4 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN4 | Ø75 | 18,0m |
| 5 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN4 | Ø50 | 50,0m |
| 6 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN4 | Ø40 | 42,0m |
| 7 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 | Ø160 | 131,0m |
| 8 | Odprowadzenie skroplin rura PP | Ø20 | 100,0 |
| 9 | Odprowadzenie skroplin rura PP | Ø25 | 40,0 |
| 10 | Odprowadzenie skroplin rura PP | Ø32 | 20,0 |
| 11 | Rura wywiewna | ø160 | 9 |
| 12 | Zawór napowietrzający | Zgodnie z średnicą podejścia | 7 szt. |
| 13 | Czyszczak | Ø160 | 13 |
| 14 | Redukcja | ø160/110 | 13 szt. |
| 15 | Rura tłoczna PE | Ø40 | 5,0m |
| 16 | Wpust podłogowy Dn100 – pomieszczenia techniczne w piwnicy, śmietnik | Dn100 | 2 szt. |
| 17 | Wpust podłogowy Dn75 – pomieszczenia techniczne w piwnicy, śmietnik | Dn75 | 3 szt. |
| 18 | Pompa zatapialna WILO do studni odwadniającej |  | 1 szt. |
| 19 | Czyszczak z włazem szczelnym w posadzce | Ø160 | 3 szt. |
| 20 | Studzienka odwadniająca żelbet. Ø1000 H=1,0m |  | 1 kpl. |
| 21 | Przejście p.poż,. przez strop zgodne z klasą odporności ogniowej przegrody |  | Zgodnie z częścią rysunkową. |

Uwaga:

WPSUTY W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH – ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ ARCHITEKTONICZNĄ.