## Arkusz1
Zamawiający: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie Postępowanie przetargowe: ZP-3/25 Załącznik nr 1.2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY - PAKIET II - DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Przedmiot zamówienia - opis wymagań | Jedn | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (kol 5 x kol 6) + kol 5 | Wartość netto (kol 4 x kol 5) | Wartość brutto (kol 4 x kol 7) | Wytwórca | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję na poziomie komory kroplowej po jej opróżnieniu, przeciwdziałając ryzyku zatorowości. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, długość drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,99% - oraz wydajność filtra wirusowego (VFE ) wynoszącą min. 99,9996% . | szt. | 8000 |  | 8%
Filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy system zamknięty (poświadczone badaniem na wezwanie Zamawiającego ) Mechanizm rolkowy wyposażony w miejsce do dokowania kolca po zakończonej infuzji. Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej
2 | Aplikator umożliwiający bezigłowe przeniesienie leku z fiolki do butelki Ecoflac Plus – pakowany sterylnie - dostępny w trzech rozmiarach (S,M,L) pracujący w systemie zamkniętym zgodnie z definicją NIOSH. Produkt sterylny pakowany pojedynczo | szt. | 2000 |  | 8%
3 | Dwukierunkowa zastawka bezigłowa umożliwiająca podanie leku bezpośrednio za pomocą strzykawki, kompatybilna z liniami infuzyjnymi. Posiada zabezpieczenie przed cofaniem się krwi lub leku do linii infuzyjnej. Ergonomiczny kształt i przezroczysta obudowa, posiadająca płaską powierzchnię portu łatwą do dezynfekcji. Zintegrowana z drenem o małej średnicy długość 10 cm. Zastosowanie do kaniul obwodowych | szt. | 100 |  | 8%
4 | Dwukierunkowa zastawka bezigłowa umożliwiająca podanie leku bezpośrednio za pomocą strzykawki luer / luer lock, kompatybilna z liniami infuzyjnymi. Zastosowanie w cewnikach centralnych, kaniulach, kranikach trójdrożnych i rampach wielokranikowych, posiadająca płaską powierzchnię portu łatwą do dezynfekcji | szt. | 50 |  | 8%
5 | Igła inekcyjna typu motylek rozmiar wg. potrzeb op. = 50 szt | op. | 4 |  | 8%
6 | Filtr antybakteryjny do worka ambu typu Barrierbac S | szt. | 30 |  | 8%
7 | Kaniula dożylna bezpieczna bez portu bocznego. Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany samoczynnie zaraz po użyciu igły. Kaniula posiadająca łagodnie zwężający się koniec kaniuli, przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotną, posiadajaca oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym, minimum 4 paski kontrastujące w rtg. | szt. | 9000 |  | 8%
Kaniula powinna być wyposażona w zastawkę całkowicie uniemożliwiającą wypływ krwi z kaniuli przez cały czas jej używania. Rozmiary: 18, 20, 22, 24. Kaniule w rozmiarze 18G oraz 20G dostępne w dwóch długościach celem lepszego dopasowania wkłucia do sytuacji klinicznej
8 | Kranik trójdrożny, do infuzji z przedłużaczem 10 cm, wykonany z materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków (poliamid), z pokrętłem w kolorze niebieskim lub białym. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45 stopni. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczek. Ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie | szt. | 40 |  | 8%
9 | Łącznik prosty, sterylny 8mm x 12mm, 10mm x 14mm, 12mm x 15mm uniwersalny , wg. potrzeb | szt. | 20 |  | 8%
10 | Łyżka do laryngoskopu typu Macintosh jednorazowego użytku rozmiar 2, 3, 4 wg. potrzeb | szt. | 20 |  | 8%
11 | Nakłuwacz jednorazowy do pobierania krwi rozmiar 1,8 oraz 2,4 op. = 200 szt. | op. | 140 |  | 8%
12 | Prowadnica do rurek intubacyjnych jednorazowego użytku, metalowa pokryta tworzywem, rozmiar 5 mm dł. 370 mm, do rurek 6,0 - 11,0 | szt. | 1 |  | 8%
13 | Prowadnica do trudnej intubacji typu Bougie, wykonana z plecionki z tworzywa sztucznego, pakowana w sztywnym futerale CH 15/60 cm | szt. | 1 |  | 8%
14 | Prowadnica do wymiany rurek intubacyjnych, elastyczna, wzmocniona na całej długości z kanałem wewnętrznym do podawania tlenu, z prostym lub zagiętym końcem, rozmiar 3,3 mm oraz 5,0 mm dł. 830 mm | szt. | 1 |  | 8%
15 | Przedłużacz do pompy inf. jednorazowego użytku Luer-Lock (biały) | szt. | 10 |  | 8%
16 | Przedłużacz do pompy inf. jednorazowego użytku Luer Lock (bursztynowy) dł. 150 cm | szt. | 10 |  | 8%
17 | Aplikator z filtrem antybakteryjnym 0,45 mm posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem w pozycji odwróconej służący do pobierania lub wstrzykiwania leków z oraz do fiolek lub butelek zabezpieczonych portami, przyrząd zapewnia sterylność roztworu w przypadku powtarzalnego stosowania przy narażeniu na kontakt z bakteriami przenoszonymi drogą powietrzną przez minimum 7 dni, sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 650 |  | 8%
18 | Przyrząd do przetaczania krwi jałowy, niepirogenny wyposażony w filtr bezlateksowy, jednorazowego użytku | szt. | 10 |  | 8%
19 | Rurka intubacyjna, jałowa (z mankietem niskociś.), wykonana z termoplastycznego PVC, bez lateksu, jałowa, pojedynczo pakowana, jednorazowego użytku, rozmiary wg. potrzeb | szt. | 16 |  | 8%
20 | Rurka tracheostomijna plastikowa PCV bez okienka podwójna, z wymiennym wkładem zapasowym, dł. standardowa (rozmiar wg. potrzeb) | szt. | 1 |  | 8%
21 | Rurka tracheostomijna plastikowa PCV z okienkiem podwójna, z wymiennym wkładem zapasowym, dł. standardowa (rozmiar wg. potrzeb) | szt. | 1 |  | 8%
22 | Stabilizator do rurek intubacyjnych do odsysania | szt. | 5 |  | 8%
23 | Wskaźnik do kontroli procesu sterylizacji parą wodną klasy IV op. 240/480 szt | op. | 6 |  | 23%
SUMA
Formularz niniejszy powinien być podpisany podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami SWZ.