**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Materiały elektryczne

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla Zakładu Karnego w Kamińsku materiałów elektrycznych (Szpilki uziomu, złącza krzyżowe, bednarka)

1. **Opis i parametry przedmiotów:**
   1. Szpilka uziomu – 100 szt.

- długość 150 cm

- do wbijania

- średnica 16 mm

- materiał: stal ocynkowana

* 1. Złącze krzyżowe uziomu – 30 szt.

- na szpilkę 16 mm – 15 szt.

- do łączenia bednarki 30x4 – 15 szt.

- materiał: stal ocynkowana

* 1. Bednarka 30x4 – 50 kg

- szerokość 30 mm

- grubość 4 mm

- materiał: stal ocynkowana

1. **Dostawa**

Materiały elektryczne powinny być dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby Zakładu Karnego w Kamińsku, Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte 1, 11-220 Górowo Iławeckie.

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY**

* 1. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania i złożenia oferty.

1. Wykonawca winien opracować ofertę brutto dotyczącą przedmiotu zamówienia.
2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu oferty.