Kraków, dnia 25.02.2025 r.

ZZP-271-6-3/25

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ -7

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-3/25

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 24.02.2025 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytania do Pakietu I

Pytanie nr 1

Pozycja 37 - Czy Zamawiający dopuści maseczkę chirurgiczną o stopniu filtracji ≥98%?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Pytanie nr 2

Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości  60cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o długości 210 cm i rozmiarze CH24 – średnica wewnętrzna 5,60mm / zewnętrzna 8mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści dren o długości  426cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Pytanie nr 5

Pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 36x48mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Pozycja 27 – Czy Zamawiający dopuści  wycenę koreczków w opakowaniu a’250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Pozycja 31 – Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową w rozmiarach 1-5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8

Pozycja 32-33 – Czy Zamawiający dopuści maski bez użebrowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9

Pozycja 36 – Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem o pojemności 8ml, spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Pytanie nr 10

Pozycja 41-45 – Czy Zamawiający dopuści papiery EKG i USG zawierające 23% vat?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Vat w wysokości 23% dotyczy tylko pozycji 44.

Pytanie nr 11

Pozycja 44 – Czy Zamawiający wymaga oryginalnego papieru Mitsubishi do K61B w rozmiarze 110x20?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 12

Pozycja 45 – Czy Zamawiający dopuści papiery Lifepack w rozmiarze 106x25 lub 107x23?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13

Pozycja 46 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz (Tulipan) o pojemności 2,5l?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Pytanie nr 14

Pozycja 49

1. Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

2. Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

3. Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z nazwą producenta na zaciskaczu rolkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15

Pozycja 50

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu NIOSH?

2. Czy Zamawiający dopuści przyrząd pracujący w systemie zamkniętym do momentu aż nie zostanie otwarty filtr powietrza?

3. Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem powietrza 0,5 μm o wysokiej jakości filtracji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi i nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16

Pozycja 56-59

1. Czy Zamawiający dopuści strzykawki o budowie tłoka jak poniżej:

?

2. Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kontrastującym mlecznym/ białym tłokiem, rozszerzeniem skali o 10% oraz z wielkością cyfr minimum 2mm ?

3. Czy Zamawiający dopuści strzykawki z oznaczeniem kolorystycznym wyłącznie na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17

Pozycja 57 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Pytanie nr 18

Pozycja 61

1. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą 50/60ml?

2. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Pytanie nr 19

Pozycja 66 - Czy Zamawiający dopuści termometr cyfrowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20

Pozycja 69

1. Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym 14 dniowy z workiem 2000ml, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

2. Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym 7 dniowy z workiem 2000ml, bez możliwości podwieszania drenu, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21

Pozycja 75 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’20 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Pytanie nr 22

Pozycja 77 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez zatyczki, o powierzchni gładkiej pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania do Pakietu II

Pytanie nr 23

Pozycja 1 – Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z możliwością prowadzenia nieprzerwanej infuzji przez 24 godziny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24

Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę igły iniekcyjnej typu motylek w opakowaniu a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Pytanie nr 25

Pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę z poniższymi właściwościami:

▪ posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem

▪ igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut

▪ cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG

▪ kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru

▪ uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką

▪ filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia

▪ dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 24 G

▪ jednorazowego użytku

▪ nie zawiera lateksu

▪ nie zawiera ftalanów

▪ sterylizowana tlenkiem etylenu

▪ pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC)  z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26

Pozycja 8

1. Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem wykonany z poliwęglanu?

2. Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem z wyraźnym optycznym identyfikatorem pozycji „otwarty-zamknięty” działający w zakresie 360 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27

Pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Pytanie nr 28

Pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych w poniższych rozmiarach?

?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29

Pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do wymiany rurek w rozmiarze 3,3 oraz 5,0mm o długości 800mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Pytanie nr 30

Pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny przyrząd do aspiracji z butelek bez zastawki z dodatkowym dołączonym oddzielnie portem bezigłowym zapewniającym szczelność po odłączeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania do Pakietu V

Pytanie nr 31

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice z grubością na palcu 0,16mm+/-0,01mm, na dłoni 0,12mm+/-0,01mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 33

Pozycja 3

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze S-XL?

2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu aby informacja „wolny od akceleratorów chemicznych” była fabrycznie oznakowana na opakowaniu. Jednocześnie potwierdzimy w/w wymóg na ulotce.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 34

Pozycja 4

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, grubość na palcu 0,18±0,02, na dłoni 0,16±0,02, wydłużenie: przed starzeniem min 750%, po starzeniu min 600%., poziom protein białek lateksu ≤30 μg/g, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35

Pozycja 4

1. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic pakowanych po 50 sztuk czy po 50 par?

2. Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’50par z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający 20.02.2025 dokonał zmiany  w SWZ, wyjaśniając, że oczekuje zaoferowania rękawic pakowanych po 50 par, w związku z tym nie ma potrzeby przeliczenia.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)