## Część nr 1
| DZP/APT/20/2025 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
Część nr 1: Opakowania sterylizacyjne- kombinacja włóknin, włóknina sterylizacyjna niebieska, taśmy do zamykania pakietów
Lp. | Nazwa produktu | Rozmiar* | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Stawka VAT (%) NALEŻY OKREŚLIĆ | Cena jednostkowa opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy
1 | Włóknina opakowaniowa do sterylizacji parowej naprzemiennie pakowana, przeznaczona do pakowania ciężkich tac i pakietów ortopedycznych. Złożona z niebieskiej włókniny polipropylenowej SMMS o gram. 60g/m2 i zielonej włókniny celulozowej o gram. 67g/m2. Produkt zgodny z normami: PN -EN ISO 11607 – 1 :2017 oraz PN - EN 868 – 2 :2017 Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych określonych w SWZ i zgodności z normą PN-EN 868 –2 oraz karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu gotowego. | 75cm x 75cm* | 200 sztuk | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 100cm x 100cm* | 160 sztuk | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 120cm x 120cm* | 120 sztuk | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Włóknina sterylizacyjna w arkuszach niebieska, gramatura minimum 50g/m2, przeznaczona do pakowania dużych tac i bardzo ciężkich zestawów narzędziowych, o dobrej przepuszczalności dla czynników sterylizacyjnych (para wodna, tlenek etylenu) oraz zwiększonej wytrzymałości na rozdarcie, przebicie, rozciaganie w stanie suchym i mokrym, jednocześnie odpowiedno miękka - łatwość formowania pakietów. Produkt zgodny z normami: ISO 11607-1, EN 868-2 (wymagana deklaracja zgodności CE potwierdzająca zgodność z normami). | 60cm x 60cm* | 504 sztuk | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 100cm x 100cm* | 204 sztuk | 140 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 120cm x 120cm* | 126 sztuk | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Taśma do zamykania pakietów bez idykatora mocna niebieska, trwałe przyklejanie oraz nierozrywanie się taśmy podczas formowania pakietów pakowanych we włókninę. | 19mm x 50m | 1 sztuka | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Taśma wskaźnikowa z idykatorem na parę wodną mocna niebieska, wyrazista zmiana koloru idykatora po sterylizacji, trwałe przyklejanie oraz nierozrywanie się taśmy podczas formowania pakietów pakowanych we włókninę. | 19mm x 50m | 1 sztuka | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | wartość zamówienia podstawowego |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego) |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | całkowita wartość zamówienia (zamówienie podstawowe + zamówienie prawo opcji) |  |  |  | 0 | 0
Dokument podpisany elektronicznie
*Zamawiający dopuszcza róznicę w rozmiarach +/-10%

## Część nr 2
| DZP/APT/20/2025 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
Część nr 2: Wskaźniki biologiczne do kontroli sterylizacji parą wodną
Lp. | Nazwa produktu | Rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Stawka VAT (%) NALEŻY WSKAZAĆ | Cena jednostkowa opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy
1 | Biologiczny zestaw testowy do sterylizacji parą wodną o szybkim odczycie - ostateczny odczyt wyniku negatywnego w czasie nie dłuższym niż 24 minuty inkubacji. Wynik uzyskiwany przez odczyt automatyczny metodą fluorescencji w autoczytniku. Zestaw symuluje pakiet porowaty i zawiera wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikeim chemicznym do opisu cyklu. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnikiem chemicznym. Opakowanie zawiera 24 biologiczne zestawy testowe oraz 5 sztuk wskaźników kontrolnych. Kompatybilne z autoczytnikiem 3M Attest 490 | - | 24 zestawy + 5 sztuk wskaźników kontrolnych | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | wartość zamówienia podstawowego |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego) |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | całkowita wartość zamówienia (zamówienie podstawowe + zamówienie prawo opcji) |  |  |  | 0 | 0
Dokument podpisany elektronicznie

## Część nr 3
| DZP/APT/20/2025 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
Część nr 3: Tabliczki do tac narzędziowych
Lp. | Nazwa produktu | Rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Stawka VAT (%) NALEŻY WSKAZAĆ | Cena jednostkowa opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy
1 | Tabliczki z polipropylenu do znakowania tac narzędziowych, odpowiednie dla etykiet typu- touch, możliwość znakowania laserem, odporne na temeraturę do 134OC, koloru żółtego | 90mm x 33mm | 100 sztuk | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | wartość zamówienia podstawowego |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego) |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | całkowita wartość zamówienia (zamówienie podstawowe + zamówienie prawo opcji) |  |  |  | 0 | 0
Dokument podpisany elektronicznie

## Część nr 4
| DZP/APT/20/2025 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
Część nr 4: Plomby, etykiety do kontenerów sterylizacyjnych
Lp. | Nazwa produktu | Rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Stawka VAT (%) NALEŻY OKREŚLIĆ | Cena jednostkowa opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy
1 | Plomby plastikowe ze wskaźnikiem do kontenerów typu Wagnera jednorazowe koloru zielonego | - | 1 000 sztuk | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Plomby plastikowe ze wskaźnikiem do kontenerów typu Aesculap jednorazowe koloru niebieskiego |  | 1 000 sztuk | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Plomby plastikowe bez wskaźnika do kontenerów typu Aesculap jednorazowe koloru czerwonego |  | 1 000 sztuk | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Etykiety do kontenerów Wagnera wkładane z boku samoklejące z języczkiem i idykatorem zewnętrznym widocznym po naklejeniu na etykietę kodu kreskowego o rozmiarze 55mm x 25mm | 38mm x 67mm lub 40mm x 59mm | 500 sztuk | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | wartość zamówienia podstawowego |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego) |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | całkowita wartość zamówienia (zamówienie podstawowe + zamówienie prawo opcji) |  |  |  | 0 | 0
Dokument podpisany elektronicznie

## Część nr 5
| DZP/APT/20/2025 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
Część nr 5: Czyściki do narzędzi kanałowych
Lp. | Nazwa produktu | Rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Stawka VAT (%) NALEŻY WSKAZAĆ | Cena jednostkowa opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy
1 | Czyściki giętkie do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju jednorazowego użytku | Ø3x300mm | 50 sztuk | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Ø9x300mm | 50 sztuk | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Ø12x300mm | 50 sztuk | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | wartość zamówienia podstawowego |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego) |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | całkowita wartość zamówienia (zamówienie podstawowe + zamówienie prawo opcji) |  |  |  | 0 | 0
Dokument podpisany elektronicznie

## Część nr 6
| DZP/APT/20/2025 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
Część nr 6: Pojemniki, koszyki do mycia narzędzi mikrochirurgicznych, drutów Kirschnera i drobnych elelmentów instrumentarium
Lp. | Nazwa produktu | Rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Stawka VAT (%) NALEŻY WSKAZAĆ | Cena jednostkowa opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod Katalogowy
1 | Pojemnik na druty Kirchnera wykonany ze stali nierdzewnej, przekrój kwadratowy, wewnątrz jedna komora | 20mm x 330mm | 1 sztuka | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Koszyk/ taca z drobej siatki z pokrywą do mycia narzędzi mikrochirurgicznych i drobnych elelmentów instrumentarium chirurgicznego | 220mm x 140mm x 50mm | 1 sztuka | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | wartość zamówienia podstawowego |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego) |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | całkowita wartość zamówienia (zamówienie podstawowe + zamówienie prawo opcji) |  |  |  | 0 | 0
Dokument podpisany elektronicznie

## Część nr 7
| DZP/APT/20/2025 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 7 Ręczniki do narzędzi chirurgicznych
Lp. | Nazwa produktu | Rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Stawka VAT (%) NALEŻY OKREŚLIĆ | Cena jednostkowa opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy
1 | Ręczniki włókninowe wykonane o wysokiej chłonności z mikrofibry min. 60g/m2, niepozostawiające włóknien na powierzchni, jednorazowgo użycia do usuwania nadmiaru wilgoci z narzędzi chirurgicznych po czyszczeniu manualnym. | 305mm x 340mm | 320 sztuk | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | wartość zamówienia podstawowego |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego) |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | całkowita wartość zamówienia (zamówienie podstawowe + zamówienie prawo opcji) |  |  |  | 0 | 0
Dokument podpisany elektronicznie

## Część nr 8
| DZP/APT/20/2025 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
Część nr 8: Testy do kontroli pozostałości protein lub hemoglobiny
Lp. | Nazwa produktu | Rozmiar | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Stawka VAT (%) NALEŻY WSKAZAĆ | Cena jednostkowa opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Kod katalogowy
1 | Zestaw testowy do wykazywania pozostałości protein lub hemoglobiny na powierzchniach i instrumentach medycznych. W przypadku wykazania pozostałości krwi zmieniający zabarwienie roztworu testu. | - | 1 sztuka | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | wartość zamówienia podstawowego |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | wartość prawa opcji (30% zamówienia podstawowego) |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | całkowita wartość zamówienia (zamówienie podstawowe + zamówienie prawo opcji) |  |  |  | 0 | 0
Dokument podpisany elektronicznie