ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, tel.  56 66 89 100, tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 30.01.2025r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.253.3.25

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego na dostawy materiałów laboratoryjnych - sprawa numer SZP.253.3.25.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawy materiałów laboratoryjnych - sprawa SZP.253.3.25, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

- Pakiet 1 pozycja 8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 30 opakowań kamer tj. 3000 szt. kamer?

Odp.

Zamawiający potwierdza: 30 op. po 100 sztuk.

- Pakiet 2 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pipety automatyczne z wyrzutnikiem końcówek o zmiennej pojemności 1000-5000 ul? Pipety takie mają większą dokładność niż pipety o zakresie 500-5000 ul.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczące SWZ:

- Czy Zamawiający dopuści w do podawania w formularzu asortymentowo-cenowym  cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odp.

Zamawiający dopuszcza podawanie w formularzu cenowym – załączniku nr 1 – cen jednostkowych z dokładnością do dwóch, trzech lub czterech miejsc po przecinku. Ceny netto i brutto (łączna cena) podane w wierszu pn. „Razem” Formularza cenowego powinny by jednak podane do dwóch miejsc po przecinku, podobnie cena brutto podana w formularzu ofertowym – załączniku nr 3 do ogłoszenia -  powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Projekt umowy :

- Dotyczy § 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 1 Projektu umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 1% niezrealizowanej wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 50,00 zł. niezależnie od wartości niedostarczonego towaru jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku 18 250,00 zł. zysku. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów umowy.

Zestaw pytań nr 1:

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 1,3,4,6, 9 dopuści asortyment niebędący wyrobem medycznym, ale przeznaczony do użytku ogólnolaboratoryjnego ?

Z dniem 26 maja 2022 weszło w życie rozporządzenie IVDR (UE) 2017/746, które formalnie zastępuje obowiązującą Dyrektywę Europejską 98/79/WE dla wyrobów medycznych diagnostyki in vitro.

Nowe rozporządzenie 2017/746 wprowadza bardziej rygorystyczne i szczegółowe przepisy dotyczące klasyfikacji wyrobów medycznych i powiązanych z nimi produktów. W związku z tymi zmianami prawnymi i organizacyjnymi, Producenci z którymi współpracujemy podjęli decyzję o zaprzestaniu oznaczania znakiem CE IVD niektórych produktów. Artykuły te zostaną zaklasyfikowane jako wyroby „do ogólnego użytku laboratoryjnego”. Chcemy podkreślić, że produkty te mogą być używane zarówno w ogólnej diagnostyce jak i w diagnostyce laboratoryjnej in vitro z ludzkimi próbkami biologicznymi. Podobne zmiany klasyfikacji wyrobów są obecnie wprowadzane przez wielu innych producentów wyrobów medycznych.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 8 wymaga kamer typu Fast Read z akrylu z pojedynczą regularną siateczką i poj. celki 7ul, do analizy 10 różnych próbek moczu (10 oznaczeń), o wymiarach kamery 83 x 39mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w pakiecie 1 w po 8 wymaga 30 sztuk kamer ( 1 kamera na 10 oznaczeń) ? Czy 30 opakowań po 100 szt. kamer?

Odp.

Zamawiający potwierdza: 30 op. po 100 sztuk.

4. Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 9 dopuszcza pipetę zgodnie z załącznikiem nr 1 ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej we wzorze umowy, w paragrafie 6, pkt 1, ppkt a) z 50,00zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie odczynników na 2% wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w dostawie odczynników. Wskazana wartość kary jest niewspółmierne do wartości zamówienia.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający prosi o powołanie się na powyższe odpowiedzi podczas wypełniania formularzy oferty.

DYREKTOR

Kamil Szulc

(oryginalny podpis w aktach sprawy)