## Arkusz1
Zamawiający: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie Postępowanie przetargowe: ZP-3/25 Załącznik nr 1.5 do SWZ
FORMULARZ CENOWY - PAKIET V - RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE - po zmianie z dnia 20.02.2025r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Przedmiot zamówienia - opis wymagań | Jed | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (kol 5 x kol 6) + kol 5 | Wartość netto (kol 4 x kol 5) | Wartość brutto (kol 4 x kol 7) | Wytwórca | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu ułatwiający zakładanie, teksturowane na końcach palców, grubość na palcu min. 0,09 mm, grubość na dłoni min. 0,06mm, długość rękawicy min. 240 mm posiadające AQL ≤1,0, siła zrywu przed starzeniem min. 7 N, pasujące na prawą i lewą rękę. Rękawice bez protein lateksu. Dobra elastyczność i rozciągliwość odporne na uszkodzenia mechaniczne. Rękawice zgodne z MDR (Rozporządzeniem (UE) 2017/745 dla Wyrobów medycznych) w klasie I i PPER (Rozporządzenie (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej) w kategorii III typ B. | op. | 10300 |  | 8%
Zgodne z normami: EN455(1-4), EN ISO EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420.. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5 (ISO 16604). Na opakowaniu oznakowany fabrycznie zgodność z MDR i PPER, zgodność z normamil, wymagany poziom AQL, oznakowanie datą produkcji, ważności i numerem serii, numerem referencyjnym, kodem EAN, Kodem UDI oraz terminem ważności. Opakowanie zawiera instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawic. Pakowane po 100 szt. o rozmiarach XS/S/M/L/XL (wg. potrzeb zamawiającego)
2 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min. 280 mm, grubości: na palcu min.: 0,17 mm, na dłoni min.: 0,12 mm oraz na mankiecie min.: 0,08 mm, siła zrywu przed starzeniem min.: 13 N, rękawice bez protein lateksu, AQL ≤ 1,0. Zgodne z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) klasy I i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) kategorii III typ B. Zgodne z normami: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041/EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN 374-2/EN ISO 374-2, EN 374-4/EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420/EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). | op. | 220 |  | 8%
Na opakowaniu oznakowane fabrycznie: zgodność z MDR i PPER,zgodność z normami, wymagany poziom AQL, datą produkcji, ważności i numerem serii. Pakowane po 100 szt.o rozmiarach S/M/L/XL (wg. potrzeb zamawiającego).
3 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min.: 300 mm, grubości: na palcu min.: 0,12 mm, na dłoni min.: 0,08 mm oraz na mankiecie min.: 0,06 mm, siła zrywu przed starzeniem min.: 7,5 N, bez protein lateksu, AQL ≤ 1.0. Zgodne z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) klasy I i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) kategorii III typ B. Zgodne z normami: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4/EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420 / EN 420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). | op. | 220 |  | 8%
Wyrób nie zawiera w swoim składzie związków siarki.Nie wykazuje działania cytotoksycznego, drażniącego oraz uczulującego na skórę. Wolny od akceleratorów chemicznych z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR i PPER, zgodnośc z normami, wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Pakowane po 100 szt. o rozmiarach XS/S/M/L/XL (wg potrzeb zamawiającego).
4 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, jałowe, do jednorazowego użytku. Kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Kolor jasnokremowy, mankiet o równomiernie rolowanym brzegu. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana. Osiągana wartości parametrów fizycznych przez produkt: długość min. 281 mm dla każdego rozmiaru, grubości: na palcu min. 0.20 mm, na dłoni min. 0.18 mm, siła zrywu: przed starzeniem min. 14,01 N, wydłużenie: przed starzeniem min. 976%, po starzeniu min. 845%. Osiągany poziom protein lateksu ≤10 µg/g. Poziom AQL 0.65. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typ C, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Zgodne ze standardami produktowymi: EN 455, EN 1041/EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420, Pakowane po 50 par o rozmiarach 6.0-9.0 (wg. potrzeb zamawiającego). | op. | 8 |  | 8%
SUMA
Formularz niniejszy powinien być podpisany podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami SWZ.