**Załącznik nr 3 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**po zmianie**

**Zgrzewarka przenośna (5 szt.)**

Opis przedmiotu

1. Urządzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe, oznaczone znakiem CE
2. Rok produkcji 2024 lub nowsze
3. Wymiary jednostki centralnej: 146 x 133 x 75mm **(+/-15%) (dł., wys., szer.)**
4. Ceramiczna głowica zgrzewająca: 235 x 35 x 32 mm (+/-5%)-**wym. w stanie zamkniętym (dł., szer. ,wys.)**
5. Waga jednostki centralnej do **1,2 kg**
6. Waga głowicy zgrzewającej do 350g
7. Specyfikacja drenów PVC:

-średnica zewnętrzna <6,0mm,

-maksymalna grubość ścianki drenu: 0,6mm,

1. Automatyczne dostosowanie czasu zgrzewania do rozmiaru drenu, z maksymalnym limitem czasu do **3 s**
2. Wydajność akumulatora: na jednym ładowaniu do 350 zgrzewów.
3. Czas ładowania: **poniżej 3 godzin**
4. Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.
5. Okres gwarancji min. 24 miesiące .
6. Dostawa na koszt Wykonawcy do RCKiK Lublin.
7. Serwis na terenie Polski. Możliwość szybkiego kontaktu z serwisem.