

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki 15.04.2025r.

**SPS – V.262.12.25**

**Wszyscy uczestnicy przetargu**

***Dotyczy postępowania na:*** **Dostawę materiałów opatrunkowych-36 pakietów**

***(Nr sprawy SPSSZ/11/D/25).***

**Zamawiający, przekazuje treść zapytań/wniosków do treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w ustawowym terminie i udziela odpowiedzi.**

**Pytanie 1**

**dotyczy Zadania nr 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku wyspowego w rozmiarach:

5cmx7cm – 27 600 sztuk

10cmx10cm – 14 700 sztuk

10cmx10cm – 12 390 sztuk

10cmx15cm – 12 150 sztuk

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 2**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**Pakiet nr 4 pozycje 4, 5,**  – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy jałowej w opakowaniach spełniających normę PN-EN 868, jednakże nie posiadających piktogramu wskazującego kierunek otwierania? Kierunek otwierania opakowań jest oznaczony za pomocą jasnego i intuicyjnego w interpretacji dla Użytkownika sposobu zgrzewania. Sposób zgrzewania i jego specyficzne umiejscowienie określa właściwą do otwierania stronę (miejsce) opakowania.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

**Pytanie 3**

**Pakiet nr 4 pozycje 4, 5,**  – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy jałowej w opakowaniach spełniających normę PN-EN 868, jednakże nie posiadających kodu UDI na opakowaniu jednostkowym.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie w przypadku posiadania ważnego certyfikatu i wprowadzenia do obrotu przed końcem okresu przejściowego - zgodna z MDD.**

**Pytanie 4**

**Pakiet nr 4 pozycja 1** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o minimalnej wadze pojedynczego kompresu – min. 0,51g?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 5**

**Pakiet nr 4 pozycja 2** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o minimalnej wadze pojedynczego kompresu – min. 1,11g?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 6**

**Pakiet nr 4 pozycja 3** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o minimalnej wadze pojedynczego kompresu – min. 1,94g?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 7**

**Pakiet nr 6** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania asortymentu w opakowaniach spełniających normę PN-EN 868, jednakże nie posiadających piktogramu wskazującego kierunek otwierania? Kierunek otwierania opakowań jest oznaczony za pomocą jasnego i intuicyjnego w interpretacji dla Użytkownika sposobu zgrzewania. Sposób zgrzewania i jego specyficzne umiejscowienie określa właściwą do otwierania stronę (miejsce) opakowania, posiadających na opakowaniu min. jedną samoprzylepną etykietę do wklejenia do dokumentacji medycznej, sterylizowanych parą wodną lub tlenkiem etylenu. Opakowanie torebka papierowo foliowa z marginesami po obu stronach torebki ułatwaiającymi otwieranie.

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SWZ ( min. dwie etykiety )**

**Pytanie 8**

**Pakiet nr 6 pozycja 1, 2** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o minimalnej wadze pojedynczego kompresu – min. 2,75g?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 9**

**Pakiet nr 6 pozycja 3** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów jałowych wykonanych z gazy 24 nitkowej o wymiarach 12 x 12 cm pakowanych w kartonik z przegródkami – pozostałe parametry zgodnie z swz?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

**Pytanie 10**

**Pakiet nr 6 pozycja 4, 5,** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet sterylizowanych tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 11**

**Pakiet nr 9 pozycja 1, 2,** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców pokrytych hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku.

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 12**

**Pakiet nr 15 pozycje 1, 2, 3, 4,** – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych z czasem wiązania 2 – 4 minut (+/-0,5 minuty), pozostałe parametry spełnione.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

**Pytanie 13**

**Załącznik nr 7 – wzór umowy.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość wprowadzenia zmian w treści wzoru umowy **§** **1 ust. 3** na następujące:

*Przewidziana wartość umowy jest maksymalna, a Zamawiający może zakupić mniej i Wykonawcy nie służą żadne roszczenia z tego tytułu, przy czym minimalna wartość wynosi* ***80%.***

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 14**

***Załącznik nr 7 – wzór umowy.***

Czy Zamawiający dopuści możliwość wprowadzenia zmian w treści wzoru umowy **§** **1 ust. 5** na następujące:

*Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia realizacji umowy o okres do* ***2 miesięcy*** *w przypadku, gdy ilości określone w załączniku nr 1 do umowy nie zostaną wykorzystane w trakcie obowiązywania umowy.*

**Odpowiedź**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie 15**

**Załącznik nr 7 – wzór umowy.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość wprowadzenia zmian w treści wzoru umowy **§** **1** **ust. 8 i ust. 9** na następujące:

*wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie* ***ustępu 8 i ustępu 9*** *z w/w paragrafu. Zgodnie z* ***§ 7*** *Zamawiający będzie naliczał kary umowne za niedostarczenie przedmiotu zamówienia. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu interwencyjnego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy.*

**Odpowiedź**

**Zgodnie z zapisami SWZ**

**Pytanie 16**

**Załącznik nr 7 – wzór umowy.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość wprowadzenia zmian w treści wzoru umowy **§** **12 ust. 2** na następujące:

*Jeżeli strony umowy nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu właściwego dla siedziby Wykonawcy.*

**Odpowiedź**

**Zgodnie z zapisami SWZ**

**Pytanie 17**

Pakiet 4

Prosimy o dopuszczenie klasy I reguły IV.

**Odpowiedź :**

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 18**

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści wyroby medyczne posiadające napis „tu otwierać”, wskazując kierunek otwarcia zamiast piktogramu?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 19**

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści sterylizowanie tlenkiem etylenu?

Odpowiedź :

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, zgodnie z zapisami SWZ oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 z dnia 07.04.2025r.**

**Pytanie 20**

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści klasę I regułę IV?

**Odpowiedź :**

**Nie, pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 21**

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5 kg?

**Odpowiedź :**

**Tak Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.**

**Pytanie 22**

Pakiet 9, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 23**

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści klasę I regułę IV z nitką RTG?

**Odpowiedź :**

**Pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 24**

PYTANIE DO PAKIETU NR 26

Czy Zamawiający w pakiecie nr 26 pozycji 1-2 dopuści hemostatyk z oksydowanej, nieregenerowanej celulozy? Nieregenerowana celuloza jest wytarzana w bardziej ekologicznym procesie niż regenerowana oraz otrzymywana jest z czystej bawełny (naturalnych włókien celulozowych). Nieregenerowana celuloza wykazuje lepsze działanie hemostatyczne niż regenerowana, co jest potwierdzone badaniem klinicznym. Badania udostępnimy na wezwanie Zamawiającego. Produkt z nieregenerowanej celulozy posiada również szerszy zakres temperatury przechowywania i transportu (2°C –30°C). Dodatkowo hemostatyk z nieregenerowanej utlenionej celulozy posiada działanie przeciwgrzybicze.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 25**

PYTANIE DO PAKIETU NR 26

Czy Zamawiający w pakiecie nr 26 pozycji 3dopuści hemostatyk z oksydowanej, nieregenerowanej celulozy z w rozmiarze 2,5 x 5 cm?Nieregenerowana celuloza jest wytarzana w bardziej ekologicznym procesie niż regenerowana oraz otrzymywana jest z czystej bawełny(naturalnych włókien celulozowych). Nieregenerowana celuloza wykazuje lepsze działanie hemostatyczne niż regenerowana, co jest potwierdzone badaniem klinicznym. Badania udostępnimy na wezwanie Zamawiającego.Produkt z nieregenerowanej celulozy posiada również szerszy zakres temperatury przechowywania i transportu (2°C –30°C). Dodatkowo hemostatyk z nieregenerowanej utlenionej celulozy posiada działanie przeciwgrzybicze.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 26**

PYTANIE DO PAKIETU NR 26

Czy Zamawiający w pakiecie nr 26 pozycji 4 dopuści hemostatyk z oksydowanej, nieregenerowanej celulozy z w rozmiarze 5 x 10 cm? Nieregenerowana celuloza jest wytarzana w bardziej ekologicznym procesie niż regenerowana oraz otrzymywana jest z czystej bawełny (naturalnych włókien celulozowych). Nieregenerowana celuloza wykazuje lepsze działanie hemostatyczne niż regenerowana, co jest potwierdzone badaniem klinicznym. Badania udostępnimy na wezwanie Zamawiającego. Produkt z nieregenerowanej celulozy posiada również szerszy zakres temperatury przechowywania i transportu (2°C –30°C). Dodatkowo hemostatyk z nieregenerowanej utlenionej celulozy posiada działanie przeciwgrzybicze.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 27**

**Pakiet 1, poz. 1-3 –** Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran wykonane z elastycznego poliamidu -wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond?

**Odpowiedź :**

**Pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 28**

**Pakiet 1, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za blister a’3 paski z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

Pytanie 29

**Pakiet 1, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za blister a’10 pasków z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 30**

**Pakiet 1, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za blister a’6 pasków z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 31**

**Pakiet 1, poz. 3 –** Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran w rozmiarze 13mm x 100mm zamiast 12mm x 100mm?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 32**

**Pakiet 4, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze pojedynczego kompresu 0,50g-0,52g?

**Odpowiedź :**

**Pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 33**

**Pakiet 4, pozycja 2** - - Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze pojedynczego kompresu 1,02g – 1,05g?

**Odpowiedź :**

**Pozostają zapisy SWZ.**

**Pytanie 34**

**Pakiet 4, pozycja 3** - - Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze pojedynczego kompresu 1,85g-1,92g?

**Odpowiedź :**

**Pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 35**

**Pakiet 4, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści gazę kopertową jałową o powierzchni 0,5m2?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza gazę kopertową bawełnianą jałową o powierzchni 0,5 m2**

**Pytanie 36**

**Pakiet 4, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści gazę kopertową jałową o powierzchni 1m2?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza gazę kopertową bawełnianą jałową o powierzchni 1 m2**

**Pytanie 37**

**Pakiet 5, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100mb z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 38**

**Pakiet 6** - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wycięcia na kciuk na opakowaniach i dopuści asortyment w opakowaniu papier-folia bez wycięcia na kciuk?

**Odpowiedź :**

**Pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 39**

**Pakiet 6, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze pojedynczego kompresu 2,82g?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 40**

**Pakiet 6, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści tupfery fasolki standardowe z nitką RTG, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź :**

**Pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 41**

**Pakiet 6, pozycja 4-5** – Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający, w związku z zapisem pod pakietem *„Serwety, czyli pozycje : 4 i 5 – dopuszczalne odchylenie w rozmiarze ze względu na pranie 5%”* wymaga w pozycji 4 i 5 serwet wstępnie pranych czy jedynie dopuszcza w tych pozycjach serwety wstępnie prane?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości ze względu na pranie.**

**Pytanie 42**

**Pakiet 6, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

**Odpowiedź :**

**Pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 43**

**Pakiet 6, pozycja 4-5** - Czy Zamawiający dopuści serwety bez wstępnego prania?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga serwet upranych, dopuszcza nieuprasowane.**

**Pytanie 44**

**Pakiet 6, pozycja 4-5** - Czy Zamawiający dopuści serwety z elementem RTG i tasiemką?

**Odpowiedź :**

**Pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 45**

**Pakiet 7, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’5kg z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 46**

**Pakiet 8, pozycja 1, 4** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec pakowany a’24szt z przeliczeniem zamawianie ilości?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

**Pytanie 47**

**Pakiet 8, pozycja 2, 5, 7, 8** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec pakowany a’12szt z przeliczeniem zamawianie ilości?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

**Pytanie 48**

**Pakiet 8, pozycja 3, 6, 9** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec pakowany a’6szt z przeliczeniem zamawianie ilości?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

**Pytanie 49**

**Pakiet 9, pozycja 1-2** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 10m z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

**Pytanie 50**

**Pakiet 11, pozycje 1-3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu, spełnia pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź** :

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

**Pytanie 51**

**Pakiet 14 -** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

**Pytanie 52**

**Pakiet 15, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3 metrów z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź :**

**Dopuszcza bez przeliczenia ilości**

**Pytanie 53**

**Pakiet 16, pozycja 2 -** Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości rękawa 10-25mm?

**Odpowiedź :**

**Pozostają zapisy SWZ. Zamawiający podał zakres dopuszczalnego rozmiaru. Szerokość oferowanego rękawa, która jest jedną wartością, winna mieścić się w podanym przez Zamawiającego zakresie w stanie nierozciągniętym.**

**Pytanie 54**

**Pakiet 16, pozycja 2 -** Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości rękawa 15-35mm?

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.**

**Zamawiający podał zakres dopuszczalnego rozmiaru. Szerokość oferowanego rękawa, która jest jedną wartością, winna mieścić się w podanym przez zamawiającego zakresie w stanie nierozciągniętym**

**Pytanie 55**

**Pakiet 16, pozycja 3 -** Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości rękawa 40-65mm?

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ. Zamawiający podał zakres dopuszczalnego rozmiaru. Szerokość oferowanego rękawa, która jest jedną wartością, winna mieścić się w podanym przez zamawiającego zakresie w stanie nierozciągniętym**

**Pytanie 56**

**Pakiet 16, pozycja 3 -** Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości rękawa 50-95mm?

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ. Zamawiający podał zakres dopuszczalnego rozmiaru. Szerokość oferowanego rękawa, która jest jedną wartością, winna mieścić się w podanym przez zamawiającego zakresie w stanie nierozciągniętym**

**Pytanie 57**

**Pakiet 16, pozycja 4 -** Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości rękawa 50-95mm?

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ. Zamawiający podał zakres dopuszczalnego rozmiaru. Szerokość oferowanego rękawa, która jest jedną wartością, winna mieścić się w podanym przez zamawiającego zakresie w stanie nierozciągniętym**

**Pytanie 58**

**Pakiet 16, pozycja 4 -** Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości rękawa 65-135mm?

**Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ. Zamawiający podał zakres dopuszczalnego rozmiaru. Szerokość oferowanego rękawa, która jest jedną wartością, winna mieścić się w podanym przez zamawiającego zakresie w stanie nierozciągniętym**

**Pytanie 59**

**Pakiet 16, pozycja 5 -** Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o szerokości rękawa 80-140mm?

**Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ. Zamawiający podał zakres dopuszczalnego rozmiaru. Szerokość oferowanego rękawa, która jest jedną wartością, winna mieścić się w podanym przez zamawiającego zakresie w stanie nierozciągniętym**

**Pytanie 60**

**Pakiet 18, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 61**

**Pakiet 18, pozycja 2-3 -** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 62**

**Pakiet 19, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 63**

**Pakiet 19, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 64**

**Pakiet 19, pozycja 3-4** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 65**

**Pakiet 19, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 66**

**Pakiet 25, pozycja 1** **-** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 67**

**Pakiet 25, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści sterylny uciskowy, hemostatyczny opatrunek który pod wpływem płynu (krwi) zwiększa swoją objętość, powodując ucisk miejsca wkłucia. Podłoże wykonane z mikroperforowanej folii polietylenowej w kolorze cielistym, z wysokochłonnym i nieprzylegającym, centralnie umieszczonym wkładem chłonnym z wysokochłonnych włókien (SAF) w rozmiarze 1,8cm x 2,5cm?

**Odpowiedź:**

**Pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 68**

**Pakiet 27, pozycja 1** **-** Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną jałową 10cm x 5m zamiast 4m, z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza bez przeliczenia ilości**

**Pytanie 69**

**Pakiet 28 –** Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o składzie: 80% mieszanina wosków pszczelich i 20% palmitynianu izopropylowego?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 70**

**Pakiet 33 –** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

**Pytanie 71**

**Pakiet 33 pozycja 1 –** Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu podwójny rękaw papierowo-foliowy z możliwością otwarcia jednej części bez ryzyka rozjałowienia drugiej?

**Odpowiedź :**

**Pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 72**

**Pakiet 33 pozycja 1 –** Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie? Zgodnie z SWZ

START

* 2x Maska medyczna trzywarstwowa z gumkami, typ II, niebieska
* 1x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową (owinięcie zestawu)
* 4x Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe rozm. M
* 5x Kompres włókninowy 30G 4W 10cm x 10cm
* 10x Kompres włókninowy 30G 4W 7,5cm x 7,5cm
* 1x Serweta chirurgiczna 40cm x 45cm (niebieski SMS) z rozcięciem o dł. 20cm pośrodku krótszego boku
* 2x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer-Lock

STOP

* 2x Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe rozm. M
* 1x Serweta chirurgiczna 50cm x 50cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową (owinięcie zestawu)
* 2x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer-Lock
* 2x Taśma opatrunkowa, włókninowa, samoprzylepna 2,5cm x 15cm

**Odpowiedź :**

**Pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 73**

**Pakiet 33 pozycja 2 –** Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, opakowanie miękki blister dwudzielny z perforacją:

* 1x Serweta chirurgiczna 2-warstwowa bibułowo - foliowa 50cm x 35cm
* 2x Opatrunek do mocowania kaniul, samoprzylepny 6cm x 8cm
* 6x Kompres włókninowy 7,5cm x 7,5cm włóknina 30G, 4-warstwowy
* 2x Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe rozm. M w opakowaniu papierowym
* 4x Taśma opatrunkowa, samoprzylepna 2,5cm x 15cm
* 2x Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe rozm. M w opakowaniu papierowym
* 1x Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe rozm. L
* 2x Opatrunek z wkładem chłonnym, samoprzylepny 5cm x 7,2cm
* 4x Kompres włókninowy 7,5cm x 7,5cm włóknina 30G, 4-warstwowy

**Odpowiedź :**

**Pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 74**

**Pakiet 35, poz. 1–** Czy Zamawiający dopuści opatrunek do zabezpieczania drenów donosowych/sond żołądkowych, włókninowy, w kolorze cielistym, pokryty hipoalergicznym klejem, 2 stopniowy system aplikacji. Opakowanie: kartonik. Na opakowaniu obrazkowa instrukcja użycia opatrunku, niejałowy. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: 7 cm x 7,1 cm dla dorosłych, 5,9 cm x 6,2 cm dla dzieci, 3,6 cm x 4 cm dla noworodków?

**Odpowiedź :**

**Pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 75**

**Pakiet 35, poz. 2-3 –** Czy Zamawiający dopuści seton w opakowaniu papier-folia?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 76**

Pakiet 4, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanymi z dwóch stron, bez luźnych nitek?

**Odpowiedź :**

**Zgodnie z zapisami SWZ**

**Pytanie 77**

Pakiet 4, poz. 1-5

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które

zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.

Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego

traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, zgodnie z zapisami SWZ oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 z dnia 07.04.2025r.**

**Pytanie 78**

Czy zamawiający odstąpi od raportu walidacji procesu sterylizacji , gdyż nie jest to dokument

dopuszczający do obrotu?

**Odpowiedź :**

**Pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 79**

Pakiet 4, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe o wadze:

- rozmiar 5cm x 5cm - 0,46 g

- rozmiar 7.5cm x 7.5cm - 0,985 g

- rozmiar 10cm x 10cm – 1,65 g?

**Odpowiedź :**

**Pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 80**

Pakiet 4, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem

ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź :**

**Wycenić należy pojedynczy kompres**

**Pytanie 81**

Pakiet 5

Czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanymi z dwóch stron, bez luźnych nitek?

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi,

zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w

przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający

dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający wymaga jak w SWZ – produkty do ewentualnej sterylizacji**

**Pytanie 82**

Pakiet 5, poz.4

Czy zamawiający dopuści wycenę za gazę w składce lub rolce, za najmniejsze opakowanie handlowe 100

mb ?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 83**

Pakiet 4, poz. 2: czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 1,2075g?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 84**

Pakiet 4: czy Zamawiający wymaga opakowania z trwale naniesionym (nadrukowanym, NIE W POSTACI NAKLEJKI) wskaźnikiem sterylizacji?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z przepisami MDR o etykiecie opakowaniu produkty sterylizowanego**

**Pytanie 85**

Pakiet 4: Czy zamawiający wymaga, aby na opakowaniu, zgodnie z MDR 2017/745 załącznik I, pkt 23.3, były następujące informacje - Załącznik I. ROZDZIAŁ III WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH WRAZ Z WYROBEM

* + 23. Etykieta i instrukcja używania
  + 23.3. Informacje na opakowaniu, które zachowuje stan sterylny wyrobu (zwanym dalej „opakowaniem sterylnym”)
  + Na opakowaniu sterylnym umieszcza się następujące elementy:
  + a) oznaczenie pozwalające na rozpoznanie opakowania jako opakowania sterylnego;
  + b) informację, że wyrób jest w stanie sterylnym;
  + c) metodę sterylizacji;
  + d) imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta;
  + e) opis wyrobu;
  + f) jeżeli wyrób przeznaczony jest wyłącznie do badań klinicznych – wyrazy „wyłącznie do badań klinicznych”;
  + g) jeżeli wyrób został wykonany na zamówienie – wyrazy „wyrób wykonany na zamówienie”;
  + h) miesiąc i rok produkcji;
  + i) jednoznaczne wskazanie terminu bezpiecznego używania lub bezpiecznej implantacji wyrobu, z podaniem co najmniej roku i miesiąca; oraz
  + j) zalecenie, by sprawdzić w instrukcji używania, co należy zrobić w przypadku uszkodzenia lub niezamierzonego otwarcia opakowania sterylnego przed użyciem wyrobu

**Odpowiedź**

**Zgodnie z przepisami MDR o etykiecie opakowaniu produktu sterylizowanego**

**Pytanie 86**

Pakiet 5, poz. 4: czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opak. 200m z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź**

**Nie, to zbyt duże opakowanie**

**Pytanie 87**

Pakiet 6: Czy zamawiający wymaga, aby na opakowaniu, zgodnie z MDR 2017/745 załącznik I, pkt 23.3, były następujące informacje - Załącznik I. ROZDZIAŁ III WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH WRAZ Z WYROBEM

* + 23. Etykieta i instrukcja używania
  + 23.3. Informacje na opakowaniu, które zachowuje stan sterylny wyrobu (zwanym dalej „opakowaniem sterylnym”)
  + Na opakowaniu sterylnym umieszcza się następujące elementy:
  + a) oznaczenie pozwalające na rozpoznanie opakowania jako opakowania sterylnego;
  + b) informację, że wyrób jest w stanie sterylnym;
  + c) metodę sterylizacji;
  + d) imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta;
  + e) opis wyrobu;
  + f) jeżeli wyrób przeznaczony jest wyłącznie do badań klinicznych – wyrazy „wyłącznie do badań klinicznych”;
  + g) jeżeli wyrób został wykonany na zamówienie – wyrazy „wyrób wykonany na zamówienie”;
  + h) miesiąc i rok produkcji;
  + i) jednoznaczne wskazanie terminu bezpiecznego używania lub bezpiecznej implantacji wyrobu, z podaniem co najmniej roku i miesiąca; oraz
  + j) zalecenie, by sprawdzić w instrukcji używania, co należy zrobić w przypadku uszkodzenia lub niezamierzonego otwarcia opakowania sterylnego przed użyciem wyrobu

**Odpowiedź :**

**Zgodnie z przepisami MDR o etykiecie opakowaniu produktu sterylizowanego**

**Pytanie 88**

Pakiet 6: czy Zamawiający wymaga opakowania z trwale naniesionym (nadrukowanym, NIE W POSTACI NAKLEJKI) wskaźnikiem sterylizacji?

**Odpowiedź :**

**Zgodnie z przepisami MDR o etykiecie opakowaniu produkty sterylizowanego**

**Pytanie 89**

Pakiet 7, poz. 1: Czy zamawiający wymaga ligniny marszczonej i na potwierdzenie wymaga złożenia próbki do oferty?

**Odpowiedź**

**Pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 90**

Pakiet 12 czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci, które nie są wyrobem medycznym?

**Odpowiedź**

**Nie, zamawiający ogłosił zamówienie na wyroby medyczne.**

**Pytanie 91**

Pakiet 13, poz. 1: Czy zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie 100 - 150cm? Reszta zgodnie z SWZ.

Odpowiedź

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

**Pytanie 92**

Pakiet 13, poz. 2: Czy zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie 130 - 170cm? Reszta zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

**Pytanie 93**

PAKIET 15: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku

**Odpowiedź**

**Pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 94**

Pakiet 22: czy Zamawiający zmniejszy wymagana liczbę próbek, np. 3 szt z jednego, bądź dwóch rozmiarów?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgodę i w zakresie Pakietu 22 wymaga złożenia próbek w ilości po trzy sztuki w rozmiarze: 1 x 1 cm i 1 x 10 cm.**

**Pytanie 95**

Pakiet 33, poz. 2: czy Zamawiający dopuści przylepce 2x 15 cm - 2 szt?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 96**

Pakiet 4

Raport walidacji procesu sterylizacji jest dokumentem wewnętrznym wytwórcy w związku z tym prosimy o odstąpienie złożenia dokumentu wraz z ofertą. Prosimy o dopuszczenie złożenie certyfikatu jakości produktu z którego wynika, że wymagania dla rozwoju, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji dla wyrobów medycznych są spełnione.

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SWZ, oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 z dnia 7.04.2025 r**

**Pytanie 97**

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści sterylizacje tleniem etylenu?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SWZ oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 z dnia 7.04.2025 r**

**Pytanie 98**

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompres o minimalnej wadze 0,4 g?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 99**

Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompres o minimalnej wadze 0,9 g?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 100**

Pakiet 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompres o minimalnej wadze 1,5g?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 101**

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści serwety z tasiemką i znacznikiem RTG ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 102**

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści wycenę serwet a’2 szt. z odpowiednim przeliczeniem?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 103**

Pakiet 26, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści hemostatyk z utlenionej, regenerowanej celulozy, w 100% pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny pod postacią tkaniny dzianej o regularnej gęstości. Materiał o właściwościach bakteriobójczych hamujących wzrost i namnażanie się organizmów gram-dodatnich i gram-ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych (MRSA, MRSE, PRSP, VRE i P. aeruginosa), potwierdzonych badaniami metodą AATCC 100, poziom pH 2,5- 3,5.

Czas hemostazy: 2 - 8 min

Czas wchłaniania: 7 - 14 dni

**Odpowiedź**

**Zgodnie z zapisami SWZ**

**Pytanie 104**

Pakiet 26, poz. 2

W związku z zakazem UE prowadzania badań klinicznych "in vivo" (na ludziach) i przedklinicznych "in vivo" (na zwierzętach), mogących narażać organizmy żywe na niepotrzebne cierpienie, skoro można udowodnić dane działanie laboratoryjnie "in vitro" - prosimy o zmianę opisu na "udokumentowane badaniami klinicznymi in vivo lub in vitro" .

**Odpowiedź**

**Zgodnie z zapisami SWZ**

**Pytanie 105**

Pakiet 26, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, aby badania na PRSP były udokumentowane w instrukcji używania producenta, a pozostałe szczepy w instrukcji oraz badaniach in-vitro?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z zapisami SWZ**

………………………