Załącznik nr 1.1 do SWZ

SPZOZ/DZ/124/2025

FORMULARZ CENOWY

do postępowania pn.:

Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z montażem i najmem zbiornika oraz parownicy

dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

| L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa, producent | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Jednostkowa cena netto | Łączna wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen medyczny ciekły |  |  | kg | 100 000 |  |  |  |  |
| 2 | Opłata czynszowa | ---------- | ---------- | miesiąc | 12 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Charakterystyka oferowanego w najem zbiornika kriogenicznego:

|  | Zbiornik |
| --- | --- |
|  | Dane |
| Nazwa i typ |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy) |  |

Wymogi techniczno-użytkowe systemu (tj. zbiornika kriogenicznego wraz z jego elementami) :

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (należy podać wartości lub krótki opis) |
| --- | --- | --- |
| 1. | pojemność zbiornika: 6 000 litrów +/- 5% | …………………………… litrów |
| 2. | wydajność parownicy: min. 175 Nm3/h | ……………………………… m3/h |
| 3. | kompletna armatura oraz aparatura telemetryczna wraz z łącznością bezprzewodową |  |

Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.