## pakiety powtarzane (hidden)
Zestawienie wyposażenia do wniosku przetargowego na wyposażenie 1_2025
Zakupy przeniesione z roku 2024 wg pakietów unieważnionych w postepowaniu przetargowym
L.p. | rodzaj wyposażenia | netto | brutto | uzasadnienie
1 | pak.2 Meble biurowo-socjalne SOR | 16500 | 20295 | remont i przebudowa oddziału | 20295
2 | pak.9 Meble biurowo socjalne (pediatria; chirurgia; aiit, por chir naczyn) | 80243.33 | 98699.3 | dostosowanie do wymagań epidemiologicznych, wymiana zuzytych mebli, nowe wyposażenie wg potrzeb | 98699.2959
3 | pak.13 Wózki medyczne (por chir naczyn., kardiologia, por ortoped), taborety | 55200 | 59616 | nowe wyposażenie, dostosowanie do wymagań epidemiologicznych, wymiana z braku mozliwosci naprawy | 59616
| razem wartość pakietów | 151943.33 | 178610.3
Zakupy wnioskowane w II półroczu 2024
L.p. | rodzaj wyposażenia | netto | brutto | uzasadnienie
1 | 4x szaf biurowych zamykanych szer. 80cm, 1x regał biurowy otwarty z drzwiczkami w dolnej części szr.80cm (apteka) | 9000 | 11070 | wyposażenie zaadoptowanego sekretariatu
2 | 1x wózek do transportu bielizny pościelowej (pediatria) | 5000 | 6150 | wymaganie pokontrolne
3 | 1x wózek medyczny do transportu sprzętu (ZDE) | 4500 | 4860 | brak na wyposażeniu oddziału
4 | 2x wózek zabiegowy 1x wózek opatrunkowy 1x wózek do leków doustnych (ortopedia) | 12000 | 12960 | wymiana zużytego wyposażenia
5 | 1x wózek zespolonego czterostanowiskowego na brudną bieliznę (chirurgia) | 8000 | 9840 | wskazanie epidemiologiczne
6 | 1x wózek wielofunkcyjny z szufladami do przechowywania sprzętu j. u. oraz środków opatrunkowych (neurochirurgia) | 12000 | 12960 | brak na wyposażeniu oddziału
7 | 1x lodówka do przechowywania leków (ZDE) | 8000 | 8640 | wymiana zużytego wyposażenia zagrozonego awarią
8 | stojak do kroplówek 10szt. | 7500 | 8100 | wymiana ze wskazań epidemiologicznych
| razem wartość pakietów | 66000 | 74580
| Łączna wartość wniosku | 217943.33 | 253190.3

## Pak. 2 wózki_med
Pakiet 2 wózki medyczne
1. WÓZEK ZABIEGOWY DUZY |  | SZT.2
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
Stolik oddziałowy:
1 | 1x blat w formie wyjmowanej tacy 705x390x18 mm z szufladą 655x385x155mm | TAK
2 | 1x taca 650x390x18 mm | TAK
3 | 1x półka koszowa 655x405x90mm | TAK
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
4 | 1x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami (do zamocowania uchwytu z pojemnikiem na zużyte igły) | TAK
5 | 1x uchwyt ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z pojemnikiem na zużyte igły | TAK
6 | 1x stelaż na worki z uchylną pokrywą ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK
WYKONANIE:
1 | w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK
2 | stelaż wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, z uchwytem do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm stanowiącym zintegrowany element konstrukcji | TAK
3 | taca wyjmowalna | TAK
WYMIARY[szerokośćxgłębokośćxwysokość]:
1 | Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 810x480x890 mm | TAK
2 | Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm | TAK
3 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm | TAK
4 | Wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm | TAK
5 | Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 810x480x890 mm | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
2. WÓZEK ZABIEGOWY MAŁY |  | SZT.2
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
Stolik oddziałowy:
1 | 1x blat w formie wyjmowanej tacy 380x390x18 mm z szufladą 335x385x155mm | TAK
2 | 1x taca 320x390x18 mm | TAK
3 | 1x półka koszowa 335x405x90 mm | TAK
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
4 | 1x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami (do zamocowania uchwytu z pojemnikiem na zużyte igły) | TAK
5 | 1x uchwyt ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z pojemnikiem na zużyte igły | TAK
6 | 1x stelaż na worki z uchylną pokrywą ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK
WYKONANIE:
1 | w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK
2 | stelaż wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, z uchwytem do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm stanowiącym zintegrowany element konstrukcji | TAK
3 | taca wyjmowalna | TAK
WYMIARY[szerokośćxgłębokośćxwysokość]:
1 | Wymiary całkowite: 490x480x890 mm | TAK
2 | Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 288x358x17 mm | TAK
3 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 260x345x125 mm | TAK
4 | Wymiary półki koszowej: 335x405x90 mm | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
3. WÓZEK NA LEKI |  | SZT.1
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
Stolik do rozwozenia leków:
1 | 2x blat (4 tace) z przegródkami | TAK
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
2 | 1x uchylna miska o średnicy 220 mm poj. 2,5l | TAK
WYKONANIE:
1 | w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK
2 | wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK
3 | blat w formie 2 wyjmowanych tac | TAK
4 | przegródki do leków z tworzywa sztucznego | TAK
5 | miska uchylna ze stali nierdzewnej | TAK
WYMIARY[szerokośćxgłębokośćxwysokość]:
1 | Wymiary całkowite: 680x430x890 mm | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
4. STOLIK OPATRUNKOWY |  | SZT.1
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
Stolik OPATRUNKOWY:
1 | 3x półka 1100x500 | TAK
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
2 | 2x stelaż na worki z uchylną pokrywą ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK
WYKONANIE:
1 | w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK
2 | półka z pogłębieniem | TAK
3 | stelaż z giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm z szynami instrumentalnym i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element stabilnej konstrukcji | TAK
4 | stelaż wyposażony w odboje oraz w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą
WYMIARY[szerokośćxgłębokośćxwysokość]:
1 | Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 1220x550x900 mm | TAK
2 | wymiary półki: 1100x500 mm | TAK
3 | wymiary powierzchni użytkowej półki: 1050x450 mm | TAK
4 |  | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
5. Wózek do transportu czystej i brudnej bielizny pościelowej |  |  | SZT.3
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
Wózek do czystej i brudnej bielizny:
1 | 1x szafka z drzwiczkami, wyposażona w zamek | TAK
2 | 2x półka | TAK
3 | 1x stelaż do worków na brudną bieliznę | TAK
WYKONANIE:
1 | szafka zbudowana ze stelaża z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS | TAK
2 | stelaż anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL | TAK
3 | wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej | TAK
4 | blat z 3 stron obudowany | TAK
5 | uchwyt do prowadzenia ze stali kwasoodpornej | TAK
6 | podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą; wypełniona prętami, odboje na narożach podstawy | TAK
7 | obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; z pokrywą z tworzywa ABS otwierana ręcznie | TAK
8 | KOLORYSTYKA PŁYTY MEBLOWEJ (do wyboru przez Zamawiającego) MIN.5 KOLORÓW | TAK
WYMIARY[szerokośćxgłębokośćxwysokość]:
1 | Wymiary: 1050x580x1080 mm | TAK
2 | Wymiary szafki: 550x530x685 mm (w standardzie szafka wyposażona w 2 półki; wysokość użytkowa szafki 3x218 mm) | TAK
3 | Wymiary blatu górnego: 490x525 mm | TAK
4 | Wymiary półki: 490x485 mm | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 mce | TAK
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
6. WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY |  | SZT.4
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
Wózek anestezjologiczny:
1 | szafka z 5 szufladami (wysokość frontów 2x97mm, 1x156mm, 2x175mm) | TAK
2 | 1x blat boczny stalowy lakierowany proszkowo wysuwany po lewej stronie | TAK
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
3 | 1x stelaż nadstawki | TAK
4 | 1x nadstawka z 8 uchylnymi pojemnikami (270 mm nad blatem) | TAK
5 | 1x półka nad nadstawką z uchylnymi pojemnikami | TAK
6 | 2x odcinek szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem | TAK
7 | 2x odcinek szyny na nadstawce (do zamocowania uchylnych pojemników) | TAK
8 | 1x poj. na zużyte igły (wielkość dostosowana do potrzeb Zamawiającego) | TAK
9 | 1x pojemnik na odpadki (miska) | TAK
10 | 1x koszyk na akcesoria lakierowany proszkowo o wym. 360x160x150 mm | TAK
11 | 1x zamek centralny | TAK
12 | 5x podziałki do szuflad | TAK
WYKONANIE:
1 | blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm | TAK
2 | szafka stalowa lakierowana proszkowo na RAL9003 (biały), front lakierowany na kolor wg palety RAL, prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje | TAK
3 | szafka wyposażona w uchwyt do prowadzenia | TAK
4 | podstawa stalowa lakierowana proszkowo na RAL9003 (biały) z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą | TAK
WYMIARY[szerokośćxgłębokośćxwysokość]:
1 | Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm | TAK
2 | Wymiary szafki: 600x500x805 mm | TAK
3 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflad: | TAK
4 | (przy wysokości frontów 2x97mm): 525x440x82 mm | TAK
5 | (przy wysokości frontu 1x156mm): 525x440x141 mm | TAK
6 | (przy wysokości frontów 2x175mm): 525x440x150 mm | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
7. wózek anestezjologiczny2 |  | szt.1
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
1 | szafka na 5 szuflad (wysokość frontów 2x90mm, 3x169 mm) + 1 drzwiczki (szerokość:310 mm), | TAK
2 | 1xstelaż nadstawki z uchylnymi 9 pojemnikami w dwóch rzędach (5+4), | TAK
3 | 3xszyna instrumentalna (w tym jedna pod nadstawką), | TAK
4 | 1xpotrójny pojemnik na rękawiczki ze stali kwasoodpornej, | TAK
5 | 1xkoszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej 290x96x90mm, | TAK
6 | 1xuchwyt do pojemnika na zużyte igły Zamawiającego (10l), | TAK
7 | 1xuchylna miska ze stali nierdzewnej (2,5l), | TAK
8 | 1xrączka ze stali kwasoodpornej po prawej stronie, | TAK
9 | 5xpodziałki do szuflad (4 sztuki do 1szuflady) | TAK
10 | 5xoznaczenia szuflad, | TAK
11 | 1xzamek do szafki z drzwiczkami, | TAK
12 | 1xzamek centralny do szafki z szufladami, | TAK
13 | 1xuchwyt do prowadzenia ze stali kwasoodpornej z przodu | TAK
14 | Wyposażenie części szafki z drzwiczkami: 1xkuweta płytka 400x300x50mm, 2xkuweta głęboka 400x300x110mm | TAK
WYKONANIE:
1 | blat z tworzywa ABS w kolorze białym, otoczony z 2 stron bandami o wysokości 50 mm | TAK
2 | podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100mm, w tym dwa z blokadą | TAK
3 | szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL, prowadnice szuflad z samodociągiem, część szafki z drzwiczkami wyposażona w system prowadnic z tworzywa ABS przystosowany do ażurowych wyjmowanych i wysuwanych kuwet z tworzywa sztucznego oraz koszy wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje | TAK
4 | uchwyty szuflad i drzwiczek anodowane | TAK
5 | Wymiary szafki: 800x500 mm Wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm Wysokość z nadstawką: 1600 mm | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
8. STOLIK ZABIEGOWY |  | SZT.1
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
Stolik ZABIEGOWY:
1 | 1x blat | TAK
2 | 1x półka | TAK
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
3 | 2x uchylna miska o średnicy 220 mm poj. 2,5l | TAK
WYKONANIE:
1 | w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK
2 | stelaż z rurek stalowych o średnicy 20 mm, wyposażony w koła w w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK
3 | uchwyty do prowadzenia skierowane ku górze stanowiące stały element konstrukcji stelaża | TAK
4 | blat prosty | TAK
5 | półka prosta | TAK
WYMIARY[szerokośćxgłębokośćxwysokość]:
1 | Wymiary: 740x430x810 mm | TAK
2 | Wymiary blatu górnego: 730x425 mm | TAK
3 | Wymiary półki dolnej: 700x425 mm | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
9. STOLIK INSTRUMENTALNY |  | SZT.1
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
Stolik INSTRUMENTALNY:
1 | 1xblat z podniesionym rantem | TAK
WYKONANIE:
1 | w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK
2 | 1x blat z podniesionym rantem, podnoszony ręcznie | TAK
3 | regulacja w zakresie: 8501300 mm | TAK
4 | podstawa na 4 kołach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą | TAK
WYMIARY[szerokośćxgłębokośćxwysokość]:
1 | Wymiary całkowite: 750x500x8501300 mm | TAK
2 | Wymiary blatu: 750x500 mm | TAK
3 | Wymiar powierzchni użytkowej blatu: 748x498 mm | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
10. Wózek na odpady pojedynczy |  | SZT.4
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
Wózek pojedynczy na odpady – pojemność worka 100/120l.
1 | 1xpojedynczy stelaż z pokrywą | TAK
WYKONANIE:
1 | w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK
2 | stelaż z możliwością rozłączenia na pojedyncze segementy oraz tworzenia modułów wielosegmentowych bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych | TAK
3 | obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka | TAK
4 | pokrywa ze spowalniaczem cichego opadania, który zapewnia komfort użytkowania, ale i zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem każda oddzielnie; pokrywa otwierana mechanizmem opartym na dwóch cięgnach równomiernie podnoszących pokrywę, zapobiegającym jej odkształceniu nawet podczas intensywnego użytkowania | TAK
5 | koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą | TAK
WYMIARY[szerokośćxgłębokośćxwysokość]:
1 | Wymiary całkowite: 445x495x850 mm | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
11. Wózek na odpady podwójny |  | SZT.6
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
Wózek podwójny na odpady – pojemność worka 100/120l.
1 | 1xpodwójny stelaż z pokrywą | TAK
WYKONANIE:
1 | w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK
2 | stelaż z możliwością rozłączenia na pojedyncze segementy oraz tworzenia modułów wielosegmentowych bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych | TAK
3 | obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka | TAK
4 | pokrywa ze spowalniaczem cichego opadania, który zapewnia komfort użytkowania, ale i zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem każda oddzielnie; pokrywa otwierana mechanizmem opartym na dwóch cięgnach równomiernie podnoszących pokrywę, zapobiegającym jej odkształceniu nawet podczas intensywnego użytkowania | TAK
5 | koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą | TAK
WYMIARY[szerokośćxgłębokośćxwysokość]:
1 | Wymiary całkowite: 900x495x850 mm | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
12.Stojak kroplówki |  | SZT.10
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
Stojak kroplówki z regulacją wysokości
1 | Stojak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie: 1320-2150 mm | TAK
WYKONANIE:
1 | podstawa stalowa, lakierowana proszkowo na kolor biały, pięcioramienna na kółkach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym trzy z blokadą; średnica podstawy: 600 mm | TAK
2 | kolumna zewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 25 mm | TAK
3 | kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 16 mm | TAK
4 | głowica G01 (na 2 haczyki) ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
13. Taboret medyczny z oparciem |  | szt.1
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA, WYMIARY, WYKONANIE
1 | siedzisko, oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję, kolor do wyboru | TAK
2 | podstawa z kształtownika giętego, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, pięcioramienna wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą; z obręczą pod nogi | TAK
3 | regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią ręczną | TAK
4 | Wymiary: średnica podstawy: 600 mm średnica siedziska: 350 mm wysokość siedziska: 550-670 mm | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
14. Taboret medyczny bez oparcia |  | szt.6
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA, WYMIARY, WYKONANIE
1 | siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję, kolor do wyboru | TAK
2 | podstawa z kształtownika giętego, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, pięcioramienna wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą; z obręczą pod nogi | TAK
3 | regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią ręczną | TAK
4 | Wymiary: średnica podstawy: 600 mm średnica siedziska: 350 mm wysokość siedziska: 550-670 mm | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
UWAGA: "Podane wymiary mają charakter optymalny dla Zamawiającego, dopuszczalne jest odchylenie +/- 2,5%"

## Pak. 3 lodówka_med
Pakiet 3
| Chłodziarko- zamrażarka medyczna do przechowywania leków |  | szt.1
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
LP. | Dane /parametry | Wartości | Wymagane parametry i_warunki | Parametry oferowane
1 | Pojemność brutto/netto łącznie:
1a | Chłodziarka | 284/206 l | TAK
1b | Zamrażarka | 112/58 l | TAK
3 | Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) | 597/654/2044 | TAK
4 | Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW):
4a | Chłodziarka | 460/423/1037 | TAK
4b | Zamrażarka | 406/292/595 | TAK
5 | Zużycie energii w ciągu 365 dni | 459 kWh | TAK
6 | Temperatura otoczenia | +10 °C do +35 °C | TAK
7 | Oddawanie ciepła | 380 kJ/h | TAK
8 | Czynnik chłodniczy | R 600a | TAK
9 | Poziom głośności w dB | 48 dB(A) | TAK
10 | Częstotliwość / napięcie | 50/60 Hz / 220-240 V~ | TAK
11 | System chłodzenia | dynamiczny | TAK
12 | Metoda odszraniania | odszranianie automatyczne | TAK
13 | Zakres temperatury:
13a | Chłodziarka | +3 °C do +16 °C | TAK
13b | Zamrażarka | -9 °C do -30 °C | TAK
14 | Materiał obudowy / kolor | stal / biały | TAK
15 | Materiał drzwi / pokrywy | Isolierglastür / Stahl | TAK
16 | Materiał wnętrza | tworzywo sztuczne w kolorze białym | TAK
17 | Sterowanie | Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe | TAK
18 | Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii | optyczny i dźwiękowy | TAK
19 | Alarm braku zasilania | bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz. | TAK
20 | Złącze beznapięciowe | tak | TAK
21 | Rodzaj podłączenia do sieci | SmartModule | TAK
22 | Sposób łączenia z siecią | Zintegrowane, wyjmowane | TAK
23 | Interfejs | WLAN/LAN | TAK
24 | Rejestrator | Zintegrowany, złącze USB | TAK
25 | Oświetlenie wewnętrzne | LED, włączane oddzielnie | TAK
26 | Regulowane półki | 4 | TAK
27 | Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 460 / 423 | TAK
28 | Maksymalne obciążenie półek | 45 kg | TAK
29 | Maksymalny załadunek łącznie | 345 kg | TAK
30 | Szuflady | 3 | TAK
31 | Uchwyt | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym | TAK
32 | Przepust czujnika | 1 x Ø 10 mm | TAK
33 | DIN 13277 | tak | TAK
34 | Rodzaj zamka | mechaniczny | TAK
35 | Kierunek otwierania drzwi | prawe przestawne | TAK
36 | Waga brutto / netto | 103/97 kg | TAK
37 | Kod EAN | podać | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu : Adres: Telefon: mail: | TAK, podać
UWAGA: "Podane wymiary mają charakter optymalny dla Zamawiającego, dopuszczalne jest odchylenie +/- 2,5%"

## Pak. 4 wózek_transportowy
Pakiet 4
Wózek do transportu chorego z funkcją stołu zabiegowego |  |  | szt.1
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) | TAK
2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty. | TAK
3 | Platforma leża 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń. | TAK
4 | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem), z udźwigiem min. 26 kg | TAK, podać
5 | Możliwość zamontowania w każdym z naroży wózka pionowego uchwytu na butlę z tlenem, montowany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK
6 | Dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjent+ osprzęt i dodatkowe urządzenia) - min. 250 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta min. 215 kg | TAK, podać
7 | Długość całkowita wózka 2170mm±30mm | TAK, podać
8 | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami 735mm±10mm | TAK, podać
9 | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami 790mm±10mm | TAK, podać
10 | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 193 cm, szerokość min. 61 cm | TAK, podać
11 | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i/lub nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca. | TAK
12 | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe o średnicy min 12 cm z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem. | TAK, podać
13 | Pojedyńcze koła o średnicy co najmniej 20 cm, jedno koło antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK, podać
14 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 56 – 86 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK, podać
15 | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców (czerwony) i funkcji jazdy kierunkowej (zielony). | TAK
16 | Centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | TAK
17 | Barierki boczne chromowane, składane (wyróżnione kolorystycznie elementy aktywujące) z gładką, wyprofilowaną szczytową powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. | TAK
18 | Barierki boczne chowane pod ramę leża gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg | TAK
19 | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie 0°-90°. | TAK, podać
20 | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie ±16° przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka | TAK
21 | Dźwignie regulacji przechyłów: Trendelenburga/AntyTrendelenburga oraz opuszczania leża dostępna od obu stron dłuższych boków wózka, regulacja tych trzech opcji realizowana płynnie za pomocą jednego dedykowanego pedału. | TAK
22 | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria w każdym narożu wózka | TAK
23 | Uchwyty na worki urologiczne | TAK
24 | Możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (min. 2 haczyki) lub innych akcesoriów w każdym narożu wózka | TAK
25 | Materac piankowy, w pokrowcu z osłoną nie zwierającą lateksu, poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową , nieprzemakalny, o grubości ok. 8 cm, Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | TAK
26 | Materac z certyfikatem ognioodporności wydany przez jednostkę niezależną spełniający normy EN597-1 i EN597-2 lub normy równoważne | TAK
Wyposażenie dodatkowe
1 | Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny z regulacją wysokości (montaż stały) min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie do 18 kg. | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
UWAGA: "Podane wymiary mają charakter optymalny dla Zamawiającego, dopuszczalne jest odchylenie +/- 2,5%"

## Pak. 5 wózki_inwalidzkie
Pakiet 5
wózek inwalidzki ze stali precyzyjnej 5szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
CECHY WÓZKA:
1 | Miękkie obicie podłokietnika | TAK
2 | Odchylane i wyciągane na boki podnóżki | TAK
3 | Regulacaja wysokości podnóżka | TAK
4 | Tylne koła wyposażone w szybkozłączkę | TAK
5 | Koła przednie krypton | TAK
6 | Koła tylne kauczuk/plastik /niepompowane/ | TAK
7 | Rozmiar tylnych kół 24" | TAK
BUDOWA I WYMIARY:
1 | długość po złożeniu | 82,5 cm
2 | długść całkowita z podnóżkiem | 112 cm
3 | szerokość siedziska | 50 cm
4 | szerokość całkowita | 67,5 cm
5 | szerokość po złożeniu | 29 cm
6 | wysokość po złożeniu | 93,5 cm
7 | waga całkowita ( z podnóżkami) | 16,6 kg
8 | waga ramy | 8 kg
9 | stabilność statyczna z górki | 15°
10 | stabilność statyczna pod górkę | 10°
11 | stabilność statyczna w poprzek | 15°
12 | zdolność do wspięcią się na przeszkodę | 6 cm
13 | luka siedziska | 3 cm
14 | głębokość użytkowa siedziska | 45 cm
15 | wysokość przedniej krawędzi siedziska | 50 cm
16 | pochylenie siedziska | 5°
17 | wysokość oparcia | 42 cm
18 | kąt nachylenia oparcia | 0°
19 | odległość siedziska od podnóżka | 44 cm
20 | kąt pomiędzy siedziskiem a podnóżkiem | 7°
21 | odległość siedziska od podłokietnika | 22 cm
22 | przednia pozycja podłokietnika | 31 cm
23 | średnica obręczy | 53,5 cm
24 | pozycja osi w poziomie (odchył) | 1cm
25 | minimalny promień skrętu | 182 cm
26 | średnia kół tylnich | 24"
27 | średnica kół przednich | 20 cm
28 | maksymalna waga użytkownika | 130 kg
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać
UWAGA: "Podane wymiary mają charakter optymalny dla Zamawiającego, dopuszczalne jest odchylenie +/- 2,5%"