**OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM**

(w przedmiocie zamówienia o wartości do kwoty 130.000 zł na podst. art.2 ust.1 pkt.1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

**1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:**

Centrum Usług Logistycznych

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „DAFNE” w Zakopanem

ul. Jagiellońska 30

34-500 Zakopane

NIP: 701 027 09 11

**2. Opis przedmiotu zamówienia:**

Wymiana drzwi wejściowych do budynku DAFNE II zlokalizowanym w Zakopanem przy ul. Jagiellońskiej 30.

3. Zakres przedmiotu zamówienia:

1. Demontaż starych drzwi wejściowych
2. Montaż nowych drzwi zewnętrznych przesuwnych z funkcją:

- ewakuacji

- awaryjnym zasilaniem

- światło przejścia min. 120 cm

- awaryjnego otwierania

- kurtyny powietrznej

- wykonane z bezpiecznej szyby dwukomorowej(RAL 9005)

1. Roboty budowlane -w razie konieczności
2. Utylizacja odpadów

c) Wykonawca winien wykonać prace z materiałów własnych, z wykorzystaniem własnego sprzętu i narzędzi, a ich koszt wliczyć w wynagrodzenie.

d) Zamawiający ustala, iż wynagrodzenie należne wykonawcy za zrealizowanie robót, będących przedmiotem niniejszego postępowania, będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, które obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

e) Dostęp do pomieszczeń będących przedmiotem zamówienia jest nieograniczony i każdy   
z **wykonawców ma obowiązek przeprowadzenia wizji** **lokalnej** w czasie uzgodnionym   
z Kierownikiem Obiektu: Grzegorz Buczulski tel. 504315775

3. Załączniki do zapytania: Protokół wizji lokalnej, oferta

**UWAGA: Wizja lokalna jest obowiązkowa. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej.**