Rząska, dnia 29.04.2025 r.

**Informacja o pytaniach do SWZ**

**Dotyczy:** postępowania przetargowego prowadzonego przez 35. Wojskowy Oddział Gospodarczy pn. **„****Dostawa materiałów do analiz oraz leków i preparatów weterynaryjnych dla potrzeb Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej   
w Krakowie”.** **Nr postępowania: 21/MED/25.**

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego dot. postępowania przetargowego sygn.21/med./25, Zamawiający udziela odpowiedzi.

Dotyczy części nr 7- Roztwory wzorcowe:

**Pytanie nr 1:**

**Pozycja 9.**

Wystąpiła omyka pisarska w numerze katalogowym w pozycji nr 9. Jako dowód przedstawiam specyfikację ze strony producenta:

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.

Prawidłowy numer katalogowy wyspecyfikowanego wzorca konduktometrycznego firmy CPAchem to CS2.5P53S.L5.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że poprawny nr katalogowy to: CS2.5P53S.L5, zmiana została naniesiona w formularzu cenowym.

**Pytanie nr 2:**

**Pozycja 21.**

Wyspecyfikowany w pozycji 21 CRM mętności CPA Chem o numerze kat. TD0.1NTU.L5 jest poza zakresem akredytacji Producenta ISO 17025 i ISO 17034 i posiada maksymalnie 6 miesięczny termin ważności, jako dowód przedstawiam informację zawartą na stronie producenta:

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie CRM mętności firmy CPA Chem TD0.1NTU.L5 poza zakresem akredytacji z 6 miesięcznym terminem ważności?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym wprowadził zmianę w formularzu cenowym.

**Pytanie nr 3:**

**Pozycja 15.**

Wyspecyfikowany przez zamawiającego wzorzec barwy firmy Okręgowy Urząd Miar w Łodzi o numerze kat.20.AF.2b, jest poza zakresem akredytacji Producenta ISO 17025 i ISO 17034.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca barwy firmy Okręgowy Urząd Miar w Łodzi (Nr kat 20.AF.2b) poza zakresem akredytacji, zgodnie z załączonym certyfikatem (załącznik poz.15 20.AF.2b)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym wprowadził zmianę w formularzu cenowym.

**Pytanie nr 4:**

**Pozycja 18.**

Aktualnie dostępna seria dla materiału 59755-100ML ma datę ważności do 30.06.2027.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wzorca z datą ważności do 30.06.2027?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym wprowadził zmianę w formularzu cenowym.

**Pytanie nr 5:**

**Pozycja 35.**

Wyspecyfikowany przez Zamawiającego materiał firmy Sigma-Aldrich nr kat.185809-25G nie ma określonej daty ważności na certyfikacie. Producent udziela jedynie rocznej gwarancji od momentu zakupu dla tego produktu. W załączeniu informacja Producenta (załącznik Poz.35 Informacja o datach ważności produktów\_wrzesień 2020-Merck). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktu z rocznym terminem przydatności?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym wprowadził zmianę w formularzu cenowym..

**Pytanie nr 6:**

**Pozycja 38.**

Podany przez zamawiającego opis wskazuje na materiał producenta Hamilton, obecnie producent nie oferuje już wzorca w opakowaniu 300ml- zgodnie z informacją podaną na stronie Producenta, aktualnie dostępne jest tylko opakowanie o pojemności 250ml. Jako dowód w załączeniu przesyłamy specyfikację oraz przykładowy certyfikat oraz link do strony internetowej gdzie można również potwierdzić tą informację:

<https://www.hamiltoncompany.com/process-analytics/sensors/238973?srsltid=AfmBOorCEyOuDxCHitAzII1sclHSArQfCAaDjFfi_HOzJxUoQ0yulf7d>

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca w opakowaniu 250ml ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym wprowadził zmianę w formularzu cenowym.

**Pytanie nr 7:**

**Pozycja 43.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wzorca z 24 miesięcznym terminem przydatności?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 8:**

**Pozycja 47.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wzorca z datą ważności do 15.12.2028?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym wprowadził zmianę w formularzu cenowym.

Dotyczy: Część nr 1 Gotowe podłoża mikrobiologiczne

1. Czy Zamawiający w pozycjach nr 3-4, 15-17, 21-22, 41, 47, 50, 55, 62 wyrazi zgodę na

zaoferowanie podłoży z terminem ważności minimum 11 tygodni od daty dostawy? Podłoża te

posiadają okres przydatności 3 miesięcy od daty produkcji.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym wprowadził zmianę w formularzu cenowym.

2. Czy Zamawiający w pozycji nr 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z terminem ważności minimum 11 miesięcy od daty dostawy? Podłoże to posiada okres przydatności 12 miesięcy od daty produkcji.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym wprowadził zmianę w formularzu cenowym.

3. Czy Zamawiający w pozycji nr 23 wyrazi zgodę na zaoferowanie bulionu w probówce szklanej z gwintowaną nakrętką o objętości 5 ml? Producent wycofał ze swojej oferty bulion   
w probówce szklanej o objętości 9 ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający **NIE** wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji nr 25 roztworu o

następującym składzie (w g/l): 1,0 g Peptonu A oraz 8,5 g chlorku sodu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym wprowadził zmianę w formularzu cenowym.

5. Czy Zamawiający w pozycji nr 27 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża w probówce szklanej o objętości 5 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym wprowadził zmianę w formularzu cenowym.

6. Czy Zamawiający w pozycji nr 35 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża o następującym

składzie (w g/l): Enzymatyczny hydrolizat żelatyny 1,0 g; Chlorek sodu 5,0 g; Czerwień

fenolowa 0,012 g; Fosforan potasowy jednozasadowy 2,0 g; Mocznik 20,0 g; Glukoza 1,0 g;

Agar 15,0 g?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym wprowadził zmianę w formularzu cenowym.

7. Czy Zamawiający w pozycjach nr 37, 51 dopuści zaoferowanie produktu w probówce

plastikowej z wciskanym korkiem o objętości 5 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym wprowadził zmianę w formularzu cenowym.

8. Czy Zamawiający w pozycji nr 37 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża o następującym

składzie (w g/l): Chlorowodorek L-lizyny 5,0 g; Ekstrakt drożdżowy 3,0 g; Glukoza 1,0 g;

Purpura bromokrezolowa 0,015 g?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym wprowadził zmianę w formularzu cenowym.

9. Czy Zamawiający w pozycji nr 54 wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika z krótszym

terminem ważności niż 10 miesięcy licząc od daty dostawy w przypadku gdy producent – firma

Sifin w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego nie będzie posiadać na stanie

magazynowym produktu z wymaganym terminem? Każdorazowo Wykonawca po przyjęciu

zamówienia poinformuje Zamawiającego o dostępnym aktualnie najdłuższym terminie

ważności odczynnika.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika z terminem ważności min. 9 m- cy. i w związku z tym wprowadził zmianę w formularzu cenowym.

10. Czy Zamawiający w pozycji nr 56 wyrazi zgodę na zaoferowanie bulionu w probówce

plastikowej z wciskanym korkiem?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym wprowadził zmianę w formularzu cenowym.

11. Czy Zamawiający w pozycji nr 63 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z terminem ważności minimum 6 tygodni od daty dostawy? Podłoże to z uwagi na dodatek krwi w składzie posiada skrócony okres przydatności.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym wprowadził zmianę w formularzu cenowym.

12. Czy Zamawiający w pozycjach nr 64 i 65 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża o

następującym składzie (w g/l): Enzymatyczny hydrolizat kazeinowy 15,0 g; Agar 15,0 g;

Chlorek sodu 5,0 g; Enzymatyczny hydrolizat sojowy 5,0 g?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym wprowadził zmianę w formularzu cenowym.

13. Czy Zamawiający w pozycji nr 65 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża w probówce

plastikowej z wciskanym korkiem?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym wprowadził zmianę w formularzu cenowym.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 66 jako osobnej części

zamówienia, ze względu na ograniczoną dostępność na rynku oraz fakt, że wielu potencjalnych Wykonawców nie ma możliwości jej zaoferowania w obecnych warunkach rynkowych? Umożliwienie złożenia oferty na pozostały zakres zamówienia mogłoby zwiększyć

konkurencyjność postępowania i liczbę ofert. Prosimy o odniesienie się do możliwości takiego

rozwiązania.

**Odpowiedź:** Zamawiający **NIE** wyraża zgody.

Dotyczy: Część nr 8 – Wymazówka powierzchniowa ATP-FLOW SURFACE

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie, w zakresie części 8, produktów z terminem ważności wynoszącym 10 miesięcy od dnia dostawy?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym wprowadził zmianę w formularzu cenowym.

**Kierownik**

**Sekcji Zamówień Publicznych**

**/-/Jarosław MAJECKI**