## Arkusz1
załącznik nr 1.5. do SWZ stanowiący załącznik nr 1 do umowy
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA
Dostawa materiałów budowlanych
OCZEKIWANE(LUB RÓWNOWAŻNE) przez ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |  | OFEROWANE przez WYKONAWCĘ
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. w zł. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Pełna nazwa handlowa produktu | Oznaczenie/kod produktu
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Cement portlandzki zwykły bez dodatków CEM 32,5 opak. po 25 kg | szt. | 10
2. | Silikon akrylowy malarski, poj. opak. 280 ml,konsystencja: gęsta pasta, kolor: biały, temperatura aplikacji: od +5 st.C do +40st.C, tempo utwardzania: od 1,5mm/24h, odporność termiczna po utwardzeniu: od -20st.C do + 80st.C, przystosowanie do ruchu(ISO9047) 7,5%, twardość Shore A(ISO 868 40-44) | szt. | 34
3. | Pianka montażowa niskoprężna. Dane techniczne: opakowanie 750ml. Podstawa skład: Prepolimer poliuretanowy. Konsystencja: stabilna pianka (po utwardzeniu). System utwardzania: Polimeryzacja z udziałem wilgoci. Czas cięcia: ok. 30 min. dla 3 cm warstwy (20st.C/65% RH). Wydajność: do 60l/1000ml pianki (zależnie od otoczenia). Gęstość względna: ok. 19 kg/m3 (pianka utwardzona). Odporność termiczna: od -40st. C do +100 st. C (pianka utwardzona). Temperatura aplikacji: od +5st. C do + 35 st. | szt. | 23
4. | Impregnat do dachów konsystencja - pasta opakowanie 4 kg, podstawa kopolimer akrylowy, ciężar wlaściwy 1,4 g/cm³, odporność termiczna od -20°C do +80°C, teperatura aplikacji od -15°C do +30°C, zużycie ok. 2 kg/m² | szt. | 20
5. | Emulsja gruntująca wzmacniająca podłoże, uniwersalna, opakowanie 5 litrów, szybkoschnąca, baza dyspersja wodna kopolimeru akrylu, gęstość 1,02-1,04 g/cm³ /+20°C/, lepkość 50 ,Pas ± 10% /+23°C/, Ph 7,5-8,5, zalecana ilośc warstw 1-3, czas schnięcia 2 h /przy +20°C i 60% Rh/, minimalna temperatura tworzenia filmu +5°C, średnie zużycie 0,05-0,2 l/1 m² | szt. | 20
6. | Farba emulsyjna uniwersalna poj. op. 10l, śnieżnobiała, mat (G3 )PN-EN 1062-1, do malowania elewacji budynków oraz ścian i sufitów wewnatrz pomieszczeń, wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, betonu, płyt gipsowo-kartonowych, tynków strukturalnych i powierzchni wcześniej malowanych farbami dyspersyjnymi. Stopień bieli CIE min. 86%, odporność na szorowanie PN-EN 13300 klasa 2, gęstość nie mniej niż 1,5 g/cm3 PN-EN ISI 2811-1, wielkość ziarna PN-EN 1062-1 <100 drobne (S1) ,wydajność nie mnie niż 12m2/l ściany wewnętrzne,ściany zewnętrzne nie mniej niż 8m2/l; ilość warstw do pełnego pokrycia max. 2, nanoszenie drugiej warstwy po 2h, czas pełnego wyschnięcia 4h, | szt. | 230
7. | Farba w sprayu w kolorze szarym jasnym opakowanie 400 ml | szt. | 4
8. | Farba w sprayu w kolorze szarym ciemnym, opakowanie 400 ml | szt. | 4
9. | Farba w sprayu w kolorze czarnym opakowanie 400 ml | szt. | 11
10. | Farba w sprayu w kolorze białym opakowanie 400 ml | szt. | 13
11. | Środek do odtłuszczania i czyszczenia dowolnego rodzaju powierzchni lub części maszyn, usuwania smarów, oleji, płynów smarujących i skrawków metalowych, na bazie rozpuszczalników, opakowanie 400 ml. Produkt typu LOCTITE 7063 | szt. | 10
12. | Klej montażowy uniwersalny, w op. 280 ml. Konsystencja: pasta, czas schnięcia otwartego 15min. przy 20 st.C, kolor beżowy, temp. obróbki : od +5st C do +30st C | szt. | 32
13. | EMALIA olejno ftalowa szara połysk.w op.0,8l , wydajność z opakowania : nie mniej 16m2/l | szt. | 11
14. | Podkład wzmacniający typu Baumit Betonkontakt preparat gruntujący z dodatkiem piasku kwarcowego, polepszający przyczepność tynków gipsowych do powierzchni betonowych wewnątrz budynków, zużycie:ok. 0,25 kg na 1 m2, opak.:5 kg | szt. | 20
15. | Powłoka do impregnacji dachów typu Soudal Wasser Stop opak. 750 gr, impregnat przeznaczony do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni dachów. Na malowanym podłożu pozostawia powłokę odporną na działanie zmiennych warunków atmosferycznych i promieniowanie UV. Aplikacja od -15°C do +30°C. | szt. | 35
16. | Blacha stalowa płaska ocynkowana 2000x1000x0,5 | szt. | 50
17. | Zaprawa klejowa uelastyczniona typu C1TE opakowanie 10 kg,, grubość warstwy 2-10 mm, zużycie w zależności od rozmiaru płytki od 1,7 kg/1m² grubości, przyczepność min. 0,5 N/mm², wejście po 24h, wodoodporny, do wewnątrz i na zewnątrz, na ściany i podłogi, mrozoodporny, możliwość przyłożenia płytki do kleju nawet do 30 min. | szt. | 15
18. | Emalia akrylowa biała do drewna i metalu półmat, opakowanie 2,5 l, ilość warstw 1-2, czas pełnego wyschnięcia 4-6 h, sposób rozcieńczania woda, wydajność 10-14 m2/l., dopuszczalne zawartośći LZO 130 g/l, zawartość LZO w produkcjie 129 g/l, bezzapachowa, szybkoschnąca | szt. | 25
19. | Wysokoelastyczna zaprawa klejąca wzmocniona włoknami do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i na zewnątrz typu CM17 Super Flexible opakowanie 25 kg. Zużycie: 1,5-3,7 kg/m2, spoinowanie: po 24 godz., rozmiary płytek: 10-100cm. Przyczepność i elastyczność S1 | szt. | 22
20. | Preparat typu Gerda do konserwacji i zabezpieczenia przed korozją do zamków i wkładek op. 25 ml. | szt. | 20
21. | Środek grzybobójczy pleśniobójczy opakowanie spray 0,5 litr | szt. | 25
22. | Farba akrylowa biała na zacieki-plamy do ścian i sufitów, op. 1 litr, wydajność 9 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, czas pełnego wyschnięcia 4 h, czas schnięcia w dotyku 2 h, sposób rozcieńczenia : rozcienczlnik | szt. | 37
23. | Szpachlówka akrylowa budowlana STUCCOLINI 0,4 kg , masa szpachlowa akrylowa do wyrównywania powierzchni chropowatych wewnątrz i na zewnątrz.wydajność ok. 0,3-0,5 kg/m2. Grubość warstwy:1-3mm. | szt. | 6
24. | Gips szpachlowy typu CEKOL GS-100 op. 20kg. . Zastosowanie: uzupełnianie ubytków i pęknięć w podłożach mineralnych; szpachlowanie i wyrównanie ścian i sufitów wewnątrz budynków. Właściwości: bardzo dobra przyczepność do podłoża, grubość warstwy 1-10mm. Zużycie ok. 1,5 kg na 1m2 przy grubości warstwy 1mm. Temperatura wykon. prac +5st.C do 25st. C. | szt. | 15
25. | Tynk gipsowy ręczny 25 kg. Parametry techniczne i użytkowe: Wydajność 13 kg/m2/15mm Ilość warstw 1 Powierzchnia aplikacji szorstkie podłoża, tynki podkładowe i beton Czas schnięcia 14 dni przy grubości 10 mm Grubość warstwy do 50 mm | szt. | 16
26. | Profil stalowy zamknięty 40x40x3 mm Z/G Podstawowe parametry: długość odcinków - 6 metrów , Gatunek stali: S235JR Wymiary [mm]: 40x40x3 | szt. | 8
27. | Profil stalowy zamknięty 50x50x3 mm Z/G Podstawowe parametry: długość odcinków - 6 metrów , Gatunek stali: S235JR Wymiary [mm]: 50x50x3 | szt. | 2
28. | Emalia akrylowa czarna matowa do drewna i metalu opakowanie 0,5 l, ilość warstw 1-2, czas schnięcia 2-4 h, sposób rozcieńczania woda, wydajność do 12 m2/l., dopuszczalne zawartośći LZO 130 g/l, zawartość LZO w produkcjie 129 g/l, bezzapachowa, szybkoschnąca. | szt. | 12
29. | Farba chlorokauczukowa biała połysk opakowanie 0,9 l, przyczepność powłki nie niej niż 2 stopnie, elastyczność powłoki co najmniej 3 mm, wytrzymuje działanie temperatur do +50°C, gęstośc do 1,2 g/cm³, schnięcie dla pojedynczej powłoki o grubości 30-40 µm w temperaturze ok. + 20°C i wilgotności względnej ok. 50%: do schnięcia powierzchniowego 4 godz., do schnięcia powłoki 18 godz. /stopień 3/, limit zawartości LZO /kat. A/i/ 500g/l, zawiera maksymalnie 499g/l LZO, dwie warstwy,wydajność do 8 m² przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej powierzchni dla powłoki o grubości 30-40µm. | szt. | 76
30. | Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno , worki 25 kg, jednorodna, urabialna, barwy czarnej, wszystkie ziarna kruszywa otoczone lepiszczem, maksymalny wymiar ziarna do 8mm, kruszywo grube 2/8 dolomit. | szt. | 20
31. | WD-40 preparat wielofunkcyjny 250ml aplikator Pojemność:250ml Właściwości smarujące, czyszczące i ochronne. | szt. | 22
32. | Lakierobejca kolor mahoń 0,75 l. Parametry techniczne i użytkowe: obszary zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, Wydajność 20 - 25 m2/l, Maksymalna wydajność z opakowania 6,25 m2, Metoda aplikacji pędzel, Ilość warstw 2 - 3, Sposób rozcieńczania rozcieńczalnik, Czas schnięcia kolejna warstwa: po 24 h; całkowity: 72 h Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO 400 g/l Zawartość LZO w produkcie 399 g/l, , Kolor producenta mahoń, skala połysku półpołysk | szt. | 3
33. | Lakierobejca kolor sosna 0,75 l Parametry techniczne i użytkowe: obszary zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, Wydajność 20 - 25 m2/l, Maksymalna wydajność z opakowania 6,25 m2, Metoda aplikacji pędzel, Ilość warstw 2 - 3, Sposób rozcieńczania rozcieńczalnik, Czas schnięcia kolejna warstwa: po 24 h; całkowity: 72 h Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO 400 g/l Zawartość LZO w produkcie 399 g/l, kolor producenta sosna, skala połysku półpołysk | szt. | 3
34. | Lakierobejca kolor palisander 0,75 l Parametry techniczne i użytkowe: obszary zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, Wydajność 20 - 25 m2/l, Maksymalna wydajność z opakowania 6,25 m2, Metoda aplikacji pędzel, Ilość warstw 2 - 3, Sposób rozcieńczania rozcieńczalnik, Czas schnięcia kolejna warstwa: po 24 h; całkowity: 72 h Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO 400 g/l Zawartość LZO w produkcie 399 g/l, Kolor producenta palisander skala połysku półpołysk | szt. | 3
35. | Lakier szybkoschnący bezbarwny półmat 0,75 l Parametry techniczne i użytkowe, Zawartość LZO w produkcie maks. 80 g/l, Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO 130 g/l, Maksymalna wydajność z opakowania 15 m2, Zastosowanie lakieru do mebli i boazerii, Sposób rozcieńczania woda, Czas schnięcia dotykowy: po 20 minutach; druga, warstwa po 1 h; całkowity: po 24 h, Ilość warstw 2 - 3, Metoda aplikacji pędzel syntetyczny lub wałek do produktów akrylowych, Wydajność do 16m2/l, o parametarch nie gorszych jak Altax, Informacje dodatkowe do oszlifowanego (gładkiego) drewna, Nr referencyjny 50824-00-000075, Parametry fizyczne i wizualne, Kolor producenta bezbarwny, Stopień połysku półmat | szt. | 5
36. | Klej do drewna wodoodporny 250 g . Parametry techniczne i użytkowe: Czas pełnego wiązania 24 h Czas schnięcia otwartego max. 8 min (dotyczy temp. +20⁰C) Temperatura aplikacji nie niższa niż +7⁰C (dotyczy to również temperatury kleju oraz elementów klejonych) Metoda aplikacji aplikator dołączony do opakowania Wydajność 100 - 200 g/m2 Obszary zastosowania klejenie montażowe wewnątrz i na zewnątrz, np. okna, drzwi, parapety, klejenie mebli kuchennych, łazienkowych oraz różnych gatunków drewna, klejenie spoinowe i powierzchniowe Baza dyspersja polioctanu winylu Kolor producenta biały, po utwardzeniu bezbarwny | szt. | 6
37. | Klej poxipol przezroczysty 70 ml. Klej o charakterystyce spoiwa metalicznego., kolor bezbarwny, przeznaczenie metal, szkło, guma, drewno, cement, czas schnięcia 10 min. | szt. | 10
38. | Benzyna ekstrakcyjna 0,5 l | szt. | 20
39. | Rozpuszczalnik nitro w op. 0,5 l | szt. | 15
40. | Aceton- benzyna niskokaloryczna w op. 0,5 l | szt. | 15
41. | Preparat wielofunkcyjny WD-40 100 ml | szt. | 10
42. | Smar silikonowy WD-40 specjalny 400 ml, Informacje dodatkowe odporny na działanie temperatur od -35°C do +200°C, doskonale sprawdza się w warunkach wysokiego ciśnienia, zapewnia doskonałe smarowanie, system Smart Straw pozwala na elastyczne ustawianie szerokiego lub precyzyjnego strumienia . | szt. | 22
43. | Uniwersalny koncentrat pigmentowy (czarny) Poj. opak.100ml | szt. | 2
44. | Silikon dekarski poj. 280 ml, specjalistyczny uszczelniacz dekarskido dachów , rynien | szt. | 15
45. | Biała gładż szpachlowa op. 5kg start+finisz, grubość warstwy od 1 do 10 mm, sucha mieszanka, wydajność około 1,5kg/m2/mm. Temperatura wykonywania prac: +5st.C do +25st.C., wytrzymałość na zginanie:min. 2 N/mm2,wytrzymałość na zginanie min. 4 N/mm2, reakcja na ogień: A1 | szt. | 10
46. | Gotowa zaprawa tynkarska worki 25 kg . Główne właściwości: wysoka plastyczność, tynkowanie ręczne lub maszynowe. Zastosowanie: tynkowanie ścian i sufitów. Grubość warstwy: 6mm-30mm. Zużycie: ok. 19kg na 1m2. Temperatura stosowania: od +5st.C do +30st. C. | szt. | 30
47. | Farba do metalu Hammerite 2,5l szary półmat , wydajność: 8-10m2/l , czas schnięcia 2h, druga warstwa po 6h | szt. | 2
48. | Smar techniczny towot 0,5 l | szt. | 5
49. | Taśma dekarska uszczelniająca wzmocniona koloru antracyt. Szerokość 15cm; długość 10m. Samowulkanizująca, odporna na zmienne warunki atmosferyczne, wodę i UV. | szt. | 25
50. | Panele plexi 150x65cm . gr. 6mm przezroczysta | szt. | 30
51. | Płyta gipsowa wodoodporna 2600x1200x12,5 H2/GKBi | szt. | 15
52. | Folia zewnętrzna transparętna przeciwsłoneczna o szer. 150cm (+ - 2cm). Przepuszczalność promieni UV: <1%; Przepuszczalność światła widzialnego: 93%; Redukcja energii słonecznej TSER : 45%; Redukcja energii słonecznej TSER 2: 48%; Współczynnik słoneczny: Refleks Refleks - 10% Absorpcja - 46% Transmisja - 44% Redukcja rażenia słonecznego: 13%; Współczynnik g: 0,55; Współczynnik u: 5,08; Współczynnik zacienienia: 0,6; Rodzaj instalacji: Aplikacja zewnętrzna; Szerokość rolki: 152 cm; PET / PCV kompozycja: PET; Grubość: 60 µ; Kolor: HIGHLYNEUTRAL. | mb | 100
Razem: |  |  |  |  | 0 | X | 0 | X
Termin realizacji dostawy przedmiotu umowy, licząc od daty podpisania umowy przez Zamawiajacego.: ….. dni kalendarzowych.
ZAMAWIAJĄCY informuje, że minimalny termin realizacji dostawy przedmiotu umowy licząc od dnia podpisania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO nie może być krótszy niż 5 dni kalendarzowych i dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. W sytuacji, gdy WYKONAWCA nie wskaże w ofercie terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy licząc od dnia podpisania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO, oferta taka zostanie uznana za ofertę z maksymalnym dopuszczalnym terminem realizacji dostawy przedmiotu umowy licząc od dnia podpisania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. W sytuacji, gdy WYKONAWCA wskaże w ofercie termin dostawy krótszy niż 5 dni kalendarzowych lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, ZAMAWIAJĄCY uzna ofertę z maksymalnym, dopuszczalnym terminem realizacji dostawy przedmiotu umowy licząc od dnia podpisania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO.
Uwaga! Celem identyfikacji i konkretyzacji oferowanego przedmiotu zamówienia WYKONAWCA zobowiązany jest wskazać: producenta, pełną nazwę handlową produktu, oznaczenie/ kod produktu oferowanego przedmiotu zamówienia, które w sposób jednoznaczny pozwolą na identyfikację przedmiotu zamówienia.
| Uwaga! Specyfikacje asortymentowo - cenową należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym | [6 empty] | ………………………………………………………………….. Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania wykonawcy zgodnie z upoważnieniem