Dział Zamówień Publicznych                                            Grodzisk Mazowiecki, 15.04.2025 r.

SPS-DZP.270/20/2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych.

(Nr sprawy SPSSZ/20/D/25)

Zamawiający, przekazuje treść zapytań/wniosków do treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego i udziela odpowiedzi.

1. W przypadku gdy ilość podano w kg, litrach, litrach roztworu roboczego lub sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Umożliwi to porównanie ofert. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści gąbkę z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonaną z włókna poliestrowego, o wymiarach 12 x 20 x 0,5 cm i gramaturze 100 g/m2? Jest to standardowy rozmiar i gramatura gąbki powszechnie stosowana w polskich szpitalach. Taka wielkość myjki zapewnia komfort mycia i zawiera wystarczającą ilość środka myjącego, który wystarcza na umycie 1 dorosłej osoby. Opakowanie jednostkowe 24 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Z obrazkową instrukcją użytkowania oraz hypoalergicznym żelem i oznakowaniem na opakowaniu:

- pH 5,5

- testowane dermatologicznie

- skład

Normy europejskie nie stawiają wymogu, aby na opakowaniu musiała być zamieszczona informacja o hypoalergiczności żelu i pisemna instrukcja obsługi, jeżeli wystarczająca jest w postaci obrazkowej.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści piankę z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonaną z poliuretanu, o wymiarach 12 x 20 x 0,9 cm, o gramaturze 150 g/m2. W opakowaniu pojedynczym 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Z obrazkową instrukcją użytkowania oraz z hypoalergicznym żelem i oznakowaniem na opakowaniu:

- pH 5,5

- testowane dermatologicznie

Normy europejskie nie stawiają wymogu, aby na opakowaniu musiała być zamieszczona informacja o hypoalergiczności żelu i pisemna instrukcja obsługi, jeżeli wystarczająca jest w postaci obrazkowej.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 9, pozycja 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez żel osobnego raportu

bezpieczeństwa i badań aplikacyjnych na min. 30 osobach. Uzasadnienie:

- środek myjący (np. w postaci żelu) jest tylko jednym ze składników gotowego produktu jakim jest gąbka (myjka) do mycia. Przebadanie tylko środka myjącego nie gwarantuje bezpieczeństwa ostatecznego produktu, w którego skład wchodzi w większości np. użyty materiał, którym myje się bezpośrednio skórę pacjenta. Ważne są też elementy takie jak: warunki produkcji, dostosowanie produkcji do obowiązujących regulacji prawnych w zakresie produktów kosmetycznych (np. ISO producenta), przestrzeganie warunków higieny itp. Proszę zauważyć, że raport bezpieczeństwa samego żelu (a takie wymaganie Państwo

zapisali) nie określa, że został on zastosowany właśnie w tym konkretnym rodzaju myjek! Ten wymóg ma sens jedynie wtedy, gdybyście Państwo kupowali sam żel! Jak rozumiemy, procedura przetargowa dotyczy gotowego produktu w postaci myjki (gąbki) ze środkiem myjącym. W tej sytuacji jedynie wszechstronne badania gotowego produktu (czyli myjki ze środkiem myjącym), które są wymagane aby uzyskać wpis do CPNP, dają Zamawiającemu gwarancję bezpieczeństwa oraz, że kupuje produkt wszechstronnie przebadany i wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dla tegoż produktu kosmetycznego w jego wersji ostatecznej (gotowej do stosowania). Podsumowując, badanie bezpieczeństwa żelu (o którym nawet nie ma pewności, że występuje w oferowanym, gotowym produkcje) nie stanowi żadnej przesłanki merytorycznej.

Odpowiedź: Tak, odstępujemy.

Pakiet nr 5 – Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni i aparatów

1.Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 Velox Foam Extra  Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). pH 10,3-11,3 Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego.
Produkt zarejestrowany również jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywna opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min.  Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. op. 1 l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

2.Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji  2  Velox Top AF  Preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz trudno dostępnych powierzchni, a także powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie zawierający aldehydów i fenoli. Skład: propan-2-ol - 40g, alkohol etylowy - 20g, (60g alkoholu/100g), aminy, QAV. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc, V (HBV, HIV, HCV, , Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) do 30 s., Adeno do 1 min. pH 7,25-8,75; Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Produkt biobójczy i wyrób medyczny. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

3.Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji  4  Velox Duo Wipes  Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych.  Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans, C. auris), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm2.. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.  Opakowanie: puszka 100 szt.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

4.Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji  5 Velox Wipes NA  Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni.  Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt..,gramatura 23 g/m2
Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu.

Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

5.Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji  6  produktu Quatrodes Extra   Koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywna opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, prątki (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885.
Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Op. kanister 5 l.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

6.Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji  7 Mediclean 110 Preparat w kolorze zielonym i zapachu owocowo-migdałowym (owoce leśne), przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych.  Polecany do mycia ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, pozostawia na powierzchni warstwę ochronną. Chroni i konserwuje myte powierzchnie. Wymagane właściwości antystatyczne. Zawiera emulsję woskową o właściwościach antypoślizgowych. Może być stosowany przy równoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt posiada opinię CZD lub równoważną, potwierdzającą możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych. Dozowanie: 0,25 - 2,0%.  Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylowane 1 - <2,5 %; Octan etylu <1 %; Octan izopentylu <1 %;.  Gęstość 20°C: 1000-1010 kg/m3. pH 6,5 - 8,5.  Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Kanister  1l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

7.Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji  8  Velodes Soap  Emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Op. 500 ml.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 11 – Stomatologia

1.Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji  1 preparatu Viruton Bohr Gotowy preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz pozostałych inwazyjnych wyrobów medycznych. Zalecany do dezynfekcji: wierteł, frezów kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawierający inhibitor korozji chroniący instrumenty ze stali i stopów metali. Posiadający bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Do stosowania poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej. Skład:  czwartorzędowe związki amonowe, inhibitory korozji. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), prątki (M. terrae, M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, SARS-Cov-2, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola, Adeno, Polio) w 15 min. w warunkach brudnych, w fazie 2.2 dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 1l  Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

2.Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 preparatu Quatrodes Unit NF Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu i misek unitu stomatologicznego. Zapobiegający powstawaniu biofilmu, z możliwością stosowania do wanien z hydromasażem. Preparat niepieinący - ważne w dezynfekcji systemów zamkniętych. Bez aldehydów i fenoli. Spektrum działania: B (MRSA), F (C.albicans), V (HBV, HCV, HIV, HSV, wirus grypy) w czasie 15 min, w stężeniu 2%, Tbc

(. tuberculosis) w 4% w 60 minut.  Opakowanie 1 l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 12 –  Preparaty do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów

1.Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji  1 produktu Viruton Extra Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie(w tym MRSA), grzyby (C.albicans i A. brasiliensis), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 5 l.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

2.Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji  2  produktu Viruton Extra Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie(w tym MRSA), grzyby (C.albicans i A. brasiliensis), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 5 l.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

3.Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji  5  produktu Viruton Pre Preparat gotowy do użycia, przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem deyznfekcji i sterylizacji. Skład 100 g: 0,15 g N(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina; 0,14 g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Środek zawierający inhibitory korozji. Szeroka tolerancja materiałowa. Możliwość użycia do instrumentów ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy. Chroni przed zasychaniem zabrudzeń organicznych, działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Czas moczenia narzędzi do 48 godz., preparat szybki w użyciu - 15 min. w warunkach brudnych w fazie 2.2. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy osłonkowe (w tym HIV, HBV, HCV), V(adeno, polio), czas działania 15 minut. Środek przebadany zgodnie z wytycznymi norm europejskich z obszaru medycznego: B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN14348, EN 14563), V (EN 14476). Opakowanie 1l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 13 – Preparat do usuwania zabrudzeń

1.Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji  1 preparatu Mediclean 250 Preparat przeznaczony do usuwania śladów po naklejkach, taśmach klejących, gumach, pisakach. Polecany na wszystkie powierzchnie. Skład: Alkohol, C9-11, etoksylowany (6 EO) 10-<25%; 2-aminoetanol 1-<2,5%; N,N-dimethyl dec-9-enamide 1 - <2.5 %. Gęstość: 990 - 1010 kg/m³; pH 10 - 12. Opakowanie 500 ml ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakietu nr 6

1.Czy Zamawiający dopuści alternatywny preparat na bazie kwasu podchlorawego, który dla dezynfekcji pomieszczeń większych niż 50 m3 wymaga zastosowania 2 zamgławiaczy Nocospray, a dla pomieszczeń powyżej 100 m3 wymaga zastosowania 3 zamgławiaczy Nocospray? Dezynfekcja jednym zagławiaczem Nocospray dla pomieszczeń powyżej 50m3 będzie nieskuteczna ponieważ oferowany preparat nie uzyska wymaganej dawki w przeliczeniu na 1 m3  - tj. 20 ml/m3.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

2.Czy Zamawiający dopuszczając alternatywny preparat na bazie kwasu podchlorawego, który nie posiada potwierdzenia kompatybilności z urządzeniem Nocospray i deklaracji bezpieczeństwa dla wyposażenia elektronicznego będącego w dezynfekowanych pomieszczeniach, wystawionych przez producenta urządzenia Nocospray weźmie odpowiedzialność w przypadku gdy dojdzie do awarii sprzętu, porażenia elektrycznego czy korozji wyposażenia?

Odpowiedź: NIE.

3.Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt posiadał termin ważności min. 24 miesięcy od daty produkcji?

Odpowiedź: Zgodnie z formularzem ofertowym zaoferowany produkt będzie posiadał termin ważności minimum 6 miesięcy liczony od dnia dostawy.

Pakiet 1 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania multienzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów zapewniający doskonałe właściwości myjące na bazie 4 enzymów (amylaza, proteaza, lipaza, celulaza) czwartorzędowych związków amoniowych, niejonowych środków powierzchniowo czynnych oraz inhibitorów korozji. Zawiera enzymy o wysokiej czystości, które powodują natychmiastowe rozpuszczenie tłuszczów, skrobi, białek i innych materiałów zgromadzonych w trudno dostępnych miejscach. Redukuje biofilm bakteryjny. Opakowanie a 2 l z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 1 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparat do mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu na bazie kwasu nadoctowego. Preparat gotowy do użycia Wysoka skuteczność zarodnikobójcza, prątkobójcza (M. terrae), bakteriobójcza, grzybobójcza i sporobójcza już w 5 min. Preparat kompatybilny z wyrobami medycznymi tj endoskopy. Roztwór roboczy stabilny do 28 dni (kontrola aktywności dedykowanymi paskami, wysoka tolerancja materiałowa, nie uszkadza dezynfekowanych wyrobów. 1 op=5 litrów.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 1 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania paski do pomiaru efektywności i minimalnej zalecanej koncentracji kwasu nadoctowego 1 op.= 14 szt. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 12 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparat enzymatyczny do mycia narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów giętkich. na bazie 4 enzymów (amylaza, proteaza, lipaza, celulaza) czwartorzędowych związków amoniowych, niejonowych środków powierzchniowo czynnych oraz inhibitorów korozji, pH 8-9. Z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych. Stężenie roztworu roboczego od 0,5%. Wyrób medyczny kl. I. Opakowanie 5L.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pakiet 12 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Płynny, w koncentracie. Skład: enzymy (amylaza, proteaza, lipaza), Chlorek didecylodimetyloamoniowy,N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3-diamina, BAC. Inhibitory korozji. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B(EN 14561), F(EN 14562 V(Polio, Adeno, Noro, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Wyrób medyczny. Opakowanie 5L.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 12 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania płynny preparat przeznaczony do manualnej oraz półautomatycznej dezynfekcji wysokie stopnia endoskopów giętkich oraz narzędzi termolabilnych. Skład: kwas nadoctowy powstający z acetylokaprolaktamu. Czas aktywacji 10 min. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, QAC, amin oraz ich pochodnych. Możliwość wielokrotnego stosowania przez 28 dni. Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami. Zawierający w składzie kwas nadoctowy. Spektrum działania: B (EN 14561 – 5min.), F (C. Albicans, A. Niger EN 14562 – 5 min.), Tbc (M. terrae EN 14563 – 5min.), V (EN 14476 - 5 min.), S (EN 17126 – 5min.). Wyrób medyczny. Opakowanie 5L.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 12 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania paski testowe do preparatu z poz. 3. Konfekcjonowanych w opakowaniach a 14 szt. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 12 poz. 5 pyt. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparat w formie piany do wstępnego mycia oraz zwilżania narzędzi i wyrobów medycznych. Gotowa do użycia. Skutecznie zapobiega wysychaniu materiału biologicznego. Na bazie 4 enzymów oraz inhibitorów korozji. Redukuje biofilm bakteryjny). Wyrób medyczny kl. I. Opakowanie a 1 l z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 12 poz. 5 pyt. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparat w formie piany do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi. Gotowa do użycia. Skutecznie zapobiega wysychaniu materiału biologicznego. Na bazie QAV i amin. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia). Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie a 1 l z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

- Pytania do pakietu nr 6 – Preparat do dezynfekcji dróg powietrznych.

1.Czy Zamawiający dopuści  roztwór wodny gotowy do użycia  przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, na bazie nadtlenku wodoru (7,9%) i kwasu askorbinowego.

Produkt posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważne przez cały okres obowiązywania umowy. W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym potwierdzenie możliwości  stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY, z którym wykazuje działanie bójcze w kierunku B, V, F, S, Tbc. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze min. 140 m3 z zastosowaniem jednego urządzenia. W rejestracji biobójczej potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach, klinikach i w miejscach w których wytwarzana jest żywność. Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie. Na butelce preparatu jest  nadrukowana podziałka wyrażona w mililitrach w celu łatwej weryfikacji ilości zużytego oraz pozostałego preparatu. Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

2.Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray?

Odpowiedź: Nie wymagamy, w przypadku zaoferowania produktu równoważnego zamawiający wymaga oświadczenie producenta lub dystrybutora preparatu o kompatybilności z urządzeniem.

Pytania do pakietu nr 10 – Mycie basenów.

1.Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta posiadanego przez Zamawiającego urządzenia?

Odpowiedź: Nie, w przypadku zaoferowania produktu równoważnego zamawiający wymaga oświadczenie producenta lub dystrybutora preparatu o kompatybilności z urządzeniem.

Pakiet nr 3:

W związku z występującymi pojemnościami opakowań 20L w pozycji 1 i 4 czy Zamawiający wymaga zainstalowania i serwisowania Centralnego Systemu dozowania, przystosowanego do dozowania środków z kanistrów o pojemności 20-30L, nie ingerującego w pracujące myjnie dezynfektory oraz sygnalizującego zaburzenia pracy pomp oraz brak środków chemii procesowej? Wykonawca nie pobierze jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z instalacją i serwisowanie systemu przez cały okres obowiązującej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1:

1.Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści multienzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów zapewniający doskonałe właściwości myjące na bazie anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych? Produkt zawiera enzymy o wysokiej czystości, które powodują natychmiastowe rozpuszczenie tłuszczów, skrobi, białek i innych materiałów zgromadzonych w trudno dostępnych miejscach. Środek posiada właściwości bakteriostatyczne; 1 op=1 litr.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

2.Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści preparat do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu na podstawie kwasu nadoctowego, zgodny z obowiązującymi normami wg 14885? Preparat gotowy do użycia. Wysoka skuteczność zarodnikobójcza, prątkobójcza, bakteriobójcza, grzybobójcza i sporobójcza już po 5 min. Preparat kompatybilny z wyrobami medycznymi tj. endoskopy. Roztwór roboczy stabilny do 15 dni (kontrola aktywności dedykowanymi paskami), wysoka tolerancja materiałowa, nie  uszkadza dezynfekowanych wyrobów 1 op=5 litrów.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pakiet nr 12:

1.Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści preparat o pH 8-9, stężeniu 0,3-1%, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

2.Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści preparat oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz związków chelatujących, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

3Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia płynny preparat przeznaczony do manualnej oraz półautomatycznej dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów giętkich oraz narzędzi termolabilnych; Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, QAC, amin oraz ich pochodnych; Nie wymagający czasu aktywacji; Możliwość wielokrotnego użycia przez 50 cykli lub 15 dni; Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami; Zawierający w składzie kwas nadoctowy; Spektrum działania: B – EN 14561, F (C. albicans, A. nigger) – EN 14562, Tbc (M.terrae i M. avium) – EN 14563, V (Noro, Adeno, Polio) – EN 14476, S (Bacillus subtilis i B. cereus, C.difficile R027) – EN 17126 do 5 min. Wyrób medyczny kl. IIb. 1 opakowanie – 5 litrów?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

4.Poz. 4: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

5.Poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu myjącego na bazie 
3 enzymów (proteaza, amylaza i lipaza) i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, gdyż przede wszystkim właściwe i równomierne nawilżenie doskonale myjącym preparatem zapewni skuteczną dezynfekcję na kolejnym etapie obróbki wyrobów medycznych, pH 6,5-7,5; wyrób medyczny kl. I, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Dotyczy części nr 6

Proszę o dopuszczenie środka: SANOSIL S010 MEDICAL  roztwór wodny, gotowy do użycia na bazie dwóch substancji aktywnych tj. 6% nadtlenku wodoru i 0,005% srebra w opakowaniach 1-litrowych, na butelce skala w ml. Produkt posiada ważne pozwolenie na obrót przez cały okres trwania umowy, wykazuje spektrum działania wobec B,V,F,S,Tbc, środek i opakowanie kompatybilne z urządzeniem wymienionym z nazwy przez zamawiającego tj. Nocospray, środek osiąga pełne spektrum w  najkrótszym możliwym do osiągnięcia czasie 90 minut (jeden zabieg), co zostało potwierdzone raportami z badań wykonanymi zgodnie z normą EN 17-272. W pozwoleniu na obrót wpisane i dopuszczone do stosowania w obszarze medycznym, do wszystkich typów powierzchni, w tym do kontaktu z  żywnością.. Nie powodujący korozji, nie pozostawiający śladów na powierzchniach po procesie. Okres przydatności 2 lata Środek bezzapachowy, nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny  w 99,9%, nie pozostawia śladów osadu na powierzchni. Bardzo istotne jest, że oprócz nadtlenku wodoru, druga substancja czynna tj. srebro powoduje, że działanie dezynfekujące środka jest kilkakrotnie wzmacniane katalitycznie. Proces ten może zwiększyć skuteczność dezynfekcji nawet o 800%. Srebro pozostające na powierzchni po rozkładzie nadtlenku wodoru hamuje namnażanie się patogenów aż do 72 godzin, zatem bardzo ważne jest aby ilość srebra była proporcjonalna do zawartości procentowej nadtlenku wodoru i nie była zbyt niska, w celu osiągnięcia maksymalnej ochrony przed ponownym skażeniem patogenami i aby srebro nie pełniło tylko roli stabilizatora nadtlenku wodoru, ale przede wszystkim czynnika dezynfekującego. Proponowany środek Proponowany środek do dezynfekcji spełnia wymagania do stosowania w obszarze medycznym oraz jest używany od wielu lat w wielu szpitalach bez zastrzeżeń. Firma produkująca proponowany środek jest na rynku od prawie 50 lat w Europie i na świecie, jest prekursorem w produkcji środków opartych na nadtlenku wodoru i srebra, posiada ważny patent na środki oparte na formule nadtlenku wodoru i srebra służące do dezynfekcji wszystkich typów powierzchni.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Dotyczy części nr części nr 6

Proszę o dopuszczenie oświadczenia o kompatybilności środka do dezynfekcji  równoważnego z urządzeniem zamieszczonym w formularzu cenowym przez Zamawiającego wydanego przez producenta/dystrybutora oferowanych środków równoważnych, w myśl ustawy o zamówieniach publicznych, zgodnie z art. 16. Pkt 1 PZP, art. 99 ust. 1 i ust. 4, art. 106, ust. 1 oraz 2 oraz 3 PZP, oraz art. 44 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, oraz powołując się na Europejskie Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/176z4 z dnia 12 września 2023 r. na mocy którego udzielono pozwolenia unijnego o numerze EU-0029752-0000 na udostępnianie na rynku europejskim i stosowania na nim rodziny produktów biobójczych zgodnie z charakterystyką produktu biobójczego określoną w załączniku do przedmiotowego Rozporządzenia Wykonawczego 2023/1764 (dalej również jako „Załącznik”). Zgodnie z przedmiotowym pozwoleniem w pkt 5.2. tegoż załącznika zatytułowanego jako: „Risk mitigation measures” w ostatnim akapicie wskazano, że „… bezpośrednio używany w urządzeniu do zamgławiania (takiego jak Nocospray, Bio-sanitizer, Sanofog, Nocomax lub Nocomax Easy)”. Tym samym w pkt 5.2. załącznika wymieniony zostały katalog różnych zamgławiaczy z oferowanym środkiem, wobec czego kompatybilne są wszystkie środki na bazie nadtlenku wodoru.  Zatem nie istnieje wymóg, aby środek oferowany posiadał potwierdzenie kompatybilności wydane przez producenta urządzenia. Biorąc pod uwagę powyższe nie ma regulacji, która wprowadzałaby wymóg kompatybilności dla jednego urządzenia.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Zamawiający  modyfikuje treść SWZ w załączniku nr 3 w Pakiecie 5 w poz. 3 i poz. 4

| Pakiet 5 | Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni i aparatów |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | J. m. | zamawiana ilość |
| 1 | Pianka do dezynfekcji powierzchni w opakowaniu ze spryskiwaczem generujacym pianę. Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG - wymagane dopuszczenie producenta głowic). Bez zawartości alkoholu, pochodnych amin oraz aldehydów. Na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych związków amoniowych (min. 3). pH 6-8. Możliwość aplikacji w postaci piany. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B, F (Candida albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M.Terrae – EN 14348 lub norma równoważna) do 15 min. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie 1L. | op. | 70 |
| 2 | Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości max. 60g/100g płynu. Z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Bez dodatkowych substancji aktywnych (aldehydy, związki amoniowe itp.). Bezbarwny. pH 6-8. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B - EN 13727 lub norma równoważna , MRSA, F (Candida albicans) - EN 13624 lub norma równoważna , Tbc (M.Terrae) - EN 14348 lub norma równoważna , V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie 1L ze spryskiwaczem. | op. | 120 |
| 3 | Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym, przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Zawierające kwas nadoctowy (niewymagający aktywacji) lub nadtlenek wodoru. Nie zawierający w składzie pochodnych amin, AQC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Wykazujący między innymi dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania B(EN13727 lub norma równoważna) , F(Candida albicanys) – EN 13624 lub norma równoważna , Tbc (M.terrae) – EN 14348 lub norma równoważna , V(Adeno, Polio) – EN 14476 lub norma równoważna , S(C. difficile) – EN 13704 lub norma równoważna do 15 min. Chusteczki o wymiarach minimum 20x30 cm. Wyrób medyczny klasy IIB. Opakowanie 50szt. | op. | 8 000 |
| 4 | Gotowe do użycia chusteczki z włókniny poliestrowej, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych i wrażliwych na działanie alkoholu (np. monitory wyrobów medycznych, ekrany dotykowe). Nie zawierające w składzie aldehydów, związków utleniających. Nasączone płynem zawierające min. 2 alkohole alifatyczne (max. 30g/100g). Chusteczki o wymiarach min. 20 x 20 cm. Wykazujące min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum: B, Tbc (M.Terrae), F (Candida Albicans), V (Vaccinia, BVDV, Rota, Noro) w czasie do 5 min., możliwość rozszerzenie spektrum o wirus Adeno w dłuższym czasie (do 15min). Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych oraz użytkowania bez rękawic ochornnych (przebadane dermatologicznie). Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie 100szt. | op. | 10 000 |
| 5 | Gotowy do użycia, bezbarwny preparat w postaci chusteczek, przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG - wymagane dopuszczenie producenta głowic). Bez zawartości alkoholu, pochodnych amin oraz aldehydów. Na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych związków amoniowych (min. 3). pH 6-8. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych (w tym do dezynfekcji inkubatorów). Spektrum działania: B, F (Candida albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M.Terrae – EN 14348 lub norma równoważna) do 15 min. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie 200 szt. | op. | 500 |
| 6 | Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych (w tym do inkubatorów). Zawierający w składzie synergistyczną kombinację QAC, pochodnych alkiloamin, alkoholu alifatycznego oraz związków powierzchniowo czynnych. Bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B (EN 13727 lub norma równoważna), F (Candida albicans) - EN 13624 lub norma równoważna , V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut. Stężenie 0,5%. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Rota, Polyoma SV40, Noro, Adeno w wyższym stężeniu i dłuższym czasie. Wyrób medyczny kl IIa. Opakowanie 5L | szt. | 4 |
| 7 | Uniwersalny preparat do mycia podłóg o przyjemnym zapachu, usuwający zschniety brud oraz tłuszcz, kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z Poz. 2., nie pozostawiający smug, nabłyszczający powierzchnię. Opakowanie 2L. | op. | 20 |
| 8 | Balsam regeneracyjny do rąk i ciała typu olej w wodzie, na bazie białego oleju z dodatkiem gliceryny, oliwy z oliwek i panthenolu bez zawartości barwników i składników alergizujących, nie pozostawiający tłustej powłoki. Kosmetyk. Opakowanie 500ml z pompką. | op. | 300 |

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 3, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, oraz terminu związania ofertą, które obecnie ustala się na:

- Termin składania ofert: 23 kwietnia 2025 r., godz. 10:00

- Termin otwarcia ofert: 23 kwietnia 2025 r., godz. 10:05

- Termin związania ofertą: do dnia 22 maja 2025 r.

……………………