**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Materiały elektryczne

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla Zakładu Karnego w Kamińsku materiałów elektrycznych (przewód 3x1,5; przewód 3x2,5; wyłączniki nadprądowe B16, B10; zaciski wago, dzwonki, tulejki)

1. **Opis i parametry przedmiotów:**
	1. Przewód instalacyjny płaski YDYp 450/750 V 3x2,5 mm2 – 400 mb
	2. Przewód instalacyjny płaski YDYp 450/750 V 3x1,5 mm2 – 400 mb
	3. Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 B10 1p – 20 szt.
	4. Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 B16 1p – 50 szt.
	5. Szybkozłączka Wago 4x0,5-2,5mm2 – 500 szt.
	6. Dzwonek elektromechaniczny – 2 szt.

- montaż natynkowy

- napięcie zasilania 230 V AC

- stalowa czasza

* 1. Tulejki łączeniowe nieizolowane 2,5/20 miedziane – 500 szt.
1. **Dostawa**

Materiały elektryczne powinny być dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby Zakładu Karnego w Kamińsku, Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte 1, 11-220 Górowo Iławeckie.

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY**

* 1. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania i złożenia oferty.
1. Wykonawca winien opracować ofertę brutto dotyczącą przedmiotu zamówienia.
2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu oferty.