Opis prac w pomieszczeniu budynku głównego szpitala

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Budowa budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz z wyburzeniem istniejącego budynku technicznego w ramach zadania: Odtworzenie źródła wody pitnej dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego: | działka nr 141/27, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski |
| Nazwa i adres inwestora: | Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski |

BRANŻA ELEKTRYCZNA

| Autorzy opracowania: | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | mgr inż. Kazimierz Kubieniec | SLK/0468/ PWOE/04 | 09.04.2024 |  |
|  | Specjalność: elektrycza | Zakres opracowania: branża elektryczna |  |  |

# Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Obowiazujące normy i przepisy

- Ustalenia z inwestorem

# Lokalizacja

Przedmiotowe pomieszczenie znajduje się w budynku głównym szpitala w kondygnacji piwnicznej.  W pomieszczeniu tym na potrzeby zadania odtworzenia źródła wody ustawione będą uzdatniacze wody.

# Opis prac

# - Zabudowa instalacji elektrycznej pomieszczenia uzdaeniania wody.

# - Zabudowa ochrony przeciwporażeniowej.

# - Zabudowa połączeń wyrównawczych.

# - Zabudowa oświetlenia podstawowego oraz awaryjno/ewakuacyjnego.

# - Zabudowa sieci teleinformatycznej oraz kamery CCTV.

# - Częściowe odtworzenie linii zasilającej budynek pompowni

# Spis rysunków

Rys. nr E-01 Plan instalacji elektrycznej – piwnica szpital

Rys. nr E-02	Plan instalacji oświetleniowej –  piwnica szpitala.

Rys. nr E-03	Schemat ideowy tablicy  TBW  -  230/400 VAC

Rys. nr E-04	Plan zagospodarowania terenu.