## Część nr 8
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 8 - Akcesoria do kardiomonitorów firmy Philips
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (TAK - PODAĆ)* | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy** (TAK - PODAĆ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czujnik SpO2 dla dorosłych - klips na palec lub gumka wsuwana na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Fast - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Efficia CM150 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Czujnik SpO2 dla dzieci - klips na palec lub gumka wsuwana na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Fast - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Efficia CM150 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Czujnik SpO2 na ucho - klips na ucho - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Fast - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Efficia CM150 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Czujnik SpO2 dla noworodków - opaska dla noworodków - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Fast - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Efficia CM150 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Przewód pośredni SpO2 - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1m +/- 10 cm - technologia Fast - kompatybilny z czujnikami SpO2 oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Efficia CM150 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Czujnik SpO2 dla dorosłych - klips na palec lub gumka wsuwana na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Masimo - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor MX550 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Czujnik SpO2 dla dzieci - klips na palec lub gumka wsuwana na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Masimo - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor MX550 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Czujnik SpO2 na ucho - klips na ucho - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Masimo - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor MX550 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Czujnik SpO2 dla noworodków - opaska dla noworodków - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Masimo - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor MX550 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Przewód pośredni SpO2 - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1m +/- 10 cm - technologia Masimo - kompatybilny z czujnikami SpO2 oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor MX550 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Przewód powietrzny NIBP - 1-żyłowy - kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor MX550 oraz kardiomonitor Efficia CM150 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Przewód EKG - 3-odprowadzeniowy - wielorazowy - długość min. 1 m +/- 10 cm - kompatybilny z odprowadzeniami EKG oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor MX550 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Odprowadzenia EKG - 3-odprowadzeniowe - wielorazowe - typ klamra - kompatybilne z przewodem EKG oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor MX550 oraz kardiomonitor Efficia CM150 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Przewód pośredni do czujnika po do pomiaru metodą krwawą przetworników w technologii BD, złącze męskie 12-pinowe do gniazda w kardiomonitorze Philips MX550. - kompatybilne z przewodem EKG oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor MX550 oraz kardiomonitor Efficia CM150 | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRAWA OPCJI (30% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE PRAWO OPCJI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest podać parametry oferowanego przedmiotu zamówienia w kolumnie 10 ** Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 11