Dodatkowe wyjaśnienia do PFU – sprawa 2/2025/DZP/PN

- zasilanie szpitala rura fi 100 z zaworami odcinającymi pomiędzy mechaniczny filtr wody o przepustowości rury

- na zasilaniu założyć dla celów  p.poż zawór pierwszeństwa z zaworem elektromagnetycznym

- na przewodach hydrantowych  p.poż założyć zawory antyskażeniowe.

- wymienić przewody hydrantowe na rury stalowe. Dołożyć otulinę na rury.