**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Materiały hydrauliczne.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla Zakładu Karnego w Kamińsku materiałów hydraulicznych.

1. **Lista materiałów:**
   1. DIAMOND Kolano pex 16x1/2 GW wieszakowe zaprasowywane, typ szczęk U – 10 szt.
   2. DIAMOND Kolano pex 16x1/2 GW zaprasowywane, typ szczęk U – 20 szt.
   3. DIAMOND Kolano pex 16x1/2 GZ zaprasowywane, typ szczęk U – 10 szt.
   4. DIAMOND Kolano pex 16x16 zaprasowywane, typ szczęk U – 30 szt.
   5. DIAMOND Listwa montażowa do baterii z kolanami pex 16x1/2 GW, długość 150 mm, zaprasowywane, typ szczęk U – 30 szt.
   6. DIAMOND Złączka pex 16x1/2 GW obrotowa, śrubunek, zaprasowywana, typ szczęk U – 100 szt.
   7. Zawór napełniający do spłuczki 3/8” – 10 szt.
2. **Dostawa**

Materiały powinny być dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby Zakładu Karnego w Kamińsku, Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte 1, 11-220 Górowo Iławeckie.

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY**

* 1. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania i złożenia oferty.

1. Wykonawca winien opracować ofertę brutto dotyczącą przedmiotu zamówienia.
2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu oferty.