

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki 07.04.2025r.

**SPS – V.262.12.25**

**Wszyscy uczestnicy przetargu**

***Dotyczy postępowania na:*** **Dostawę materiałów opatrunkowych-36 pakietów**

***(Nr sprawy SPSSZ/11/D/25).***

**Zamawiający, przekazuje treść zapytań/wniosków do treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w ustawowym terminie i udziela odpowiedzi.**

**Pytanie 1**

**Dotyczy Pakietu nr 4, pozycje 1-5**

Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje wyrobów sterylizowanych parą wodną? Jeśli tak, to zwracamy się o dopuszczenie również wyrobów sterylizowanych tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza sterylizację parą wodną lub tlenkiem etylenu. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje zapis zawarty w załączniku nr 2 do SWZ w zakresie pakietu 4 w następujący sposób:**

Chirurgiczne jałowe, inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku – klasa IIa regugła 7; gramatura min. 23 g/mkw, opakowania torebka papierowa lub torebka papier – folia posiadajace piktogram wskazujący kierunek otwierania, zgodnie z normą PN-EN868 (lub równoważna); bezpiecznie zawijane brzegi tj. podwinięte do środka, bez lużnych nitek, składanie typu ES – dotyczy kompresów; tex – min. 15; sterylizowane parą wodną w procesie zwalidowanym zgodnie z normą PN-EN ISO 17655-1(lub równoważna) lub tlenkiem etylenu . Na etapie realizacji umowy, na żądanie Zamawiającego, oferent przedstawi aktualny raport walidacji procesu sterylizacji; gaza bielona metodą bezchlorową;

**Obowiązujący Załącznik nr 2 do SWZ stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 2**

**Dotyczy Pakietu nr 10, pozycje 13, 14:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w wersji nieprzylepnej, z racji tego, iż opatrunki te w rozmiarach 20cm x 30cm oraz 20cm x 40cm, dostępne są wyłączenie w wersji nieprzylepnej. Pozostałe parametry opatrunku pozostają bez zmian.

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 3**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, co będzie równoznaczne z realizacją przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury VAT (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym)?

Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

**Odpowiedź: TAK.**

**Pytanie 4**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodzi się na zmianę brzmienia § 3 ust. 3 projektu umowy poprzez wskazanie:

Zamawiający wymaga, aby towar wyszczególniony w zamówieniu jednostkowym dostarczony był zafakturowany na jednej fakturze dotyczącej tego zamówienia jednorazowego.

**Odpowiedź: Brzmienie zapisu pozostaje jak w SWZ.**

**Pytanie 5**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie drugie (**pytanie nr 4**), prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodzi się na zmianę brzmienia § 3 ust. 3 projektu umowy poprzez wskazanie, że Zamawiający wyraża zgodę na dostawę częściową w zamówienia złożonych z kilku pozycji, w wyjątkowym sytuacjach chwilowego braku któregoś z produktów w zamówieniu lub ilości.

**Odpowiedź : Brzmienie zapisu pozostaje jak w SWZ**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 22 w poz. od 1 do 7 wacików neurochirurgicznych o chłonności 8,46 krotnej wagi suchego wacika, wykonanych z bawełny ze znaczkiem Rtg w postaci nici, jałowe o rozmiarach:

poz. 1 – 1x1 cm

poz.2 – 7,5x1 cm

poz. 3 – 1,3 x 15,2 cm

poz.4 – 2 x2 cm

poz. 5 – 1,9 x15,2 cm

poz. 6 – 2x7 cm

poz. 7 – 2,5x15,2 cm?

**Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 22 w poz. od 1 do 7 wacików neurochirurgicznych o chłonności 8,46 krotnej wagi suchego wacika, wykonanych z bawełny ze znaczkiem Rtg w postaci nici, jałowe, o rozmiarach:

poz. 1 – 1x1 cm

poz.2 – 4x1 cm

poz. 3 – 1x 7,5 cm

poz.4 – 1,2x1,2 cm

poz. 5 – 1,2x7,5 cm

poz. 6 – 2x4 cm

poz. 7 – 2,5x7,5 cm?

**Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ**

**Pytanie 8**

Pakiet 28

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 28 wosku chirurgicznego wytwarzanego z mieszaniny wosku pszczelego (80%) i palmitynianu izopropylu (20%)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 9**

Pytanie do pakietu nr 22 *Pytanie dot.* ***Poz. 3***

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wacików w rozmiarach **10 mm x 90 mm** w miejsce wymaganych wymiarów 10 mm x 100 mm ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 10**

Pytanie do pakietu nr 22 *Pytanie dot.* ***Poz. 3***

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wacików w rozmiarach ½” (12,7 mm ) x 6” (152,4 mm ) w miejsce wymaganych wymiarów 10 mm x 100 mm ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 11**

Pytanie do pakietu nr 22 *Pytanie dot.* ***Poz. 5***

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wacików w rozmiarach **15 mm x 150 mm** w miejsce wymaganych wymiarów 15 mm x 100 mm lub w rozmiarze **15 mm x 75 mm**?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wacików w rozmiarze 15 mm x 150 mm.**

**Pytanie 12**

Pytanie do pakietu nr 22 *Pytanie dot.* ***Poz. 5***

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wacików w rozmiarach ¾’ (19,05 mm ) x 6” ( 152 mm ) w miejsce wymaganych wymiarów 15 mm x 100 mm?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 13**

**Pytanie do pakietu nr 22** *Pytanie dot. Poz. 7*

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wacików w rozmiarach **25 mm x 90 mm** w miejsce wymaganych wymiarów 25 mm x 100 mm ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie 14**

Pytanie do pakietu nr 22 *Pytanie dot. Poz. 7*

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wacików w rozmiarach 1” ( 25,4 mm ) x 6” ( 152 mm ) w miejsce wymaganych wymiarów 25 mm x 100 mm ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

………………………