## Arkusz3
				Załącznik nr 1.1 do SWZ
*FORMULARZ CENOWY*
Pakiet 3	Mycie i dezynfekcja sprzętów
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto / w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto / w zł	Nazwa handlowa / i wytwórca
1.	Koncentrat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz sztywnych endoskopów na bazie etoksylanu alkoholu; dwuaminowego alkilopropylenu 1,5-octanu guanidyny; propionanu N,N,-didecylo N-metylo-(poli)oksyetylenoamoniowego. Zawierający w swoim składzie etoksylowany alkohol oraz inhibitory korozji, bez zawartości fenoli i aldehydów. O spektrum działania B, F (c. albicans), V (HBV, HIV, BVDV, HCV, Vaccinia) w czasie do 30 min, w stężeniu nie przekraczającym 2%, z możliwością poszerzenia o Tbc (M. terrae). Nie wymagający stosowania aktywatora. Możliwość zastosowania środka w myjni ultradźwiękowej.Pompka dozujaca dla 20 opakowań . Aktywność preparatu do 14 dni . Wyrób medyczny . Opakowanie a 2 litry .	2 l	30
2.	Preparat tlenowy w proszku do dezynfekcji wysokiego stopnia narzedzi , endoskopów ( w tym giętkich), sprzętu anestezjologicznego i laboratoryjnego bez konieczności dodawania aktywatora, o szerokim spektrum działania :B, Tbc, F (candida Albicans , A. Niger Faza 2 Etap 2),V (Polio i Adeno) do 15 min, S ( Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium difficile ) - 1% do 10 min , aktywność roztworu do 24 godzin. Wyrób medyczny.Opakowanie a 1 kg .	1 kg	3
3.	Preparat do mycia narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów. Płynny, w koncentracie. Na bazie enzymów i niejonowych tenzydów. Działający w czasie 1-3 minut. pH 7. Stężenie roztworu roboczego od 0,5%. Możliwość używania w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Wyrób medyczny. Opakowanie a 2 litry	2 l	10
4.	Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, powierzchni oraz endoskopów na bazie aktywnego tlenu, bez konieczności stosowania aktywatora. Spektrum działania : B, F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (polio, adeno, rota, HIV,HBV, HCV, noro), M. terrae, M.Avium, M. tuberculosis, S (B.Subtilis, C.Difficile)- wykazujący działanie bójcze w stężeniu od 0,5%. Stabilność roztworu roboczego- 36 godzin. Opakowanie a'1,5 kg. Wyrób medyczny.	opak.	10
5.	Preparat do maszynowego mycia narzędzi medycznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, sztywnych endoskopów oraz kontenerów. Preparat można stosować do anodowanego aluminium. Zawiera niejonowe i kationowe środki powierzchniowo-czynne o właściwościach przeciw pieniących, związek kompleksujący, kompleks enzymatyczny (proteaza, lipaza i amylaza), substancje pomocnicze. Wartość pH (roztwór, 2 – 5 ml/l) 20ºC 9,6 - 10,3. Wyrób medyczny. Opakowanie a 5 litrów .	5 l	10
6.	Preparat dezynfekcyjny. Skład: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych). Spektrum działania - B, F, Tbc (mycobacterium tuberculosis),V (Tr HSV-1) - 5min. Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w temp. 60 oC. narzędzi z tworzyw sztucznych, osprzętu anestezjologicznego i elastomerów. Dozowanie: 10 ml/l. Preznaczenie: mycie maszynowe w myjniach ETD. Wyrób medyczny.Opakowanie a 5 litrów .	opak.	5
7.	Płynny, pięcioenzymatyczny preparat do maszynowego oraz ręcznego mycia endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego, narzędzi chirurgicznych oraz innych wyrobów medycznych. Stężenie r-r roboczego od 0,1-0,5%, 5 minut, ph 6,89-7,29. Dopuszczony do użytku przez producenta myjni Stelco. Wyrób medyczny.Opakowanie a 5 litrów.	5 l	2
8.	Preparat do neutralizacji alkalicznych pozostałości preparatów myjących podczas cyklu mycia na bazie kwasu fosforowego i związków powierzchniowo czynnych. Przeznaczony do narzędzi medycznych i chirurgicznych oraz wyrobów medycznych. Bezbarwny, przejrzysty płyn, Wartość pH koncentratu (20°C): max. 1,0 Wartość pH dla roztworu 0,1%: ok. 2,6 Wartość pH dla roztworu 0,5%: ok. 2,0. Wyrób medyczny. Opakowanie: kanister a 5 litrów	opak.	3
9.	Sól pastylkowana do myjni dezynfektora.	25 kg	30
Razem:

Formularz należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym / lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.