## DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy 136G7349

MCD60086BT5S1X20CV2

Seria MCD 600

Grupa produktowa: MCD Soft Starter seria

Seria MCD: Seria 600

Dane prądowe: 86 A

Obejście: ((B) Z wbud. stycz.bypass

Rodzaj napięcia: Trzy fazy

Wartość napięcia zasilania: Trójfazowe 200–525 V AC

Kod wielkości obudowy: Obudowa Frame 1

Wartość znamionowa IP: IP20

Napięcie sterowania: 110~120 VAC lub 220~240 VAC

Kod typu część: MCD60086BT5S1X20CV2