## Sheet1
			Załącznik nr 1.2 do Zapytania ofertowego SPZOZ/DZ/94/2025
Charakterystyka wynajmowanego urządzenia – dotyczy Pakietu nr 3
L.	Wymagane warunki (parametry)	Warunek graniczny	Parametry oferowane przez Wykonawcę Odpowiedź TAK (będzie potwierdzeniem spełnienia parametry określonego w kolumnie nr 2) lub krótki opis
1	2	3	4
1	Automatyczny system do identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów.	TAK	Model: .............. Producent: ................. Rok produkcji: ....................
2	Testy do identyfikacji bakterii tlenowych Gram ujemnych	TAK
3	Testy do identyfikacji bakterii Gram dodatnich	TAK
4	Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych	TAK
5	Testy do identyfikacji rodzaju Neisseria i Haemophilus	TAK
6	Testy do identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych i Corynebacterium	TAK
7	Testy do oznaczania lekowrażliwości dla drobnoustrojów Gram-ujemnych.	TAK
8	Testy do oznaczania lekowrażliwości dla drobnoustrojów Gram-dodatnich.	TAK
9	Testy do oznaczania lekowrażliwości drożdżaków	TAK
10	Wykrywanie i identyfikacja oraz oznaczanie lekowrażliwości na oddzielnych, niezależnych testach	TAK
11	Dostawianie nowych badań w trakcie pracy aparatu (automatyczna informacja o liczbie dostępnych/wolnych miejsc w aparacie)	TAK
12	Aparat zapewniający wykonanie różnych rodzajów testów jednocześnie	TAK
13	Aparat przystosowany do pracy ciągłej – całodobowej	TAK
14	Pojemność aparatu min. 10 miejsc pomiarowych	TAK, podać
15	Każdy test oznakowany indywidualnym kodem paskowym (identyfikacja numeru seryjnego, rodzaju testu oraz jego terminu ważności )	TAK
16	Czas identyfikacji drobnoustrojów maksymalnie do 24 godzin	TAK, podać
17	Czas oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów maksymalnie do 24 godzin	TAK, podać
18	Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości	TAK
19	Kolorymetryczna metoda identyfikacji	TAK
20	W ramach czynszu najmu aktualizacja oprogramowania aparatu	TAK
21	Dostarczenie stołu/szafki w przypadku zaoferowania analizatora nastołowego	TAK
22	Dostarczenie urządzenia UPS gwaratującego ciągłą pracę przez minimum 30 minut	TAK
23	W ramach najmu Wykonawca zagwarantuje nieodpłatnie serwis oraz naprawy przez cały okres trwania umowy	TAK

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment. Wykonawca powinien uzupełnić kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”, wpisując stosowną odpowiedź oraz oferowany parametr, zgodnie z posiadanym przez wykonawcę przedmiotem zamówienia, a także scharakteryzować zaoferowane rozwiązanie (jeżeli dotyczy).
Załącznik należy wypełnić w całości, stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.

1. Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym.
2. Brak uzupełniania danych przez wykonawcę w poszczególnych wierszach ostatniej kolumny ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym
3. Załącznik 1.2. nie podlega uzupełnieniu w toku postępowania.

Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub złożyć w formie cyfrowego odwzorowania dokumentów wystawionych w wersji papierowej, tj. uzupełnionych i opatrzonych odpowiednimi pieczęciami oraz własnoręcznym podpisem.

Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF