## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO+A1:H10
WYKONAWCA WYPEŁNIA ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY (Załącznik nr 2 do ogłoszenia), poprzez wypełnienie wszystkich białych, niezacienionych pól podając dane oferowanego asortymentu, w tym konkretne wartości parametrów
Poprawnie wypełniony oryginalny ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY, w kolumie 2 musi zawierać jego jednoznaczne określenie sprzętu poprzez podanie nazwy producenta, nazwy handlowej urządzenia wraz ze wskazaniem modelu (jeżeli dotyczy) oraz numer katalogowy producenta, tj. indywidualny numer nadany przez producenta swojemu produktowi, który określa jego charakterystyczne i indywidualne cechy i parametry. W przypadku, gdy dany producent nie nadaje swojemu produktowi „numeru katalogowego” - wykonawca wpisuje np. "nie dotyczy"
Każdy z wierszy, w których Zamawiający określił wymagane parametry minimalne, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poprzez podanie wartości parametrów zaoferowanego sprzętu. Wpisana przez Wykonawcę treść powinna w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, tj. zmiany modelu/typu zaoferowanego sprzętu
W przypadku, gdy Wykonawca dokona przepisania informacji z kolumny "Parametry wymagane nie gorsze niż" bez podania jakichkolwiek innych wymaganych informacji tj. nazwy producenta, typu/modelu i Kodu producenta (w przypadku konieczności jego wpisania), Zamawiający uzna, że oferta została złożona niezgodnie z zapisami Ogłoszenia i taką ofertę wykonawcy odrzuci.
Wprowadzenie zmian treści Załącznika nr 2, w których wyniku Wykonawca nie potwierdzi wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściowości oferowanych urządzeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza załącznika nr 2 stanowiącego część dokumentacji postępowania.
Zamawiający bezwględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go indentyfikujący. Takie oznaczenie oferowanego asortymentu pozwoli Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zaoferowany sprzęt spełnia parametry wymagane minimalne oraz uchroni Wykonawcę przed ewentualnymi skutkami zmiany treści oferty w przypadku konieczności jej wyjaśnienia przez Zamawiającego w przypadku jej niejednoznaczności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi technicznymi oferowanego sprzętu a danymi występującymi pod podanym numerem katalogowym, Zamawiający przyjmie dane wynikające z numeru katalogowego producenta
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

## CZĘŚĆ 1
15/ZP/2025/N
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  | Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane |  | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Zamrażarka niskotemperaturowa | Zamrażarka niskotemperaturowa |  | 1 |  | 0
Preferowany producent: Arctiko | Producent: ………………………………………………………………
Preferowany model: ULUF P50 | Model :…………………………………………………
zakres temperatury roboczej:od -25 °C do -86 °C | zakres temperatury roboczej:od -…........ °C do -…......... °C
pojemność użytkowa minimum: 50 l | pojemność użytkowa : …........ l
technologia chłodzenia: jednokompresorowy z czynnikie chłodniczym o niskim GWP | TAK/NIE *
niski poziom hałasu podczas pracy urządzenia | TAK/NIE *
zasilanie : 110-230 V / 50-60 Hz | zasilanie : …....-…...... V / ….......-…....... Hz
pobór mocy nie więcej niż: 4 kWh/24h | pobór mocy : …....... kWh/24h
waga urządzenia nie więcej niż: 90 kg | waga urządzenia : …......... kg
wymiary zewnętrzne maksymalnie: 700szer. X 800 gł.x 900 wys.[mm] | wymiary zewnętrzne : …........szer. X …........ gł.x …....... wys.[mm]
Data produkcji nie później niż: 2020 rok | Data produkcji :
Funkcje i wyposażenie: | Funkcje i wyposażenie
typ sterownika: - ekran dotykowy - minimum 5 cali - z graficznym wykresem temperatury | typ sterownika: - TAK/NIE * - …........... cali - TAK/NIE *
Rejestrator danych: - elektroniczny - eksport danych przez port USB | Rejestrator danych: - …............................... - TAK/NIE *
System alarmowy: - wizualny i akustyczny - zaniku zasilania - wysokiej i niskiej temperatury z możliwością regulacji - otwartych drzwi - awarii czujnika temperatury - awarii kompresora | System alarmowy: - TAK/NIE * - TAK/NIE * - TAK/NIE * - TAK/NIE * - TAK/NIE * - TAK/NIE *
zasilanie awaryjne systemu alarmowego minimum: 72h | zasilanie awaryjne systemu alarmowego: …........h
Dodatkowe funkcje pożądane: | Dodatkowe funkcje pożądane:
funkcja ECO zmniejszająca zużycie energii | TAK/NIE *
ogrzewana rama drzwiowa zapobiegająca tworzeniu się lodu | TAK/NIE *
Gwarancja: - zakres: poprawnego uruchomienia i działania, - czas: 12 miesięcy. - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: 7 dni roboczych | Gwarancja: - zakres: ….................................................................. - czas: …................................................... - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki:................... dni roboczych
|  | RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, pok.Bch-43/44 (Budynek D)