## Glukometry i paski do glukometr
Załącznik 3.3. do SWZ - FORMULARZ WYCENY - część 3 Glukometry i paski do glukometrów Dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na dostawę pn.: „Zakup materiałów medycznych– część 1: nakłuwacze, część 2: drobne akcesoria medyczne, część 3: glukometry i paski do glukometrów.”
Nazwa i siedziba Wykonawcy:
Adres (ulica, nr budynku, nr kodu, miasto):
l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość / 2 LATA | wartość jedn. netto [PLN] | wartość netto [PLN] (kol. c x d) | VAT w % | Podatek VAT [PLN] (kol. e x VAT%) | Cena brutto [PLN] (kol. e + g) | Numer katalogowy/ nazwa handlowa, producent
| a | b | c | d | e | f | g | h | i
1 | a: Glukometr. Parametry: zakres pomiarowy 10-600 mg/dl, czas pomiaru: max 6 sekund, kalibracja: automatyczna, wymagana minimalna ilość krwi, w celu wyznaczenia poziomu glukozy, z opcją wyrzutu pasków po pomiarze i automatycznego wyłączenia. Z pamięcią pomiarów poziomu glukozy. Nie dopuszcza się glukometrów z bocznym systemem zasysania krwi. Temperatura przechowywania glukometru od -20 do + 45 stopni C. Możliwość przechowywania glukometru w samochodze. Do glukometrów należy załączyć etui i instrukcję obsługi w języku polskim. W przypadku awarii oczekujemy gwarancji wymiany glukometru na nowy.; b: 150
2 | a: Paski testowe do oznaczania stężenia glukozy we krwi. 50szt./op. Kompatybilne z glukometrem.; b: 3000
RAZEM (∑ poz. 1÷2) | bar: f
miejscowość, data, ................................... dn. ..................…................................................................ kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty