## Arkusz1
Zamawiający: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie Postępowanie przetargowe: ZP-3/25 Załącznik nr 1.1 do SWZ
FORMULARZ CENOWY - PAKIET I - DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Przedmiot zamówienia - opis wymagań | Jedn | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (kol 5 x kol 6) + kol 5 | Wartość netto (kol 4 x kol 5) | Wartość brutto (kol 4 x kol 7) | Wytwórca | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | Basen sanitarny plastikowy odporny na działanie preparatów dezynfekujących, biały | szt. | 40 |  | 8%
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, wykonany z medycznego PCV z drenem 200 cm, jednorazowego użytku, sterylny | szt. | 200 |  | 8%
3 | Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z elastycznego PVC „zmrożona” powierzchnia zewnętrzna dwa otwory naprzemianległe, standard, rozm. 14-18, dł. 50 cm (z regulacją siły odsysania) | szt. | 150 |  | 8%
4 | Cewnik Foleya nr. 12-22 lateks pokryty 100% silikonem dwudrożny, sterylny, odporny na zagięcia | szt. | 400 |  | 8%
5 | Cewnik Foleya nr. 14-22 w 100% z medycznego silikonu, przeźroczysty, sterylny, dwudrożny, możliwość utrzymania do 30 dni. Nie zawiera ftalanów i lateksu. jednorazowego użytku | szt. | 250 |  | 8%
6 | Cewnik zewnętrzny 100% silikonowy, elastyczny, hipoalergiczny, przeźroczysty, wygodny w zakładaniu, łączący się z każdym workiem do zbiórki moczu, rozmiar w zależności od potrzeb 29-36 | szt. | 100 |  | 8%
7 | Jednorazowy czepek ochronny na włosy typu beret z gumką, op. = 100 szt | op. | 40 |  | 8%
8 | Dren tlenowy (przedłużacz do podawiania tlenu) wykonany z PCV dł. 210 cm, sterylny, niezałamujący się | szt. | 50 |  | 8%
9 | Dren do ssaka z łącznikiem i końcówką wyjściową z regulacją odpowietrzania, pakowany pojedynczo, sterylny 200cmx7 mm z kontrolą odsysania, z korektorem stożkowym | szt. | 50 |  | 8%
10 | Dren do tlenoterapii dł. 420 cm (przedłużacz tlenowy) | szt. | 80 |  | 8%
11 | Elektroda do rejestratora Holterowskiego DMS-300-7, Skintact dla dorosłych | szt. | 600 |  | 8%
12 | Elektroda jednorazowa uniwersalna o wymiarach 32x41 mm, czujnik Ag/AgCl, podłoże wykonane z pianki PE wzmocnioce klejem, żel typu Aqua-Tac. | szt. | 800 |  | 8%
13 | Elektroda do defibrylacji dla dorosłych kompatybilna z defibrylatorem Lifepak 15, opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń ułatwiają szybką identyfikację wyrobu. Zintegrowane odprowadzenia dł. 120cm, warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl, powierzchnia styku pojedynczej elektrody wynosi 102 cm2, pary – 204 cm2. Pełna zgodność z normą ANSI/AAMI DF80:2003, nawet po długotrwałej współpracy z rozrusznikiem zewnętrznym | szt. | 20 |  | 8%
14 | Elektroda do defibrylacji dla dzieci Quik-Combo kompatybilna z defibrylatorem Lifepak 15, opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń ułatwiają szybką identyfikację wyrobu, zintegrowane odprowadzenia dł. 120 cm pozwalają na wygodniejsze użytkowanie produktu, warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl | szt. | 10 |  | 8%
15 | Filtr do ssaka Mevacs typ 2200/02 z blokadą | szt. | 20 |  | 8%
16 | Fonendoskop (dla dorosłych) | szt. | 10 |  | 8%
17 | Igły iniekcyjne z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem rozmiar 0,8mm x 40mm; 0,9mm x 40mm op. = 50 szt (rozmiar wg. potrzeb) | op. | 20 |  | 8%
18 | Igła do penów op. = 100 szt (rozmiar wg. potrzeb) | op. | 35 |  | 8%
19 | Igła 1x uż. 0,5mm x25mm op. = 100 szt | op. | 50 |  | 8%
20 | Igła 1x uż. 0,7mm x30mm op. = 100 szt | op. | 50 |  | 8%
21 | Igła 1x uż. 0,8mm x40mm op. = 100 szt | op. | 500 |  | 8%
22 | Igła 1x uż. 0,9mm x40mm op. = 100 szt | op. | 250 |  | 8%
23 | Igła 1x uż. 1,1mm x40mm op. = 100 szt | op. | 20 |  | 8%
24 | Igła 1x uż. 1,2mm x 40mm op. = 100 szt | op. | 200 |  | 8%
25 | Kaczka sanitarna plastikowa męska z rączką i pokrywką, poj. 1200 ml | szt. | 200 |  | 8%
26 | Kaczka jednorazowego użytku tekturowa op. = 100szt | op. | 2 |  | 8%
27 | Korki do zamykania wlotu venflonów, sterylne, pakowane pojedynczo; do końcówek LuerLock op. = 100 szt | op. | 150 |  | 8%
28 | Zatyczka do cewników urologicznych, pakowana sterylnie, uniwersalna | szt. | 220 |  | 8%
29 | Maseczka do sztucznego oddychania jednorazowego użytku z plastikowym ustnikiemi, zastawką, na foli nadrukowana instrukcja udzielania pomocy M2 | szt. | 30 |  | 8%
30 | Maska do podawania tlenu z drenem antyzałamaniowym, wykonana z medycznego PCV dla dorosłych, rozmiar wg. potrzeb | szt. | 200 |  | 8%
31 | Maska krtaniowa do udrożnienia dróg oddechowych z wygiętą rurką jedn. użytku, sterylna bezlateksowa rozmiar wg. potrzeb od 1 do 6 | szt. | 20 |  | 8%
32 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z użebrowaniem chroniącym nagłośnie przed możliwością wklinowania i spowodowania okluzji, 50-70 kg max. wypełnienie mankietu 30 ml, rozm. wg. potrzeb | szt. | 1 |  | 8%
33 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z użebrowaniem chroniącym nagłośnie przed możliwością wklinowania i spowodowania okluzji, 70-100 kg max. wypełnienie mankietu 40 ml, rozm. wg. potrzeb | szt. | 1 |  | 8%
34 | Maska nadkrtaniowa I-GEL, żelowa, jednorazowego użytku, sterylna rozmiar wg. potrzeb: 2,5; 3; 4; 5 | szt. | 40 |  | 8%
35 | Maska tlenowa jednorazowego użytku z rezerwuarem i drenem 210 cm dla dorosłych | szt. | 120 |  | 8%
36 | Maska tlenowa dla dorosłych z nebulizatorem skalowanym co 1 ml (6-7 ml) i drenem 210 cm wykonana z przeźroczystego, nietoksycznego PCV bez lateksu, jednorazowego użytku | szt. | 370 |  | 8%
37 | Maseczka chirurgiczna medyczna trzywarstwowa włókniny nie uczulającej i nie podrażniającej, z warstwą wewnętrzną filtracyjną z gumką umożliwiającą założenie maseczki o uszy, z drucikiem pozwalającym na dopasowanie do kształtu nosa i zapewniającym szczelność przylegania, w części środkowej posiadające zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody, rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm, zgodna z normą EN 14683 o klasie filtrowania typu II, stopień filtracji 98%, dla dorosłych, oznakowane znakiem CE., Do oferty proszę dołączyć deklaracje zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. Op = 50szt. | op. | 3000 |  | 8%
38 | Miska nerkowata, plastikowa 28 cm | szt. | 30 |  | 8%
39 | Miska nerkowata, tekturowa, jednorazowego użytku, 700 ml | szt. | 3400 |  | 8%
40 | Ostrza chirurgiczne (sterylne, ze stali węglowej nr. 11, 22) jednorazowego użytku, op. = 100 szt | op. | 4 |  | 8%
41 | Papier do EKG Ascard B5 EKO 60mmx25m | szt. | 15 |  | 8%
42 | Papier do EKG Ascard B5 EKO 58mmx25m | szt. | 60 |  | 8%
43 | Papier do EKG Ascard A-4 (112mmx25m) | szt. | 120 |  | 8%
44 | Papier do USG K61B-CE/KP61B-CE Standard 110 mm x 20 m | szt. | 20 |  | 23%
45 | Papier do Lifepack 15, 106,5mmx23m | szt. | 20 |  | 8%
46 | Pojemnik na mocz (Tulipan) do dodowej zbiórki moczu 2 l | szt. | 4 |  | 8%
47 | Półmaska filtrująca FFP2/ KN95 Maska zaczepiana za uszy, metalowy kształtnik na nos w celu uszczelnienia maski, zapobieganiu parowania w przypadku noszenia okularów lub gogli. Norma EN 149:2001+A1:2009 Pełne wytłoczenie norm na każdej masce. Oznakowanie CE. Na opakowaniu zbiorczym wydrukowana data ważności , seria, lub data produkcji. Do oferty proszę dołączyć deklaracje zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. | szt. | 7000 |  | 8%
48 | Prześcieradła jednorazowe włókninowe rozmiar min. 150x200 cm (min. 20 gr) | szt. | 300 |  | 8%
49 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS jednorazowego użytku, jałowy, niepirogenny, pozbawiony szkodliwych ftalanów DEHP z zaciskiem rolkowym igła biorcza dwukanałowa, hydrofobowy filtr powietrza | szt. | 8000 |  | 8%
50 | Przyrząd bursztynowy do podaży leków wrażliwych na światło, do podaży płynów infuzyjnych, z komorą wyposażoną w filtr odpowietrzania tworzący system zamknięty w rosumieniu definicji NIOSH, wydajność filtra bakteryjnego (BFE) min. 99,99% oraz wydajność filtra wirusowego (VFE) wynoszącą min. 99,9996% . Zestaw wolny od DEHP i latexu. | szt. | 400 |  | 8%
51 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji 150mmx200 m (do zgrzewarki Enuvoseal 200 l) | szt. | 4 |  | 8%
52 | Rurka ust-gardł. (typ Guedel) wykonana z medycznego PCV, bez lateksu, bez ftalanów, barwny kod wkładek, jałowa pojedynczo pakowana - rozmiar wg. potrzeb Nr 0, Nr 1, Nr 2 Nr 3; Nr 4. | szt. | 60 |  | 8%
53 | Staza (opaska) jednorazowego użytku bezlateksowa uciskowa op. = 25 szt | op. | 25 |  | 8%
54 | Staza - opaska uciskowa wykonana z elastycznej taśmy z automatyczną samouciskową klamrą. Wykonana w wysokiej jakości gumy lub tworzywa sztucznego, który można dezynfekowć | szt. | 80 |  | 8%
55 | Strzykawka 1x uż. 100 ml jałowa, niepirogenna z połączonym łącznikiem Luer | szt. | 1000 |  | 8%
56 | Jednorazowa dwuczęściowa, jałowa, nietoksyczna, wykonana z: polipropylen – polietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki – nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 10 ml skalowane co 0,5 ml (możliwość wypełnienia do 12 ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 3,5 mm - op x 100 szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności | op. | 100 |  | 8%
57 | Jednorazowa dwuczęściowa, jałowa, nietoksyczna, wykonana z: polipropylen – polietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki – nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 20 ml skalowane co 1 ml (możliwość wypełnienia do 24 ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 4 mm - op x 100 szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności. | op. | 90 |  | 8%
58 | Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki – nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 2 ml skalowane co 0,1 ml (możliwość wypełnienia do 3 ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 3,5 mm - op x 100 szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności. | op. | 350 |  | 8%
59 | Jednorazowa dwuczęściowa , jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylen – polietylen , sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer. Strzykawki trzon tłoka prosty na całej długości – zwężony na końcu w komorze strzykawki, nie zawierają lateksu i PCV, na korpusie strzykawki – nazwa handlowa oraz typ strzykawki, rozszerzona niezmywalna czarna i czytelna skala, skala oznaczona cyframi co 1 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali, tłok w kolorze kontrastującym, strzykawki o pojemności 5 ml skalowane co 0,2 ml (możliwość wypełnienia do 6 ml) – podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu, wysokość cyfr na skali 3,5 mm - op.=100 szt. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie jednostkowe posiada datę produkcji oraz datę ważności. | op. | 200 |  | 8%
60 | Strzykawka do żywienia enteralnego o pojemności 50/60 ml z tłokiem w charakterystycznym fioletowym kolorze z końcówką ENFit żeńska, nie kompatybilną ze złączem luer-lock, strzykawka sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo | szt. | 100 |  | 8%
61 | Strzykawka 1x uż. 50 ml, jałowa, do pompy inf. Luer-Lock | szt. | 50 |  | 8%
62 | Strzykawka tuberkulinowa 1ml+igła 0,45mmx13mm, czytelna niezmywalna skala op. = 100 szt. | op. | 1 |  | 8%
63 | Szyna Kramera do unieruchomiania kończyny górnej bez powleczenia - metalowa 60x5 cm | szt. | 1 |  | 8%
64 | Szyna Kramera do unieruchomiania kończyny dolnej bez powleczenia - metalowa 100x10 cm | szt. | 1 |  | 8%
65 | Szpatułka laryngologiczna, jednorazowa z drewna brzozowego op. = 100 szt. | op. | 140 |  | 8%
66 | Termometr lekarski, (szklany, bezrtęciowy), wyposażony w specjalną plastikową obudowę z uchwytem ułatwiającym strzepywanie - SHAKE SYSTEM | szt. | 10 |  | 8%
67 | Ustnik jednorazowego użytku do alkomatu Drager 7410 Typ,,D" z blokadą wdechu | szt. | 250 |  | 23%
68 | Ustnik jednorazowego użytku typ „A” do alkomatu A2.0 AWAT | szt. | 1000 |  | 23%
69 | Worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym jednotygodniowy, sterylny wykonany z medycznego PCV z zastawką antyrefleksyjną (bezzwrotna) Samouszczelniający się, bezigłowy port do pobierania próbek, zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T) z możliwością podwieszania, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym. Czytelna, łatwa do odczytu skala. Biała, tylna ściana ułatwiająca kontrolę wizualną zawartości poj. worka 2500 ml, bez lateksu, jedn. użytku, sterylny | szt. | 70 |  | 8%
70 | Worek do zbiórki moczu mocowany do nogi z tylną ścianką antyodparzeniową, wykonany z PCV, bez lateksu, trzykomorowy, zapewniający swobodne i wygodne gromadzenie oraz dopasowanie anatomiczne, worek ma posiadać zastawkę, tylna ścianka pokryta miękkim, nietkanym materiałem, mocowany do nogi dwoma elastycznymi paskami wzmocniony, szczelny zawór typu twist | szt. | 60 |  | 8%
71 | Worek do dobowej zbiórki moczu jednorazowego użytku, sterylny 2000ml z zastawką i odpływem; Typu poziom/poprzeczny dł. drenu 150 cm | szt. | 700 |  | 8%
72 | Wieszak do pojemnika na mocz - podwójny | szt. | 200 |  | 8%
73 | Worek kolostomijny w systemie otwartym (odpuszczalny) z docinanym otworem 35-60 mm | szt. | 50 |  | 8%
74 | Worek kolostomijny zamknięty (z docinanym otworem), w zakresie 35-60 mm | szt. | 50 |  | 8%
75 | Worek(torba) na wymiociny | szt. | 200 |  | 8%
76 | Worek zestaw do lewatywy o pojemności 1,75 l wykonany z PCV wyskalowany w ml. cewnik z zaokrągloną końcówką, z drenem z zaciskiem przesuwnym zakończony automatycznym otworem i jednym otworem bocznym | szt. | 25 |  | 8%
77 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, wykonany z elastycznego PVC „zmrożona” powierzchnia zewnętrzna, znakowany, barwny kod zatyczek, dwa otwory boczne, miękki, odporny na załamanie, gładko zakończony koniec, jałowy, jednorazowego użytku, nr. 16-20 | szt. | 150 |  | 8%
78 | Żel do USG 250 ml flakon | szt. | 30 |  | 8%
79 | Żel do defibrylacji 250 ml flakon | szt. | 10 |  | 8%
80 | Żel do EKG 250 ml flakon | szt. | 30 |  | 8%
SUMA
Formularz niniejszy powinien być podpisany podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami SWZ.