## Szacunek_Pakiet 1
SPZOZ w Wolsztynie, TP/1/2025; Pakiet nr 1, implanty ortopedyczne i osprzęt do zabiegów artroskopowych
Załącznik nr 2 do SWZ
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU* | J.M | ILOŚĆ NA 24 M-Ce | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO SZT./OP. | WARTOŚĆ NETTO DOST. | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. | VAT % | nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | _7 | _8 | 9 | 10 | 11
I. | Płyty blokowana do dalszej nasadu kości udowej
1 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. Boczna prawa i lewa. Płyta w części nasadowej posiada 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane 5.0mm i korowe 4.5mm. Otwory w części nasadowej ustalone kątowo, pozwalają na wprowadzenie śrub pod kątem 97° w stosunku do powierzchni płyty. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310, 343, 379, 415mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5 mm oraz śruby gąbczaste 6,0mm częściowo lub całkowicie gwintowane. Otwory gwintowane pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby korowe 4,5 mm oraz śruby przezprotezowe blokowane 5,0mm.. Dodatkowe otwory w płycie na druty kirshnera. Tytan | szt. | 3
2 | tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm | szt. | 30
3 | Tytanowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm | szt. | 10
4 | Tytanowa śruba gąbczasta 6,0 mm, dł 20-95 mm | szt. | 2
II. | Płyty blokowane do bliższej nasady piszczeli
1 | Płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø4.0mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø4.0mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71, 84, 95, 97, 121, 123, 147, 149, 173, 175, 199, 201, 225, 227, 251, 253, 277, 279, 303, 305, 329, 355 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4, 0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | szt. | 21
2 | tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | szt. | 120
3 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | szt. | 13
4 | Tytanowa śruba gąbczasta 4,0 mm, dł 20-95 mm | szt. | 4
III. | Płyty blokowane do dalszej nasady piszczeli
1 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiada 7 otworów gwintowanych w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0mm i korowe 3.5mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty: 97, 102, 123, 127, 149, 153, 175, 178, 201, 203, 227, 229, 253, 254, 279, 280, 305, 331mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3, 5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | szt. | 22
2 | tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | szt. | 120
3 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | szt. | 7
4 | Tytanowa śruba gąbczasta 4,0 mm, dł 20-95 mm | szt. | 7
IV. | Płyty blokowane do bliższej nasady ramienia
1 | płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 86, 99,112, 125, 151, 176, 202mm. 7 otworów gwintowanych w czesci nasadowej plyty o ustalonym kątowo kierunku mocowania płyty, podcięcia przy otworach na druty Kirschnera umożliwiające ponowne przymocowanie tkanek miękkich. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm. W trzonie płyty te same otwory gwintowane okrągłe pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm. Tytan | szt | 21
2 | tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | szt. | 100
3 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | szt. | 7
4 | Tytanowa śruba gąbczasta 4,0 mm, dł 20-95 mm | szt. | 2
V. | Płytki do leczenia złamań w obrębie łokcia
1 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramieniowej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt. | 17
2 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 100
3 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 10
4 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 17
5 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 7
VI. | Płytki do zespolenia kości strzałkowej
1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. 3,4,5,6,7,8,9,10,12 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. | szt. | 34
2 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 10
3 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 2
VII. | Płytki do zespolenia kości strzałkowej proste
1 | Tytanowe płytki proste do zespoleń kości długich 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ,14 ,16 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna. | szt. | 7
2 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 24
3 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 3
VIII. | Płyta proste blokująco - kompresyjne
1 | Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna wąskie i szerokie. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Sruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - płytki proste pod śruby 3,5 i 2,7 - od 3 do 10 otworów - dł. od 42 do 126mm. | szt. | 13
2 | Śruba korowa 3,5 lub 2,7 mm dł. 8 - 70 mm | szt. | 50
3 | Śruba blokowana 3,5 lub 2,7 mm, dł. 8 - 70 mm | szt. | 5
IX. | Płytki do leczenia złamań obojczyka
1 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki górne trzonowe lewe i prawe ,b) płytki przednie trzonowe uniwersalne ,c) płytki górno bocze lewe i prawe , d)płytki przednio boczne uniwersalne .Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt. | 26
2 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm | szt. | 100
3 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm | szt. | 3
4 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm | szt. | 3
5 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm | szt. | 3
X. | Płytki do leczenia złamań dalszej nasady kości promieniowej
1 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 26
2 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm | szt. | 10
4 | Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm | szt. | 2
XI. | Płytki tytanowe do zespoleń kości pięty i śródstopia
1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 2
2 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 3
3 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt. | 3
4 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 2
5 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt. | 2
XII. | Inne produkty do osteosyntezy
1 | Śruby typu Herbert o średnicy 2,0 ; 2,5 | szt | 85
2 | Śruby typu Herbert o średnicy 6,5 | szt | 18
3 | Śruba typu Herbert o średnicy 3.0; 4.0 | szt. | 10
4 | Wkręty kaniulowane tytanowe, średnice 2,0 3,0, 4,0, i 6,5 mm | szt | 7
5 | Podkładka pod śruby tytanowa | szt. | 10
XIII. | Płytki tytanowe do zespoleń kości ręki
1 | Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 6 otworowe, prawe i lewe, kształt L, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm,Płytki dłoniowe tytanowe, 6-10 otworowe, kształt T, Y i Z, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 5 otworowe, prawe i lewe, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, kształ H, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm Płytki dłoniowe tytanowe, 8 otworowe szerokie, kształt T, ø 1.7 mm, grubość 0.55 Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 1.7 mm, grubość 1.0mm.Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 1.7 mm, grubość 1.0 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, wąskie i szerokie, lewe i prawe, kształt L, T, Y i Z, ø 2.3 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 2.3 mm, grubość 1.0 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-10 otworowe proste, kompresyjne, kształt L prawe i lewe, kształt T wąskie zagięte prawe i lewe, ø 2.3 mm, grubość 1.3 mm, P Płytki dłoniowe tytanowe, 4-7 otworowe proste, kompresyjne, kształt L wąskie prawe i lewe, kształt Y kompresyjne, ø 2.3 mm, grubość 1.0 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 4-13 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 2.3 mm, grubość 1.5 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 2.3 mm, grubość 1.5 mm | szt. | 8
2 | Śruby korowe tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm,Śruby korowe tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | szt. | 35
3 | Śruby blokujące tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm Śruby blokujące tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | szt. | 7
XIV. | Płytki tytanowe do artrodezy nadgarstka
1 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 2
2 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt. | 3
3 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 3
4 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt. | 3
4 | Płyta do artrodezy nadgarstka | szt. | 2
XV. | Gwóźdź udowy
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 12
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 26
3 | Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm | szt. | 12
4 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm | szt. | 12
5 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm | szt. | 13
XVI. | Gwóźdź udowy anatomiczny rekonstrukcyjny
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź anatomiczny antegrade o promieniu zagięcia od 750 do 1350mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Najbardziej dystalny otwór znajduje się 10 mm od końca gwoździa. Dystalnie gwóźdź posiada 4 otwory w tym jeden owalny , pozwalające na blokowane w dwóch płaszczyznach. | szt. | 2
2 | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm | szt. | 2
3 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm , 25-60mm ze skokiem co 2,5 mm , 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 5
4 | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 13 mm o długości 5-20 mm | szt. | 2
5 | Sruba kompresyjna, ø 5.5 mm | szt. | 2
6 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, gwint przerywany ułatwiający kotwiczenie w kości osteoporotycznej oraz ekstrakcję posiadająca 3 różne średnice trzonu, dł. Śruby 30-100mm , 30-60mm w przeskoku co 2,5 mm, 60-100mm w przeskokach co 5 mm | szt. | 2
7 | Śruba ustalająca, sterylna, ø 8 mm | szt. | 2
XVII. | Gwóźdź piszczelowy
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm,Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 17
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 50
3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | szt. | 17
4 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm | szt. | 17
XVIII. | Gwoźdź ramienny
1 | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm,Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 13
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm, dł. 20-60 mm | szt. | 30
3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm | szt. | 1
4 | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm i o dł. 0-25 mm | szt. | 13
XIX. | Gwóźdź ramienny rekonstrukcyjny
1 | Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 6°. Dynamizacja w części dalszej na wysokości 7.5 mm od końca gwoździa. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 5
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 dł 20-60 mm i ø 5 mm, dł. 25-60 mm | szt. | 13
3 | Zaślepka tytanowa sterylna dł. 0-4 mm | szt. | 5
XX. | Gwóźdź do złamań okołokrętarzowych
1 | Gwóźdź typu gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 120 , 125, 130 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 75
2 | Śruba główna (ciągnąca) , sterylna ø 10.5 mm, | szt. | 75
3 | Śruba blokująca , sterylna ø 5 mm | szt. | 80
4 | Zaślepka sterylna, mm kompatybilna z systemem | szt. | 17
XXI. | Zestaw płyt mini
1 | Śruba blokowana T8 - 2.7 mm | szt. | 10
2 | Śruba korowa T8 - 2.7 mm | szt. | 10
3 | Śruba blokowana T8 -2.4 mm | szt. | 10
4 | Śruba korowa T8 - 2.4 mm | szt. | 10
5 | podkładka T8, T6 | szt. | 1
6 | Płyta wąska 2.4 mm T8 4-10 otw | szt. | 1
7 | Płyta wąska 2.4 mm T8 20 otw | szt. | 1
8 | Płyta wąska T 2.4 mm T8 | szt. | 1
9 | Płyta wąska T 2.4 mm T8 | szt. | 1
10 | Płyta wąska Y 2.4 mm T8 | szt. | 1
11 | Płyta wąska trójkąt 2.4 mm T8 | szt. | 1
12 | Płyta profilowa 2.4 mm T8 | szt. | 1
13 | Płyta szeroka 2.4 mm T8 | szt. | 1
14 | Płyta wąska blok 2.7 mm T8 | szt. | 1
15 | Płyta wąska blok T 2.7 mm T8 | szt. | 1
16 | Płyta wąska blok Y 2.7 mm T8 | szt. | 1
17 | Płyta szeroka trójkąt blok 2.7 mm T8 | szt. | 1
18 | Płyta szeroka blok 2.7 mm T8 | szt. | 1
19 | Śruba blokowana 2.0 mm T6 | szt. | 1
20 | Śruba korowa 2.0 mm T6 | szt. | 1
21 | Płyta wąska 2.0 mm T6 4-10 otw | szt. | 1
22 | Płyta wąska 2.0 mm T6 20 otw | szt. | 1
23 | Płyta wąska T 2.0 mm T6 | szt. | 1
24 | Płyta profilowa 2.0 mm T6 | szt. | 1
25 | Płyta szeroka 2.0 mm T6 | szt. | 1
∑
Uwaga! Zamawiający na wezwanie wymaga przedstawienia opisów, katalogów w języku polskim, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego oraz wykazów kodów UDI zgodnie z wymaganym w SWZ wzorem oraz właściwych dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie RP zgodnie z podana na formularzu klasą wyrobu
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz.9. 9.1. 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty