## Cz. 1
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Część nr 1 - Aparaty USG wraz z głowicami | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Aparat USG | Toshiba | APLIO TUS-A400/WA | 1 | 2015 | 2 | [8 empty] | 40 h
2. | Aparat USG | Esoate | MyLAB 25 Gold | 1 | 2011 | 2
3. | Aparat USG | Philips | Affiniti 50 | 1 | 2014 | 2
4. | Aparat USG | Philips | Affiniti 70 | 5 | 2018 | 10
5. | Aparat USG | EZONO | 5000 | 1 | 2017 | 2
6. | Aparat USG | Mindray | TE 9 | 1 | 2021 | 2
7. | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Test bezpieczeństwa elektrycznego (aparatu, głowic) wg normy EN62353
2. | Test funkcjonalny trybów obrazowania
3. | Test funkcjonalny głowic
4. | Kontrola działania monitora CRT / LCD
5. | Sprawdzenie i oczyszczenie klawiatury
6. | Czyszczenie trackballa, filtrów powietrza i wnętrza aparatu,
7. | Konserwacja złącz modułów aparatu
8. | Kontrola wentylatorów
9. | Test baterii podtrzymującej ustawienia.

## Cz. 2
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Część nr 2 - Aparatura medyczna monitorująca oraz defibrylatory | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Aparat EKG | Mortara | ELI 280 | 1 | 2018 | 1 | [8 empty] | 50 h
2. | Aparat EKG | Farum | E600, E-60 | 5 | 2008, 2016, 2018 | 5
3. | Aparat EKG | ASPEL | Ascard Green V. 05.105, AsCard MrRED | 7 | 2020 | 7
4. | Defibrylator | EMTEL | DefiMax Plus | 2 | 2018 | 2
5. | Defibrylator | Philips | EFFICIA DFM100 | 1 | 2018 | 1
6. | Defibrylator | Mindray | Beneheart D6P | 1 | 2011 | 1
7. | Defibrylator | Physio-Control | Lifepak 20, Lifepak 15 | 2 | 2015 2022 | 2
8. | Kardiomonitor | Shenzhen | PC3000 | 3 | 2015 | 3
9. | Kardiomonitor | Biolight Meditech Co. (BLT) | Q7 | 1 | 2020 | 1
10. | Kardiomonitor | GE MEDICAL SYSTEMS | B20 | 1 | 2012 | 1
11. | Kardiomonitor | Philips | Efficia CM150 | 6 | 2020 | 6
12. | Ciśnieniomierz | Medel, Omron, Microlife, Shenzen | B26, BP A2 Basic, BP B2 Basic, HEM-780, M2 Basic, M3, Self | 69 | 2014-2024 | 69
13. | Pulsoksymetr | Beijing Choice Electronic Technology | MD300 | 1 | 2015 | 1
14. | Pulsoksymetr | Shenzhen | F380 | 7 | 2019, 2021 | 7
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

## Cz. 3
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Część nr 3 - Scolioscan | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość sprzętu | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | SCOLIOSCAN - system do oceny skoliozy z zastosowaniem obrazowania ultradźwiękowego wraz z oprogramowaniem | Telefield Medical Imaging Limited | Scolioscan | 1 | 2019 | 1 | [8 empty] | 10 h
2. | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),

## Cz. 4
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Część nr 4 - Urządzenia firmy Noraxon | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość sprzętu | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Zestaw do odbioru i synchronizacji sygnału A/D z systemem EMG | NORAXON | EMG TELE MYO 2400T G2 | 1 | 2019 | 1 | [8 empty] | 10 h
2. | Zestaw do powierzchniowego EMG | NORAXON | PC INT.REC TELE MYO | 1 | brak danych | 1
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wizualne urządzenia (obudowa, mocowania, gniazda, kable zasilające).
2. | Wymiana części zużywalnych zgodnie z zaleceniami producentów.
3. | Testy funkcjonalne urządzenia.
4. | Test bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.
5. | Wszekie niezbędne aktualizacje oprogramowania.

## Cz. 5
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Część nr 5 - Wagi | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny | Łączna wartość roboczogodzin (kol. 14 x kol. 16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Waga najazdowa, waga niemowlęca, waga elektroniczna, elektrodniczna waga laboratoryjna, waga lekarska, waga odważnikowo-uchylna, waga elektroniczna kalkulacyjna, waga siedząca, waga elektroniczna magazynowa, waga nieautomatyczna elektroniczna, analizator składu ciała | CAS, Charder, Dibal, Fawag, Lubelska Fabryka Wag, Radwag, Seca, Libra, Ohaus | 799, 834, 704S, C315.8B.300C-3, DB-II, MS 2400, SJ 15A, SPC-T, TP 150/1, WPS 600/C, WPT 150.0, WPT/8B 300C, WPT/O 150C, WPT 60/150 OW, WPT 60/150.0, MS 4900, PS 210/C/2, PS 6000/C/2, T 31P, MBF6010 | 38 | 1969-2024 | 38 | [8 empty] | 20 h
2. | Odważniki do wag | brak danych | brak | 5 | brak | 5
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO (kol. 11 + kol. 15):
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | sprawdzenie stanu zewnętrznego, akcesoriów i czyszczenie,
2. | kontrola funkcjonowania urządzenia, regulacje,
3. | kalibracja,
4. | wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353 (nie dotyczy wag mechanicznych),
5. | kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów,
6. | dostarczenie świadectwa z przeprowadzonej w czasie przeglądu legalizacji.

## Cz. 6
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych
Część nr 6 - Pipety laboratoryjne | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączna wartość przeglądów (kol. 7 x kol. 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Pipeta jednokanałowa, stałoobjętościowa | HTL | LabMate | 1 | 1993 | 2
2. | Pipeta jednokanałowa, zmiennoobjętościowa | MEDLAB | mlpette-v, mlpette plus-v | 31 | 2004, 2022 | 62
3. | Pipeta 12-kanałowa, zmiennoobjętościowa | MEDLAB | Biozym PreCision | 1 | brak danych | 2
4. | Pipeta 8-kanałowa, zmiennoobjętościowa | CAPP | Aero96 SoftLine | 1 | brak danych | 2
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Czyszczenie i smarowanie – konserwacja,
2. | Kalibracja,
3. | Wystawienie zbiorczego raportu ze wszystkich wykonanych czynności (wyniki z kalibracji, przegląd i ewentualne zalecenia do naprawy),
4. | Wysłanie pipet do kalibracji w dwóch terminach (w pierwszym terminie część pipet i w drugim terminie pozostałe pipety),
5. | Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów powstałych podczas realizacji usług przeglądów technicznych oraz napraw na własny koszt i w sposób będący w zgodzie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
6. | Wykonawca realizując usługę przeglądów i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej uwzględnia kwestie ochrony środowiska. Aby zapobiegać zagrożeniom ekologicznym podczas realizacji usług jest zobligowany do przestrzegania zasad gospodarki odpadami i ich utylizacji podanych w przepisach prawnych.

## Cz. 7
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności do wykonania
Część nr 7 - Testy specjalistyczne aparatów RTG | [6 empty] | Oferta cenowa na testy specjalistyczne
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba testów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego testu | Stawka Vat | Cena brutto jednego testu | Łączna wartość testów (kol. 7 x kol. 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Aparat RTG z ramieniem C | Ziehm Imaging | SOLO | 5 | 2017, 2018 | 10
2. | Aparat RTG z ramieniem C | Philips | BV LIBRA 9 II | 1 | 2008 | 2
3. | Aparat RTG przyłóżkowy | AGFA | DX-D 100+ | 1 | 2018 | 2
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas testów specjalistycznych (minimum):
1. | Realizacja zamówienia przez laboratorium posiadające akredytację na wykonywanie testów specjalistycznych (Wykonawca dołączy do oferty uwierzytelnioną kserokopię).
2. | Wykonywanie testów specjalistycznych zgodnie z wytycznymi ustawy Prawo Atomowe oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych.
3. | Wystawienie sprawozdania z przeprowadzonych testów specjalistycznych w wersji elektronicznej.
4. | Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów powstałych podczas realizacji usług testów specjalistycznych na własny koszt i w sposób będący w zgodzie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
5. | Wykonawca realizując usługę testów uwzględnia kwestie ochrony środowiska. Aby zapobiegać zagrożeniom ekologicznym podczas realizacji usług jest zobligowany do przestrzegania zasad gospodarki odpadami i ich utylizacji podanych w przepisach prawnych.

## Cz. 8
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności do wykonania
Część nr 8 - Urządzenia chłodnicze i do pomiaru temperatury oraz wilgotności - wzorcowanie | [5 empty] | Oferta cenowa na wzorcowania
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Ilość | Rok produkcji | Liczba wzorcowań w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego wzorcowania | Stawka Vat | Cena brutto jednego wzorcowania | Łączna wartość wzorcowań (kol. 7 x kol. 10)
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Chłodziarko-zamrażarka | Polar, Amica, Mastercook, Whirpool, Bosh, Liebherr, MPD, Samsung, Siemens | 30 | 1997-2024 | 60
2. | Chłodziarka | Amica, Bosh, Polar, Pol-eko | 5 | 1998, 2008, 2009 | 10
3. | Zamrażarka | Amica, Liebherr, Elcold | 3 | 2004 | 6
4. | Zamrażarka skrzyniowa | Electrolux, Ecold | 6 | 1999-2013 | 12
5. | Zamrażarka niskotemperaturowa | PHCBi | 2 | 2023 | 4
6. | Szafa chłodnicza | Bolarus, EEDESSA, MAWI | 10 | 2007-2023 | 20
7. | Szafa chłodnicza z modułem SM2 | BOLARUS | 3 | 2014, 2015 | 6
8. | Witryna chłodnicza | Ladycook, Snaige, Severin | 4 | 2005-2008 | 8
9. | Komora chłodnicza do przechowywania zwłok | brak danych | 1 | brak danych | 2
10. | Składana komora chłodnicza nr 4 z termometrem GECO G-204 | brak danych | 3 | brak danych | 6
11. | Komora chłodnicza | RIVA COLD | 1 | 2023 | 2
12. | Transportowe urządzenie chłodznicze z rejestratorem | Dometic | 3 | 2022 | 6
13. | Termohigrometr elektroniczny | brak danych, Termoprodukt | 4 | brak danych, 2024 | 8
14. | Termohigrometr elektroniczny | TFA | 2 | 2021 | 4
15. | Miernik temperatury | brak danych | 1 | brak danych | 2
16. | Miernik temperatury z modułem SM2 | brak danych | 3 | brak danych | 6
17. | Rejestrator temperatury | Termoprodukt, Efento, Tempmate | 65 | brak danych | 130
18. | Rejestrator temperatury | Efento | 10 | brak danych | 20
19. | Termometr elektroniczny z czujnikiem | TFA, Termoprodukt | 8 | brak danych, 2024 | 16
20. | Termometr bezdotykowy | MICROLIFE, Hetaida, HUBDIC | 60 | 2018-2021 | 120
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas wzorcowania (minimum):
1. | Kontrola wizualna i sprawdzenie funkcjonalności, poprawności działania urządzenia,
2. | Przez wzorcowanie Zamawiający rozumie określenie różnicy pomiędzy wskazaniem przyrządu wzorcowego (wzorca miary wyższego rzędu, materiału odniesienia wyższego rzędu, przyrządu wskazującego wyższego rzędu) a wskazaniem przyrządu wzorcowanego (wzorca miary niższego rzędu, materiału odniesienia niższego rzędu, przyrządu wskazującego niższego rzędu), z uwzględnieniem niepewności pomiaru dokonanego przy pomocy przyrządu wzorcowego w ustalonych warunkach. Punkty wzorcowania dla rejestratorów temperatury, termometrów, termohigrometrów, pirometrów to min. trzy wartości odniesienia (do ustalenia z Zamawiającym). Metoda wzorcowania dla urządzeń chłodniczych to metoda objętościowa (w 9 punktach przestrzeni) w temperaturach: dla chłodziarek temp. +5 [ºC], dla zamrażarek -20 [ºC].
3. | Wzorcowanie w siedzibie Zamawiającego,
4. | Wystawienie świadectwa z wykonanego wzorcowania w formie elektronicznej.