Dział Zamówień Publicznych                                                           Grodzisk Mazowiecki 17.04.2025 r.

SPS–DZP.270.18/2025

Wszyscy uczestnicy przetargu

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku nr 2.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 23 poz. 3 podkładki do rurek tracheotomijnych w rozmiarze 8 cm x 9 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pytanie do pakietu 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuszcza wydzielenie pozycji 3 (Igła Hubera zakrzywiona pod kątem 90º do portu naczyniowego) z Pakietu 1 i potraktowanie jej jako odrębnej pozycji przetargowej? Igła Hubera znacząco różni się funkcjonalnie od pozostałych pozycji pakietu, które są przeznaczone głównie do procedur anestezjologicznych i tracheotomii. Wydzielenie tej pozycji umożliwi składanie ofert konkurencyjnych cenowo.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycji 6 dopuści dotychczas stosowane zestawy do bezpiecznej punkcji dedykowane do drenażu opłucnej oraz otrzewnej, z wyłączeniem worka osierdziowego? Powodem zmiany jest trwający proces aktualizacji certyfikatów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 39 oczekuje, aby zestawy do przezskórnej tracheotomii metodą Ciaglii posiadały (tak jak dotychczas stosowane) rurkę tracheostomijną z integralnym łącznikiem 15 mm do podłączenia obwodu oddechowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 40 dopuści zestaw infuzyjny bursztynowy 4-drożny z precyzyjnym regulatorem przepływu o podwójnej skali dla roztworów o różnych gęstościach (5-250ml/h dla 10% i 5-150ml/h dla 20%), o długości zestawu 195 cm, z klamrą zaciskową co natychmiastowego zatrzymania przepływu, zakończony łącznikiem Luer Lock? Zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

…………………………..