PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY KONSTRUKCJA

##### Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące główne normy Eurokod:

- PN-EN 1990:2004 EC: podstawy projektowania konstrukcji,

- PN-EN 1991-1-1:2004 EC1: oddziaływania na konstrukcje cz. 1-1 – obc. stałe i zmienne,

- PN-EN 1991-1-3:2005 EC1: oddziaływania na konstrukcje cz. 1-3 – obc. śniegiem,

- PN-EN 1991-1-4:2004 EC1: oddziaływania na konstrukcje cz. 1-4 – oddziaływania wiatru,

- PN-EN 1992-1-1:2008 EC2: projektowanie konstrukcji z betonu cz. 1-1

- PN-EN 1996-1-1:2010 EC6: projektowanie konstrukcji murowych cz. 1-1 – reguły ogólne,

- PN-EN 1996-2:2010 EC6: projektowanie konstrukcji murowych cz. 2 – wymagania projektowe,

- PN-EN 1997-1-1:2008 EC7: projektowanie geotechniczne cz. 1 – zasady ogólne,

Przyjęto założenia:

- I strefa wiatrowa – obciążenie charakterystyczne wiatrem - 0,30 kN/m2

- II strefa śniegowa – obciążenie charakterystyczne śniegiem – 0,90 kN/m2

- Głębokość przemarzania gruntu hz= 0,80 m p.p.t.

- Współczynniki obciążeń:

- obciążenia stałe – 1,1; 1,2; 1,3

- obciążenia użytkowe – 1,4

- obciążenia śniegiem – 1,5

- obciążenia wiatrem   – 1,5

Układ konstrukcyjny:

Projektowany budynek będzie jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Budynek usługowy - oświatowy, o konstrukcji tradycyjnej, murowany z drobnowymiarowych elementów ceramicznych i betonowych, ze stropodachem prefabrykowanym z belek prefabrykowanych o układzie poprzecznym, opartych na ścianach, rdzeniach i nadprożach, z fundamentami bezpośrednimi wykonanymi z ław żelbetowych.

Przyjęte wielkości obliczeniowe obciążeń:

- stropodach – 6,00 kN/m2 ,

- ściana parteru – 18,00 kN/m ,

- ściana fundamentowa – 8,00 kN/m,

Obliczenia wykonane wg Eurokodów przy pomocy programów inżynierskich firmy SPECBUD v.14.0 z Gliwic.

- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.

1.1. Stropodach – niewentylowany, gr. 20 cm, prefabrykowany, żelbetowy, z płyt typu S-Panel, o rozpiętości 2,10 - 7,80 m, w układzie wieloprzęsłowym, o szerokości 20cm, 60cm, 120cm. Płyty opierać na podlewce betonowej gr. 5 cm lub kształtkach systemowych wieńcowych L.

Stropy należy podpierać, montować i dozbrajać zgodnie z instrukcją producenta.

    - Pokrycie - 2 razy papa termozgrzewalna, warstwa spadkowa ze styropianu.

    - Murki ogniowe o gr. 25cm z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cem.-wap. marki 5.

1.2. Daszek nad wejściem (POZ.2.1 – 2.2) – żelbetowy, płytowy ze wspornikiem, gr. 14 cm, wylewany z betonu B-25, zbrojony dołem prętami  12 co 15 cm, odgięte na wsporniku i rozdzielcze  8 cm odgięte na wsporniku ze stali A-IIIN(RB500) A-III(34GS).

1.3. Daszek wspornikowy (POZ.1) - żelbetowy, wspornikowy, gr. 14 cm, wylewany z betonu B-30, zbrojony górą prętami  12 co 15 cm, wypuszczonymi z wieńca i rozdzielczymi  8 cm, odgiętymi na wsporniku ze stali A-IIIN(RB500).

1.4. Podciągi daszku (POZ.2.0 – 2.0a) - żelbetowe, o wym. 24x55 cm, oparte na ścianie i słupku S, wylewane z betonu B-25, zbrojone dołem prętami  16 i górą  16 ze stali A-IIIN(RB500) i strzemionami  8 cm ze A-III(34GS).

1.5. Nadproża N – prefabrykowane, po 2 belki nad otworem, wykonane z belek strunobetonowych o wym. 120/120 mm,

1.6. Nadproża dłuższe (POZ.3.1 – 3.4) - żelbetowe, o wym. 24x30 cm, oparte na ścianie i rdzeniach, wylewane z betonu B-25, zbrojone dołem prętami  16 i górą  16 ze stali A-IIIN(RB500) i strzemionami  8 cm ze A-III(34GS).

1.7. Rdzenie żelbetowe R - usztywniające ściany i pod oparcie nadproży, żelbetowe, o wym. 24x25 cm, wylewane z betonu B-25, zbrojone prętami pionowymi 4  12 ze stali A-IIIN(RB500) oraz strzemionami  8 co 20 cm ze stali A-III(34GS), połączone z wieńcami.

1.8. Wieńce W – żelbetowe o wym. 24x20 cm, z betonu B-25, zbrojone podłużnie prętami 4  12 ze stali A-IIIN(RB500) oraz strzemionami  8 co 20 cm ze stali A-III(34GS) i dozbrojone w narożnikach prętami 4  12 zagiętymi po 2 m z każdej strony.

1.9. Ściany zewnętrzne – nośne, dwuwarstwowe, murowane z bloczków z betonu komórkowego odm. 500 o gr. 24 cm, na zaprawie cem-wap marki 5, ocieplone od zewnątrz styropianem gr. 20 cm. W miejscach żelbetowych rdzeni, bloczki rozsunięte na szerokość rdzenia i murowane ze strzępiami co najmniej 5 cm.

1.10. Ściany wewnętrzne:

ściany nośne – o gr. 24 cm, z bloczków jw. na zaprawie cem.-wap. marki 5,

ściany działowe – z cegły kratówki lub silikatowej o gr. 12 cm, na zaprawie cem – wap. marki 3.

1.11. Ściany fundamentowe – dwuwarstwowe, grubości 25 cm, murowane z bloczków betonowych M-6 klasy 150 na zaprawie cem- wap. marki 5, ocieplone od zewnątrz styropianem gr. 15 cm i usztywnione pionowymi rdzeniami R o wym. 24x25 cm, zbrojonymi pionowo 4 prętami  12 ze stali A-IIIN(RB500) i strzemionami  8 co 20 cm ze stali A-III.

1.12. Ławy – żelbetowe, gr. 40 cm, wylewane na mokro z betonu B-25 i zbrojone stalą A-III(RB500), prętami podłużnymi dołem i górą po 2  12 w obrysie ścian fundamentowych i strzemionami  8 co 30 cm z A-III(34GS).

Ławy kominów oraz ławy w miejscu rdzeni dozbroić dołem siatką z prętów  12 co 10 cm. W miejscu rdzeni wypuścić po 4 pręty  12 o dł. min 150 cm. Minimalne otulenie zbrojenia 5 cm. Ławy należy posadowić na gruncie rodzimym poniżej nasypów i warstwie podbetonu B-10 o gr. 10 cm oraz na głębokości minimum 90 cm p.p.t.

1.13. Stopa - żelbetowa, gr. 40 cm, wylewana na mokro z betonu B-25 i zbrojona stalą A-III(RB500), dołem siatką z prętów  12 co 15 cm, z wypuszczonymi pionowo dla słupa prętami 4  12 i strzemionami  8 co 20 cm ze stali A-III.

W przypadku natrafienia na grunty nienośne należy grunt wymienić warstwami stabilizowanymi do IS=0,97 i zagęszczanymi warstwami co 10 cm.

1.14. Warunki gruntowo wodne.

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej w oparciu o PN-81/B-03020 w październiku 2024 r. przez geologa mgr Jakuba Bukowskiego z firmy INTROGEO z Pobiedzisk stwierdzono na podstawie 4 otworów o gł. 4,0 m, w poziomie posadowienia budynku grunty spoiste: gliny piaszczyste o stopniu plastyczności IL = 0,15-0,30, a pod nimi o IL = 0,15. Gleba i nasypy stanowią warstwę o miąższości do 1,20 m. Stwierdzono występowania wody gruntowej w postaci sączeń na gł. 1,0 – 2,8 m p.p.t. Przyjęto posadowienie w gruntach warstwy IIA i IIC o IL=0,15 i 0,30 oraz w poziomie ok. 110,40 m p. p. t.

1.15. Warunki geotechniczne.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i   Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych - zgodnie z § 7 ust. 1-3 ( Dz. U. z 2012r. poz. 463 ) - ustalono proste warunki gruntowe i kategorię geotechniczną pierwszą dla posadowienia budynku. Teren i obiekt nie wymaga specjalnego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej.

Uwagi do fundamentowania:

- nie należy dopuścić do przemarznięcia gruntów w rejonie dna wykopu, działania niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zalania wykopu wodą,

- w przypadku cienkich przewarstwień należy grunt wymienić na podbeton klasy B-10,

- w razie wystąpienia w wykopie wody opadowej należy ją bezpośrednio wypompować,

- ostatnią warstwę wykopu, tj. 20 - 30 cm należy wykonać ręcznie,

UWAGA:

- roboty wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z polskimi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami bhp.

opracował