## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1100973 |  | „Zadanie 1: „Usuwanie usterek instalacji elektrycznych i piorunochronnych” i/lub* Zadanie 2: „Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej”. *Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej, tj. można złożyć ofertę na wybrane zadanie. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3590047 | Formularz Ofertowy | Należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
2 | 3590048 | Referencje, Poświadczenia | Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót (np. referencje, poświadczenia), o których mowa w pkt 4.2. Zaproszenia wraz z Wykazem robót - zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zaproszenia.
3 | 3590049 | Wykaz osób | Należy dołączyć wypełniony wykaz osób, o których mowa w pkt 4 ppkt 4.1. lit a)-c) Zaproszenia skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zaproszenia.
4 | 3590050 | Wykaz narzędzi | Należy dołączyć wypełniony wykaz narzędzi i wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia wg Załącznika nr 4 do Zaproszenia wraz z kopiami aktualnych świadectw wzorcowania i oznaczonym statusie metrologicznym dla przyrządów do wykonywania badań i pomiarów.
5 | 3590051 | Druk Wyceny - dotyczy Zadania 2 | Należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 1A do Zaproszenia - dotyczy Zadania 2.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1953472 | Cena | Proszę nie wpisywać ceny - oferty zostaną ocenione na podstawie cen wskazanych w Formularzu Ofertowym. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1100973 | Warunki postępowania | Przedmiar usterki elektrycznych instalacji budynkowych - Inhalatorium.pdf
2 | 1100973 | Warunki postępowania | Przedmiar usterki elektrycznych instalacji budynkowych - Kaszubska 2.pdf
3 | 1100973 | Warunki postępowania | Przedmiar usterki elektrycznych instalacji budynkowych - mieszkalne.pdf
4 | 1100973 | Warunki postępowania | Przedmiar usterki elektrycznych instalacji budynkowych - Ogrzewalnia.pdf
5 | 1100973 | Warunki postępowania | Przedmiar usterki elektrycznych instalacji budynkowych - Sybiraków 2.pdf
6 | 1100973 | Warunki postępowania | Przedmiar usterki elektrycznych instalacji budynkowych - użytkowe MZN.pdf
7 | 1100973 | Warunki postępowania | Przedmiar usterki elektrycznych instalacji budynkowych - użytkowe.pdf
8 | 1100973 | Warunki postępowania | Załącznik nr 4 - zestawienie budynków.pdf
9 | 1100973 | Warunki postępowania | Załącznik nr 5 - wykaz usterek.pdf
10 | 1100973 | Warunki postępowania | Druk Wyceny Załącznik 1A xls.xls
11 | 1100973 | Warunki postępowania | 1. Zaproszenie.pdf
12 | 1100973 | Warunki postępowania | ST - usterki pomiary instalacji elektrycznych.pdf
Warunki postępowania
<p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><strong>1.</strong></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"> Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55 jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zadania pn.:</font></font></p> <p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">„<font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>Zadanie 1: „</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>Usuwanie usterek instalacji elektrycznych i piorunochronnych</strong></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><strong>”</strong></span></font></font></p> <p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">i/lub</span></span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #dddddd">*</span></span></span></span></span></span></font></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal"><span style="background: #dddddd"> </span></span></span></font></font> </p> <p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><strong>Zadanie 2: </strong></font></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">„</span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">Pr</span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">z</span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">egląd</span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none"> instalacji elektryczn</span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">ej i piorunochronnej</span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">”</span></span></strong></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: #ffffff"><span style="text-decoration: none">.</span></span></strong></span></span></font></font></span></font></p> <p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="zxx"><em><span style="font-weight: normal"><span style="background: #dddddd"><span style="text-decoration: none">*</span></span></span></em></span></span></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="zxx"><em><span style="font-weight: normal"><span style="background: #dddddd"><span style="text-decoration: none">Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej, </span></span></span></em></span></span></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="zxx"><em><span style="font-weight: normal"><span style="background: #dddddd"><span style="text-decoration: none">tj. można złożyć ofertę na wybrane </span></span></span></em></span></span></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><span style="letter-spacing: -0.1pt"><span lang="zxx"><em><span style="font-weight: normal"><span style="background: #dddddd"><span style="text-decoration: none">zadanie.</span></span></span></em></span></span></font></span></font></font></p> <p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><strong><span style="background: transparent">2. <span style="text-decoration: none">O</span><span style="text-decoration: none">pis przedmiotu zamówienia</span><span style="text-decoration: none">:</span></span></strong></font></font></p> <p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">2.1. </span></strong></span></span></font><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">Zadanie 1: </span></strong></span></span></font><font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></span></span></font></font><font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">Przedmiotem zamówienia są</span></strong></span></span></font></font><font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> roboty polegające na usuwaniu usterek instalacji elektrycznych i&nbsp;piorunochronnych w budynkach</span></span></span></span></font></font><font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></span></span></font></font><font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości </span></span></span></span></font></font><font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">w Jastrzębiu-Zdroju </span></span></span></span></font></font><font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">wg zakresu określonego w protokole przekazania frontu robót. </span></font></font><font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">Wykaz budynków</span></font></font><font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent"> </span></font></font><font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">stanowi Załącznik nr </span></font></font><font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">1,2 i 3 do STWiOR </span></font></font><font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">(Załącznik nr 6 do </span></font></font><font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">Z</span></font></font><font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">aproszenia)</span></font></font><font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">. </span></font></font><font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Zakres realizacji robót </span></span></font></font><font color="#000000"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">każdorazowo zostanie określony ogólnie w protokole przekazania robót i uzupełniany w trakcie ich prowadzenia stosownie do potrzeb i w zakresie niezbędnym do wykonania zadania. Inspektor Nadzoru określi również rodzaj protokołów wymaganych do sporządzenia oraz rodzaj dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót.</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">2.2. </span></strong></span></span></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">Zadanie 2:</span></strong></span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent"> </span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">Przedmiotem zamówienia</span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">jest </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">wykonanie k</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">ontrol</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">i</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none"> i pomiar</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">u</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none"> stanu technicznego instalacji elektrycznych, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowych wyłączników prądu i urządzeń piorunochronnych </span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane </span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">w oparciu o wykaz stanowiący</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none"> Załącznik nr </span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">4</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none"> do </span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">STWiOR</span></span></span></span></span></font></font></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"><span style="text-decoration: none">.</span></span></span></span></span></font></font></span></font></p> <p align="justify" style="line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0; margin-bottom: 0cm"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3" style="font-size: 12pt"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">2.</span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">3</span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">. </span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Szczegółow</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">y opis przedmiotu zamówienia</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">, </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">tryb wykonywania czynności</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">oraz zasady rozliczania zleconych </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">robót</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> określa</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> STWiOR </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">(Załącznik nr </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">6</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> do </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Zaproszenia</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">)</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">oraz przedmiar</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">y</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> robót</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">(Załącznik nr </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">7</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> do </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Zaproszenia</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">), </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">natomiast s</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">zczegółowe warunki </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">realizacji </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (Załącznik nr </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">5</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">do Zaproszenia</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">). </span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Przedmiar</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">y</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> robót należy traktować jako dokument</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">y</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> pomocnicz</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">e</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">, który określa</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">ją</span></span></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> jedynie minimalny zakres robót.</span></span></span></span></span></font></font></font></font></font></font></p> <p align="justify" style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">2.</span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">4</span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">. </span></strong></span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span lang="pl-PL